POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W STARACHOWICACH

27-200 STARACHOWICE UL. RADOMSKA 70

TEL. 041 2745381; 2739113  FAX 041 2739182

http://zoz.starachowice.sisco.info/

NIP 6641873185                                                                                                        REGON 291141752

Starachowice 17.12.2009

DFZ- 41/12/2009/P2

Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika

Dot. Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do koagulogii wraz z dzierżawą analizatora dla PZOZ Starachowice

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

- Dotyczy pkt 8 (Załącznik nr 2a do SIWZ – parametry graniczne dotyczące analizatora)

Czy Zamawiający dopuści analizator koagulologiczny z jedną igłą dozującą, gdzie problem kontaminacji rozwiązywany jest w zastosowaniu nowatorskiego płynu DPW?

- Dotyczy pkt 9 (Załącznik nr 2a do SIWZ - parametry graniczne dotyczące analizatora)

Czy Zamawiający dopuści analizator koagulologiczny w którym istnieje możliwość wyboru mechanicznej metody pomiaru w celu oznaczenia osoczy lipemicznych i żółtaczkowych?

- Dotyczy pkt 13 (Załącznik nr 2a do SIWZ - parametry graniczne dotyczące analizatora)

Czy Zamawiający dopuści analizator z intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim?

Odpowiedzi:

Ad. 1-3 – Zamawiający nie wyraża zgody.

Kierownik Działu ds. Zamówień

Publicznych Zaopatrzenia i Marketingu

Grzegorz Wojtas