Starachowice 07.01.2010r.

DZP- SJ/P1

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla PZOZ Starachowice

sprawa nr 43/12/2009/SJ

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

1.  Dot. Pakiet nr 2

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z pakietu nr 2 poz. 1 i 3 oraz stworzenie z nich pakietu 2a. Wydzielenie tych produktów spowoduje możliwość złożenia ofert przez większą ilość oferentów a Zamawiającemu bardziej konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zamawiający wydziela pozycje 1 i 3 i tworzy z nich Pakiet 2a.

2. Dot. Pakietu nr 2 poz. 3

Uprzejmie prosimy czy nie zaszła pomyłka w opisie przedmiotu zamówienia. Dreny do podawania tlenu przez nos produkowane są w kolorze zielonym, a ich minimalna długość oscyluje w okolicy 150cm. Opis w poz. 3 sugerowałby cewnik do podawania tlenu. Jeżeli istotnie zaszła pomyłka czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu w rozmiarze 12-13F oraz dł. 40-50 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza cewnik do podawania tlenu przez nos w rozmiarze 12-13F o dł. 50-53cm

3. Dot. pakietu nr 4 poz. 1

Uprzejmie prosimy o uściślenie czy w poz. 1 Zamawiający wymaga Wkładu workowego j.u. 1000ml na wydzielinę z trwale dołączoną spłaszczoną pokrywą i jednym króćcem przyłączeniowym w pokrywie, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z szerokim portem do pobierania próbek. Kompatybilne z pojemnikami i osprzętem będącymi na wyposażeniu szpitala.

Odp.: Zamawiający wymaga takiego Wkładu workowego.

4. Dot. Pakiet nr 4 poz. 2

Uprzejmie prosimy o uściślenie czy w poz. 2 Zamawiający wymaga Wkładu workowego j.u. 2000ml na wydzielinę z trwale dołączoną pokrywą i jednym króćcem przyłączeniowym w pokrywie, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z szerokim portem do pobierania próbek. Kompatybilne z pojemnikami i osprzętem będącymi na wyposażeniu szpitala. Wymóg uściślenia opisu w poz. 1 i 2 jest spowodowany faktem iż przetarg obejmuje tylko wkłady workowe.

Odp.: Zamawiający wymaga takiego Wkładu workowego.

5. Dot. Wzór umowy, par. 8, pkt. 1a)

Wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% na 0,1% wartości brutto opóźnionej/ niezgodnej dostawy za każdy dzień zwłoki.

Odp.: Zapis Umowy pozostaje bez zmian.

6. Dot. Pakiet nr 14

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z pakietu nr 14 poz. 1 i 2 oraz stworzenie z nich pakietu 14a. Wydzielenie tych produktów spowoduje możliwość złożenia ofert przez większą ilość oferentów a Zamawiającemu bardziej konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zamawiający wydziela z Pakietu 14 pozycje 3 i 4 i tworzy z nich Pakiet 14a.

7. Dotyczy pakietu nr 14 – Igły różne

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 14 igły do portu naczyniowego – pozycja 3 i 4?

Odp.: Zamawiający wydziela z Pakietu pozycje 3 i 4 i tworzy z nich Pakiet 14a.

8. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 w pozycji 8 dopuści jednorazowy obwód oddechowy dla dorosłych z workiem 3l?

Odp.:  Zamawiający nie poduszcza

9. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 w pozycji 9 dopuści system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym Protex SuctionPro do rurek intubacyjnych, dwuświatłowy w rozmiarze 14F o długości 57cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

10. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 w pozycji 10 dopuści system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym Protex SuctionPro do rurek tracheotomijnych, dwuświatłowy w rozmiarze 14F o długości 30cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

11. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 w pozycjach 9 i 10 wymaga aby zamknięte systemy do odsysania charakteryzowały się czasem stosowania do 72 godzin, co ma być potwierdzone w instrukcji użycia?

Odp.: Tak Zamawiający wymaga

12. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne nie posiadające oznaczenia rozmiaru na łączniku?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

13. Dotyczy Zadanie nr 1 poz. 19-22

Czy Zamawiający dopuści dren Redon o długości 70cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

14. Dotyczy Zadanie nr 1 poz. 29-30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwali na udział większej liczbie oferentów i złożenie bardziej atrakcyjnej cenowo oferty/

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

15. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 29

Czy Zamawiający dopuści filtr o masie 32g?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

16. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 30

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o masie 41g?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy:

17. modyfikację § 1 pkt. 10 i dopisania zdania „Ceny przedmiotu umowy mogą również ulec zmianie w przypadku uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów produktów. Zmiany mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen przedmiotu zamówienia”

Odp.: Zapis umowy pozostaje bez zmian

18. modyfikację § 2 pkt. 1 „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z fakturą do magazynu Zamawiającego – Apteka na własny koszt i ryzyko w terminie max do 5 dni roboczych od daty złożenia telefonicznego lub pisemnego (fax.) zamówienia w godzinach 8.00-13.00…”

Odp.: Zapis umowy pozostaje bez zmian

19. modyfikację § 3 pkt. 4 „Wykonawca w terminie 5 dni od powiadomienia, o którym mowa w pkt. 3 uzupełni brakujące dokumenty”.

Odp.: Zapis umowy pozostaje bez zmian

20. Modyfikację § 8 pkt. 1 lit. a) „W razie opóźnienia w dostawie lub dostarczenia niezgodnie z zamówieniem w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej/niezgodnej dostawy za każdy dzień  zwłoki.”

Odp.: Zapis umowy pozostaje bez zmian

21. Modyfikację § 6 i dopisania do § 6 pkt. 7 „W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników produktów objętych umową.”

Odp.: Zapis umowy pozostaje bez zmian

22. Dopisanie do § 9”Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstała w wyniku konieczności zakupu od innego dostawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy- w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami. Wysokość kary umownej nie może być wyższa od wartości dostawy, od której naliczana jest kara umowna”.

Odp.: Zapis umowy pozostaje bez zmian

23. Paragraf 2 ust. 2 – prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odp.: Zapis umowy pozostaje bez zmian

24. Paragraf 3 ust. 5

Prosimy o zmianę wysokości kar na 1%

Odp.: Zapis umowy pozostaje bez zmian

25. Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 4 „Szczoteczko z tworzywa sztucznego (…)”  wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych, co jest wymagane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne?

Odp.: Zamawiający nie wymaga

26. Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 6 „Szpatułka ginekologiczna (…)”  miał na myśli pałeczki z wacikiem?

Odp.: Asortyment Zgodnie z opisem SIWZ

27. Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 10 poz. 4 „Szczoteczki z tworzywa sztucznego (…)” do odrębnego pakietu?

Utworzenie odrębnego pakietu umożliwi złożenie korzystniejszej oferty oraz, co jest bardzo istotne: szczoteczka do pobierania wymazów jest przyrządem diagnostycznym, a nie pomocniczym mającym przynieść konkretne i wymierne rezultaty, dlatego jej rola w ocenie stanu zdrowia jest bardzo wysoka, gdyż na podstawie bezpiecznego i prawidłowego pobrania wymazu można ocenić stan zdrowia kobiet jak również postawić prawidłową diagnozę, na czym zależy również Zamawiającemu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści system konkurencyjny do opisanego SIWZ pod warunkiem użyczenia na czas trwania umowy niezbędnego oprzyrządowania (kanistry, moczowniki). System nasz charakteryzuje się  kanistrami i wkładami o pojemności 1, 2 i 3L. Kanistry nie posiadają żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywie wkładów) co umożliwia ich dokładniejszą sterylizację. Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia) o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Filtr hydrofobowy i antybakteryjny skutecznie zabezpiecza przed zasysaniem treści do próżni i przed zwrotnym przepływem w kierunku pacjent. Wkłady nie posiadają portów do pobierania próbek, takie rozwiązanie w przypadku stosowania nowoczesnych systemów nie występuje, ponieważ stwarza ryzyko kontaktu zarówno pacjenta jak i personelu z odsysaną wydzieliną.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

29. Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności co jest uwarunkowane terminem przydatności i skuteczności filtrów we wkładzie?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

30. Czy Zamawiający wymaga aby kanistry nie posiadały żadnych przyłączy co umożliwia ich dokładniejszą sterylizację.

Odp.: Zamawiający nie wymaga kanistrów

Pakiet nr 2:

31. Poz.3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania drenu do podawania tlenu w rozmiarze minimum 13F/53cm, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

Odp.: Dren w rozmiarze 12-13F o dł. 50-53cm

32. Poz.5:

1.Czy zestaw do odsysania pola operacyjnego ma być wyposażony w trzy końcówki do odsysania pola operacyjnego: 2 zagięte i 1 prostą?

Odp.: Nie

33. Poz.8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania drenu do ssaka dwukrotnie rozszerzanego o średnicy 10,0 x 7,0, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

34. Poz.2, 4 – 7:

Czy dreny, końcówki oraz zestawy do odsysania pola operacyjnego mają być pakowane w opakowanie podwójne czyli wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/ papier, co zapewnia ich aseptyczne użytkowanie?

Odp.: Tak Zamawiający wymaga takiego opakowania

Pakiet nr 8:

35. Poz.1-5:

Czy cewniki mają być pakowane w opakowanie podwójne czyli wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/ papier, co zapewnia ich aseptyczne użytkowanie?

Odp.: Tak Zamawiający wymaga takiego opakowania

36. Poz.6, 7 i 9:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania cewników moczowodowych D-J podwójnie zagiętych w rozmiarze 4,8 Ch zamiast 4,7Ch, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

37. Poz.10:

Czy zatyczka do cewników schodkowa ma być sterylna?

Odp.: Zatyczka do cewników ma być sterylna

Dotyczy wzoru umowy:

38. Prosimy Zamawiającego o zmianę § 8 pkt.1 c) na:

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów:

c) za odstąpienie od umowy bądź jej części z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, wymienionej w § 1 pkt 5.

W przypadku pierwotnego zapisu tego postanowienia, należy podnieść, że kara umowna może zostać zgodnie z art. 483 na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jako naprawienie poniesionej z tego tytułu przez wierzyciela szkody, nie jest zatem możliwe aby w przypadku jakiegokolwiek odstąpienia od umowy przez zamawiającego zastrzec karę umowną. Możliwe jest zastrzeżenie kary umownej, tylko w przypadku takiego odstąpienia od umowy, które wynika z zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez dostawcę. Ponadto zgodnie z art. 484 § 2 kara umowna nie może być rażąco wygórowana, kara jest rażąco wygórowana w takim przypadku, gdy wartość  ewentualnej szkody jaką wierzyciel może w danym przypadku niewykonania zobowiązania odnieść jest zdecydowanie niższa niż wartość kary.

W razie odstąpienia od umowy już w części wykonanej nie można żądać zapłaty kary stanowiącej procent od całej wartości umowy, ponieważ taka kara będzie rażąco wygórowana, w im większym rozmiarze umowa została wykonana, tym mniejsza jest szkoda jaką odnosi zamawiający w razie odstąpienia od umowy. W związku z powyższym prosimy o modyfikację tego zapisu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis umowy.

Prosimy o uwzględnienie w/w wyjaśnień w składanych ofertach.

Kierownik Działu ds. Zamówień Publicznych

Grzegorz Wojtas