## Pakiet 1
Sprawa nr 43/12/2009/SJ
Załącznik nr 3 Pakiet nr 1 Akcesoria do oddychania, dreny, filtry, akcesoria do zbiórki moczu
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 |  | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 + kol.10
1. | Rurka intubacyjna Nr 6,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  |  | szt. | 148
2. | Rurka intubacyjna Nr 7,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  |  | szt. | 798
3. | Rurka intubacyjna Nr 7,5 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  |  | szt. | 473
4. | Rurka intubacyjna Nr 8,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  |  | szt. | 1170
5. | Rurka intubacyjna Nr 8,5 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  |  | szt. | 412
6. | Rurka intubacyjna Nr 9,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  |  | szt. | 412
7. | Rurka intubacyjna zbrojona Nr 7,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  |  | szt. | 500
8. | Rurka intubacyjna bez mankietu i bez balonika nr 2,5 ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku |  |  | szt. | 130
9. | Rurka intubacyjna bez mankietu i bez balonika nr 3,0 ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku |  |  | szt. | 120
10. | Rurka intubacyjna bez mankietu i bez balonika nr 3,5 ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku |  |  | szt. | 70
11. | Rurka intubacyjna bez mankietu i bez balonika nr 4,0 ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  |  | szt. | 82
12. | Rurka intubacyjna bez mankietu i bez balonika nr 5,0 ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  |  | szt. | 92
13. | Rurka intubacyjna bez mankietu i bez balonika nr 6,0 ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  |  | szt. | 40
14. | Rurka tracheostomijna nr 6 z mankietem niskociśnieniwym i balonikem kontrolnym wskazującym stan napełnienia, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, taśma mocująca, jałowa, jednorazowego użytku |  |  | szt. | 50
15. | Rurka tracheostomijna nr 7 z mankietem niskociśnieniwym i balonikem kontrolnym wskazującym stan napełnienia, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, taśma mocująca, jałowa, jednorazowego użytku |  |  | szt. | 70
16. | Rurka tracheostomijna nr 8 z mankietem niskociśnieniwym i balonikem kontrolnym wskazującym stan napełnienia, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, taśma mocująca, jałowa, jednorazowego użytku |  |  | szt. | 80
17. | Rurka tracheostomijna nr 9 z mankietem niskociśnieniwym i balonikem kontrolnym wskazującym stan napełnienia, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, taśma mocująca, jałowa, jednorazowego użytku |  |  | szt. | 50
18. | Rurka ustno-gardłowa "Guedel", jednorazowa, jałowa, pojedynczo pakowana, kolorowy znacznik rozmiarów: rozmiar: 3, 5, 6 |  |  | szt | 40
19. | dren redon nr 12 dł 75 |  |  | szt. | 870
20. | dren redon nr 14 dł 75 |  |  | szt. | 400
21. | dren redon nr 16 dł 75 |  |  | szt. | 300
22. | dren redon nr 18 dł 75 |  |  | szt. | 200
23. | Worki do dobowej zbiórki moczu 2 litry jałowe z zaworem spustowym typ T |  |  | szt | 5495
24. | Woreczki do pobierania próbek moczu dla chłopców |  |  | szt | 2100
25. | Woreczki do pobierania próbek moczu dla dziewczynek |  |  | szt | 2200
26. | Słoje do dobowej zbiórki moczu tzw. "Tulipan", plastikowe 2,5l z podziałką |  |  | szt | 37
27. | Słoje do dobowej zbiórki moczu z zakrętką plastikowe 2-2,5l z portem do pobierania próbek |  |  | szt | 10
28. | Wieszaki do worków na mocz |  |  | szt | 650
29. | Filtr oddechowy elektrostatyczny bakteryjno - wirusowy dla dorosłych, sterylny j.u., o minimalnej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej min 99,999%, opór przepływu do 2,2cm H2O przy 60 l/min., sterylny, masa do 23g, port kapno zabezpieczony koreczkiem zaciskowym |  |  | szt. | 242
30. | Filtr oddechowy mechaniczny bakteryjno - wirusowy z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla dorosłych, o poziomie nawilżania min. 32 mg H2O/l przy Vt 500ml, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej min 99,999%, masa do 31g, opór przepływu do 2,9cm H2O przy 60 l/min., posiadający hydrofobową membranę filtrująca, sterylny, z portem kapno zabezpieczony koreczkiem zaciskowym |  |  | szt. | 3175
31. | Cewnik Pezzer Ch 22 sterylny |  |  | szt | 10
32. | Cewnik Pezzer Ch 32 sterylny |  |  | szt | 55
33. | Cewnik Pezzer Ch 34 sterylny |  |  | szt | 45
34. | cewnik Tiemanna Ch 8 |  |  | szt | 20
35. | cewnik Tiemanna Ch 10 |  |  | szt | 10
36. | cewnik Tiemanna Ch 12 |  |  | szt | 10
37. | cewnik Tiemanna Ch 14 |  |  | szt | 180
38. | cewnik Tiemanna Ch 16 |  |  | szt | 190
39. | cewnik Tiemanna Ch 18 |  |  | szt | 180
40. | Zgłębnik PUR do żywienia dojelitowego z prowadnicą i wielofunkcyjnym łącznikiem - "Flocare" rozmiar 12 |  |  | szt | 254
41. | Nakłuwacze nożykowe, głębokość nakłucia 2mm, 200szt.a |  |  | op | 14
42. | Golarki | jednorazowe |  | szt | 4585
43. | Kieliszki do podawania leków j.u A' 70 SZT |  |  | szt | 97510
44. | Miski nerkowate plastikowe | duże |  | szt | 168
45. | Elektrody do EKG samoprzylepne ø 50 mm |  |  | szt | 34080
46. | Pojniki dla chorych |  |  | szt | 235
47. | Zacisk do pępowiny mikrobiologicznie czysty |  |  | szt | 200
48. | Zestaw do lewatyw z twardą kanką |  |  | szt | 4130
49. | Szpatułka laryngologiczna jednorazowa a'100szt. |  |  | op. | 149
50. | Opaski identyfikacyjne dla noworodków |  |  | szt | 2600
51. | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych |  |  | szt | 6720
52. | Staza gumowa do pobierania krwi |  |  | szt | 2000
53. | Staza jednorazowa bezlateksowa do pobierania krwi op. 25szt |  |  | op. | 200
Razem

## Pakiet 2
Sprawa nr 43/12/2009/SJ
Załącznik nr 3 Pakiet nr 2 Dreny, Zestaw do odsysania pola operacyjnego
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 |  | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 + kol.10
1. | Butelka Redon 200ml do długotrwałego odsysania ran, sterylna, j.u, pakowane pojedynczo. Na zakrętce butelki stożek z ochronnym kapturkiem, stożek o stopniowanej średnicy, aby odpowiadał średnicy użytego drenu. |  |  | szt | 1575
2. | Dren medyczny sterylny o średnicy 6-8mm dł. 3m z doklejanymi końcówkami żeńskimi lejek-lejek z elastycznym przegubem |  |  | szt | 1600
3. | Dren do podawania tlenu przez nos, rozmiar 13F/53cm Dreny przeźroczyste z łącznikiem miękkim łatwo nachodzącym na końcówkę reduktora tlenu i ciasno osadzony (niespadający). |  |  | szt | 150
4. | Końcówka Yankauer do drenów do odsysania uniwersalna |  |  | szt | 440
5. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, końcówki wykonane z twardego, przezroczystego PCW o jakości medycznej, łagodnie zakończone, przewody ssące, wykonane z elastycznego PCW, o jakości medycznej, jałowe sterylizowane w tlenku etylenu - dren 250cm, średnica wew.- 6,5mm + końcówka dł. -23cm, średnica zew. 8,1mm, śrenica wew. -5,7mm + filtr o dł. -12,3cm (z dodatkowym filtrem) |  |  | szt. | 100
6. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, końcówki wykonane z twardego, przezroczystego PCW o jakości medycznej, łagodnie zakończone, przewody ssące, wykonane z elastycznego PCW, o jakości medycznej, jałowe sterylizowane w tlenku etylenu + dren 3m z końcówką |  |  | szt. | 1500
7. | Dren dł. 200-210cm z końcówką do odsysania pola operacyjnego |  |  | szt | 1600
8. | Dren do ssaka dwukrotnie rozszerzony 9x6,6x3000mm |  |  | szt | 292
[5 empty] | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## pakiet 3
Sprawa nr 43/12/2009/SJ
Załącznik nr 3 Pakiet nr 3 Płytki, worki stomijne
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 |  | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 + kol.10
1. | Płytki stomijne 70mm |  |  | szt | 100
2. | Worki ileostomijne jednoczęściowe, otwarte, beżowe |  |  | szt | 400
3. | Worki kolostomijne zamknięte z filtrem 70 |  |  | szt | 100
[6 empty] | Razem | 0 |  |  | 0 | 0

## pakiet 4
Sprawa nr 43/12/2009/SJ
Załącznik nr 3 Pakiet nr 4 Wkłady workowe do ssaków Cheiron
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 |  | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 + kol.10
1 | Wkład workowy j.u 1000ml. na wydzielinę z trwale dołączoną spłaszczoną pokrywą, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapopiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni z portem do pobierania próbek. |  |  | szt | 1700
2 | Wkład workowy j.u 2000ml. na wydzielinę z trwale dołączoną spłaszczoną pokrywą, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapopiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni z portem do pobierania próbek. |  |  | szt | 900
[6 empty] | Razem | 0 |  |  | 0 | 0

## pakiet 5
Sprawa nr 43/12/2009/SJ
Załącznik nr 3 Pakiet nr 5 Złączki
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 |  | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 + kol.10
1. | Łącznik karbowany ze złączem rurki 22M/15 zagiętym pod kątem 90 stopni, port odsysania z koreczkiem dł. 15cm |  |  | szt | 120
2. | Złaczki podwójnie obrotowe ze złączem rurki 22M/15F pasują bezpośrednio do masek do znieczulenia i rurek intubacyjnych. Łącznik do obwodu oddechowego 15m, port odsysania z gumową uszczelką do bronchoskopii i koreczkiem |  |  | szt | 120
3. | Złączki 60 stopni ze złączem rurki 22M/15F pasują bezpośrednio do masek do znieczulenia i rurek intubacyjnych. Łącznik do obwodu oddechowego 15m, port odsysania z koreczkiem |  |  | szt | 300
[5 empty] | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## pakiet 6
Sprawa nr 43/12/2009/SJ
Załącznik nr 3 Pakiet nr 6 Filtry
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 |  | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 + kol.10
1. | Filtry powietrza do inkubatora ATOM 2100G |  |  | szt | 4
2. | Filtry powietrza do inkubatora ATOM V |  |  | szt | 2
3. | Filtry powietrza do inkubatora Isolette C-450 - filtr z 2-ma otworami /MU 06-662 |  |  | szt | 2
|  |  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0

## pakiet 7
Sprawa nr 43/12/2009/SJ
Załącznik nr 3 Pakiet nr 7 Zestaw do tracheostomii, obwód oddechowy, zamknięty system do odsysania pacjentów
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 |  | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 + kol.10
1. | Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Seldingera: zestaw do tracheotomii przezskórnej z peanem wielorazowym, rurka Blue Line Ultra z mankietem Soft Seal o średnicy wew. 8mm, |  |  | szt | 5
2. | Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Seldingera: zestw do tracheotomii przezskórnej bez peana, rurka Blue Line Ultra z mankietem Soft Seal o średnicy wew. 8mm, |  |  | szt | 5
3. | Rurka intubacyjna z systemem odsysania wydzieliny z nad balonu, uszczelniający nr 7 |  |  | szt | 20
4. | Rurka intubacyjna z systemem odsysania wydzieliny z nad balonu, uszczelniający nr 8 |  |  | szt | 30
5. | Uchwyt do rurki intubacyjnej. Rozmiar 7,0 - 8,5 |  |  | szt | 60
6. | Prowadnica do rurek intubacyjnych, śr. zew. 5,0 dł. 365mm |  |  | szt | 10
7. | Obwód oddechowy jednorazowy do respiratorów dla dorosłych rozmiar 22M/15F dł. 180cm (2 rury + łącznik Y dł. 180cm) |  |  | szt | 1500
8. | Obwód oddechowy jednorazowy do aparatów do znieczuleń dla dorosłych rozmiar 22M-22M/15F dł. 180cm (2 rury z łącznikiem Y dł. 180cm + 1 rura z workiem oddechowym o pojemności 1,5 - 2l) |  |  | szt | 250
9. | Zamknięty system do odsysania zaintubowanego pacjenta (dorosłego) Ty-Care exce z cewnikiem o podwójnym świetle dł. cewnika 580mm, rozmiar 14 |  |  | szt | 60
10. | Zamknięty system do odsysania dla pacjentów dorosłych Ty-Care excel z tracheostomią - dł. cewnika 365mm, rozmiar 14 |  |  | szt | 60
Razem

## Pakiet 8
Sprawa nr 43/12/2009/SJ
Załącznik nr 3 Pakiet nr 8 Cewniki Couvelair, moczowodowe
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 |  | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 + kol.10
1. | Cewnik Couvelair Ch 22 2-bieżny (silikonowany) |  |  | szt. | 50
2. | Cewnik Couvelair Ch-22 3-bieżny (silikonowany) |  |  | szt | 300
3. | Cewnik Couvelair Ch-20 3-bieżny (silikonowany) /sterylny/ |  |  | szt | 70
4. | Cewnik Couvelair Ch-22 3-bieżny (silikonowy) /sterylny/ |  |  | szt | 50
5. | Cewnik Dufour Ch 22 3-bieżny (silikonowany)/sterylny/ |  |  | szt | 20
6. | Cewniki moczowodowe D-J podw.zagięte Ch 4,7 /1,57 mm/ 28 cm sterylny |  |  | szt | 100
7. | Cewniki moczowodowe D-J podw.zagiete Ch 4,7 /1,57 mm/ 24 cm sterylne |  |  | szt | 20
8. | Cewniki moczowodowe D-J podw.zagiete Ch 6 /2 mm/ 28 cm sterylne |  |  | szt | 20
9. | Cewniki moczowodowe podwójnie zagięty - śródoperacyjny Ch 4,7/1,57mm/28 cm sterylne |  |  | szt | 10
10. | Zatyczka do cewników schodkowa |  |  | szt | 2440
Razem:

## Pakiet 9
Sprawa nr 43/12/2009/SJ
Załącznik nr 3 Pakiet nr 9 Drobny sprzet jednorazowego użytku
LP | Asortyment |  | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 |  | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 + kol.10
1. | Pasta ścierna do przygotowania skóry pod elektrody EKG jednorazowe | Every 160g |  | szt | 20
2. | Osłonki na termometr Rister, RI-THERMO | Model 1805 |  | szt | 27000
3. | Osłonki na termometr Rister, RI-THERMO | Model 1800 |  | szt | 27000
4. | Osłonki na termometr Welch Allyn |  |  | szt | 18000
5. | Okularki dla noworodka - białe a'20 Wykonane z delikatnej karbowanej flizeliny | ochrona oczu przed działeniem swiatła w lampach do fototerapii |  | op. | 12
6. | Pałeczki do wymazów bez podłoża |  |  | szt. | 1440
[5 empty] | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## pakiet 10
Sprawa nr 43/12/2009/SJ
Załącznik nr 3 Pakiet nr 10 Akcesoria ginekologiczne
LP | Asortyment |  | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 |  | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 + kol.10
1. | Osłonki na głowice dopochwową USG |  |  | szt | 1700
2. | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe M (CUSCO) |  |  | szt | 2650
3. | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe XS i S (CUSCO) |  |  | szt | 2810
4 | Szczoteczki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku sterylne do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie komórek szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji | Cervex-brush |  | szt | 1200
|  | Cervex-brush combi |  | szt | 1200
5. | Szpatułka do pobierania cytologii z końcem typu Aylesbury (górna część) oraz Ayre (dolna część) |  |  | szt | 1500
6. | Szpatułka ginekologiczna do wymazów, sterylna, dł. 22cm |  |  | szt | 500
Razem

## pakiet 11
Sprawa nr 43/12/2009/SJ
Załącznik nr 3 Pakiet nr 11 Cewnik do żył pępowinowych, centralnych
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 |  | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 + kol.10
1. | Cewnik do żyły pępowinowej Ch4, cewnik z podziałką, umieszczony w sztywnej plastikowej obudowie, na końcu cewnika gumowy korek, cewnik po założeniu widoczny na zdjęciu RTG |  |  | szt | 10
2. | Cewnik do żyły pępowinowej Ch5, j.w |  |  | szt | 10
3. | Zestaw do przetok nadłonowych „Cystofix" |  |  | szt | 43
4. | Cewnik do żył centralnych - zestaw standardowy zawierający wyposażenie potrzebne do wprowadzenia cewnika techniką Seldingera jednoświatłowe o rozmiarach 8,5F, dł. 16cm, rozmiary kaniuli 14G |  |  | szt | 250
5. | Cewnik do żył centralnych - zestaw standardowy zawierający wyposażenie potrzebne do wprowadzenia cewnika techniką Seldingera dwuświatłowe o rozmiarach 8,5F, dł. 16cm, rozmiary kaniuli 14G |  |  | szt | 130
6. | Zestaw do drenażu worka osierdziowego, kateter 7F, 30cm, 6 otworów |  |  | szt | 3
7. | Cewnik do hemodializy, kateter dwukanałowy o dł.max 15cm, prosta prowadnica, koszulka prowadnicy, rozszerzacz 10F, 12F (mniejszy i wiekszy), igła prosta, opatrunek |  |  | szt | 50
[5 empty] | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## pakiet 12
Sprawa nr 43/12/2009/SJ
Załącznik nr 3 Pakiet nr 12 Zestaw do nakłucia jamy opłucnej, system do drenażu jamy opłucnej
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 |  | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 + kol.10
1. | Zestawy do nakłucia jamy opłucnowej jałowy, jednorazowy, może zawierać trójdrożny kranik odcinający |  |  | szt. | 113
2. | System do drenażu jamy opłucnej z dwiema butelkami szklanymi |  |  | szt | 24
Razem

## pakiet 13
Sprawa nr 43/12/2009/SJ
Załącznik nr 3 Pakiet nr 13 Zgłębnik Kangaroo
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 |  | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 + kol.10
1. | Zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego KANGAROO |  |  | szt | 140
[5 empty] | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## pakiet 14
Sprawa nr 43/12/2009/SJ
Załącznik nr 3 Pakiet nr 14 Igły różne
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 | =kol.8 x kol.10 |  | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 + kol.9
1. | Igła doszpikowa dla dorosłych |  |  | szt | 32
2. | Igła doszpikowa dla dzieci od 0 do 6 lat |  |  | szt | 23
3. | Igła do portu naczyniowego 20G |  |  | szt | 600
4. | Igła do portu naczyniowego 22G |  |  | szt | 1220
[6 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  | 0

## pakiet 15
Sprawa nr 43/12/2009/SJ
Załącznik nr 3 Pakiet nr 15 Kaniule donosowe do CPAP
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 | =kol.8 x kol.10 |  | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 + kol.9
1. | Kaniula donosowa silikonowa do CPAP pojedyńcza dla niemowląt nr 3,0 |  |  | szt | 30
2. | Kaniula donosowa silikonowa do CPAP pojedyńcza dla niemowląt nr 3,5 |  |  | szt | 10
3. | Kaniula donosowa silikonowa do CPAP podwójna "Y" dla niemowląt nr 2,5 |  |  | szt | 20
4. | Kaniula donosowa silikonowa do CPAP podwójna "Y" dla niemowląt nr 3,0 |  |  | szt | 15
[6 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  | 0

## pakiet 16
Sprawa nr 43/12/2009/SJ
Załącznik nr 3 Pakiet nr 16 Maski
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 |  | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 x kol.9 | =kol.8 + kol.10
1. | Przewód tlenowy do maski dł. 200-213cm |  |  | szt | 190
2. | Maska krtaniowa jednorazowa, rozmiar 4 i 5, wykonana z PCV |  |  | szt | 30
3. | Maska tlenowa dla dorosłych bez drenu |  |  | szt | 100
4. | Maska aerozolowa dla dorosłych bez drenu |  |  | szt | 15
5. | Maska twarzowa dla dorosłych bez zaworu rozm. 4 i 4/5 |  |  | szt | 60
Razem