Starachowice 28.01.2010r.

DZP- OP/BO2

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa implantów chirurgicznych, drobnego sprzętu używanego na bloku operacyjnym dla PZOZ Starachowice

Sprawa nr P/03/01/2010/BO

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

- Dotyczy wydzielonego pakietu 6.B, poz. 1-4,. Czy zamawiający w trosce o najwyższą jakość stosowanych staplerów, a także bezpieczeństwo linii szwu wykonywanego staplerami liniowymi z nożem, wymaga, aby zszywki wykonane były z obustronnie spłaszczonego drutu tytanowego?

Odp.: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- Dotyczy wydzielonego pakietu 6.B, poz. 1-4. Zamawiający określając przedmiot zamówienia, zdefiniował wysokość zszywki do tkanki standardowej – 3,8mm i do tkanki grubej – 4,8mm. Czy zamawiający podtrzymuje wysokość zszywki dla tkanki standardowej – 3,8mm i dla tkanki grubej – 4,8mm.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ - wysokość zszywki dla tkanki standardowej – 3,8mm i dla tkanki grubej – 4,8mm.

3. Dotyczy pakietu 12 poz. 2:

Czy  Zamawiający dopuści cewnik do żył centralnych o średnicy zewnętrznej 7F, długości 16 cm i światłach wewnętrznych 14G, 18G?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający usuwa cały pakiet 6.B – staplery liniowe i ładunki do staplera liniowego.

Prosimy o uwzględnienie w/w wyjaśnień w składanych ofertach.

Kierownik Działu ds. Zamówień Publicznych

Zaopatrzenia i Marketingu

Grzegorz Wojtas