Załącznik nr 2 do siwz

Opis wyrobów – wymagania minimalne

Zamawiający dopuszcza składanie  ofert  całościowych na poszczególne pakiety.

Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne pozycje zawarte w obrębie pakietu.

Kolumnę Dane Techniczne wypełnia Wykonawca.

Opis wyrobów - Parametry graniczne oceniane

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty wieńcowe kobaltowo- chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym( sirolimus lub jego pochodne) |
|  | nazwa produktu | 30 | podać |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać |  |  |
|  | producent |  | podać |  |  |
|  | wpis do rejestru produktów leczniczych |  | podać nazwę, numer i datę ważności |  |  |
|  | Stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym -syrolimus, lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku antyproliferacyjnego |  |  |
|  | Paltforma ze stopu kobaltowo-chromowego |  | tak |  |  |
|  | stent kompatybilny z cewnikiem 5 F w przedziale wymaganych średnic |  | tak |  |  |
|  | minimalny zalecany czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi po wszczepieniu stentu |  | podać w miesiącach |  |  |
|  | wymagane minimalne RBP 15 bar. |  | tak |  |  |
|  | maksymalne RBP - preferowane wyższe |  | podać w barach. | 15-16 -0p., >16-1p. |  |
|  | Profil stentu dla stentu o śr. nominalnej 3,0 - preferowany niższy |  | podać w " | ≥0,042-0p., ≤0,041-1p. |  |
|  | maksymalna osiągalna średnica stentu przy doprężaniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest montowany-preferowana wyższa |  | podać w mm dla stentu o śr. nominalnej 3,0 mm | ≤3,25-0p.,3,26 - 3,30 -1p., ≥3,31-2p. |  |
|  | Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominnalnej 3,0 mm | <3,5-0p., 3,5-3,8-1p., >3,8-2p. |  |
|  | Wymagany standard równoczasowego i równomiernego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział długości stentów od 10,0 mm do 28 mm, z maksymalnymi odstępami do 6 mm w przedziale |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4,0 mm |  | tak, podać |  |  |
|  | Ilość wszystkich oferowanych średnic |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary | 5-0p., ≥6-1p. |  |
|  | Wymagane: niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe |  |  |
|  | wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0 -1p |  |

ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. szkieletu stentowego 3,0 x 15-23 mm; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Stenty wieńcowe stalowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym |
|  | nazwa produktu | 30 | podać |  |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać |  |  |
|  | producent |  | podać |  |  |
|  | wpis do rejestru produktów leczniczych |  | podać nazwę, numer i datę ważności |  |  |
|  | stent stalowy |  | tak |  |  |
|  | Stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym - paklitaksel, lub syrolimus, lub pochodne wyżej wymienionych |  | tak, podać nazwę leku |  |  |
|  | Polimer biodegradowalny |  | podać | nie - 0p. tak -1p. |  |
|  | stent kompatybilny z cewnikiem 5 F w przedziale wymaganych średnic |  | tak |  |  |
|  | minimalny zalecany czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi po wszczepieniu stentu |  | podać w miesiącach |  |  |
|  | Wymagana łatwość doprowadzenia stentu do miejsca implantacji, szczególnie przez kręte odcinki naczyń |  | tak |  |  |
|  | wymagane minimalne RBP 15 bar. |  | tak |  |  |
|  | maksymalne RBP - preferowane wyższe |  | podać w barach | <16-0p., ≥16-1p. |  |
|  | wymagany profil stentu ≤ 0,045" przy średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak |  |  |
|  | maksymalna osiągalna średnica stentu przy doprężaniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest montowany |  | podać w mm dla stentu o śr. nominalnej 3,0 mm | <3,32-0p., ≥3,32-1p. |  |
|  | Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominnalnej 3,0 mm | ≤3,40-0p., 3,41-3,80 -1p., >3,80-2p. |  |
|  | Wymagany standard równoczasowego i równomiernego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział długości stentów od 10 mm do 28 mm, z maksymalnymi odstępami do 5 mm w przedziale |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4,0 mm. |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary |  |  |
|  | Ilość oferowanych średnic w wymaganym przedziale |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary | 6 - 0p, ≥7 - 1p |  |
|  | Niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe |  |  |
|  | wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. szkieletu stentowego 3,0 x 15-23 mm; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Stent wieńcowy na balonie do użycia w przypadkach nagłych |
|  | nazwa produktu | 100 | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | wpis do rejestru wyrobów medycznych |  | podać nazwę, numer i datę ważności | – |  |
|  | stent stalowy |  | tak |  |  |
|  | maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1.0 mm |  | tak |  |  |
|  | Pewne i mocne mocowanie stentu na balonie zapobiegające przemieszczeniu się stentu |  | tak |  |  |
|  | zachowanie kształtu i krzywizn naczynia oraz brak przeprostu naczynia po rozprężeniu stentu |  | tak |  |  |
|  | stenty do średnicy 4,0 mm włącznie, kompatybilne z cewnikiem 5 F |  | tak |  |  |
|  | Minimalne wymagane RBP 16 bar dla wszystkich średnic stentów |  | tak |  |  |
|  | Maksymalne RBP -preferowane wartości wyższe |  | podać w barach dla poszczególnych średnic. | 16-0p.,>16 -1p., >18- 2p. |  |
|  | Wymagane równomierne i równoczesne rozprężanie się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział długości stentów od 9 mm do 24 mm dla średnicy do 4,0mm i od 13 do 30 mm dla średnicy powyżej 4,0 mm mm z maksymalnymi odstępami długości do 5 mm w przedziale |  | tak, podać długości |  |  |
|  | wymagany minimalny przedział średnic stentów od 2,5 mm do 5.0 mm z maksymalnymi odstępami do 0,5 mm |  | tak, podać średnice |  |  |
|  | wymagany przyrost średnicy ≥ 0,42 mm dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm przy doprężaniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest zamontowany |  | tak |  |  |
|  | przyrost średnicy dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm przy doprężaniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest zamontowany |  | tak, podać w mm | ≤0,42-0p., 0,43-0,45-1p.,≥0,46- 2p |  |
|  | wymagany profil stentu na balonie ≤ 0,042" dla średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak |  |  |
|  | profil stentu na balonie dla średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak, podać | 0,042"- 0p., 0,041-0,038"-1p., ≤ 0,037 -2p |  |
|  | Maksymalna średnica stentu do jakiej można go doprężyć za pomocą dodatkowego balonu, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm | <3,5-0p. 3,5-4,0-1p., >4,0-2p. |  |
|  | wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

Ocena jakościowa nastąpi w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. stentów 3,0 x 12 - 16 mm.

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Stent wieńcowy na balonie oraz cewnik balonowy z zestawem prowadników do udrażniania naczyń wieńcowych |
| 4a | Stent wieńcowy na balonie | 80 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | wpis do rejestru wyrobów medycznych |  | podać nazwę, numer i datę ważności | – |  |
|  | stent stalowy |  | tak |  |  |
|  | maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1.0 mm |  | tak |  |  |
|  | Pewne i mocne mocowanie stentu na balonie zapobiegające przemieszczeniu się stentu |  | tak |  |  |
|  | stenty do średnicy 4,0 mm włącznie, kompatybilne z cewnikiem 5 F |  | tak |  |  |
|  | Minimalne wymagane RBP 16 bar |  | tak |  |  |
|  | Maksymalne RBP - preferowane wyższe |  | podać w barach | 16-0p,>16-1p |  |
|  | Wymagane równomierne i równoczesne rozprężanie się stentu od proksymalnej i dystalnej części stentu w kierunku jego środka |  | tak, ocena w Pracowni na podstawie próbek |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział długości stentów od 8.0 mm do 26.0 mm z maksymalnymi odstępami do 5 mm dla stentów o średnicy ≥ 2,5 mm |  | tak, podać długości |  |  |
|  | wymagany minimalny przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4,0 mm /w tym wymagane 2,75 mm/ z maksymalnymi odstępami do 0,5 mm |  | tak, podać średnice |  |  |
|  | wymagany minimalny przyrost średnicy stentu ≥ 0,32 mm dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm, osiągalny przy doprężeniu ciśnieniem RBP balonu, na którym stent jest zamontowany |  | tak |  |  |
|  | przyrost średnicy stentu w mm dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm, osiągalny przy doprężeniu ciśnieniem RBP balonu, na którym stent jest zamontowany |  | tak, podać w mm | 0,32-0p., 0,33-0,40-1p., ≥0,41-2p. |  |
|  | Maksymalna średnica stentu do jakiej można go doprężyć zapomocą dodatkowego balonu, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm | <3,6-0., 3,6-3,9-1p., >3,9-2p. |  |
|  | wymagany profil stentu ≤ 0,042" dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak |  |  |
|  | profil stentu dla średnicy 3,0 mm |  | tak, podać w" | >0,040"-0p., ≤ 0,040" -1p. |  |
|  | wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

Ocena jakościowa nastąpi w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. stentów 3,0 x 12 - 16 mm.

| 4b | Cewnik balonowy niskoprofilowy do udrożnień | 150 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | – |  |
|  | Wymagany profil balonu ≤ 0.025’’ przy średnicy 2,5 mm |  | tak |  |  |
|  | profil balonu o średnicy 2,5 mm |  | tak, podać w " | 0,025"-0p., ≤ 0,024"-1p. |  |
|  | Wymagane minimalne ciśnienie RBP 14 bar |  | tak |  |  |
|  | Ciśnienie RBP |  | tak, podać w bar | 14 - 0p., >14 - 1p., ≥ 16 - 2p. |  |
|  | profil końcówki atakującej balonu ≤ 0,017" |  | tak |  |  |
|  | shaft proksymalny ≤ 2,0 F dla c. balonowego o śr. 2,5 mm |  | tak |  |  |
|  | shaft dystalny ≤ 2,5 F dla c. balonowego o śr. 2,5 mm |  | tak |  |  |
|  | Udokumentowana w katalogu/instrukcji możliwość wykonania poszerzenia naczyń techniką "kissing baloon" dla balonów o średnicy do 3,0 mm przy użyciu cewnika prowadzącego 6F |  | tak |  |  |
|  | Wymagany przedział średnic balonu od 1.5 mm do 4,0 mm odstępach co 0,25 mm dla średnic powyżej 2,0 mm. |  | tak, podać średnice |  |  |
|  | oferowanie c. balonowego o średnicy 1,25 mm |  | tak/nie | tak - 1 p., nie - 0p. - |  |
|  | minimalny wymagany przedział długości balonu od 10 do 20 mm z odstępami maksymalnymi do 5 mm w przedziale dla średnicy od 2,0 do 4,0 mm |  | tak, podać długości |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

Ocena jakościowa nastąpi w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. balonów 2,5 x 20 mm.

| 4c | Prowadniki angioplastyczne do udrożnień naczyń | 400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | Nu mer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | wymagana konstrukcja, umożliwiająca dobrą manewrowalność i przechodzenie przez zwłókniałe i/lub zwapniałe okluzje tętnic wieńcowych |  | tak |  |  |
|  | wymagane minimum dwa różne rodzaje prowadników |  | tak, podać ilość rodzajów prowadników i nazwy |  |  |
|  | wymagane minimum 3 stopnie podparcia (supportu) wśród oferowanych prowadników |  | tak, podać ilość stopni podparcia oferowanych prowadników | 3-0p., 4-1p. |  |
|  | wymagane minimum 3 stopnie sztywności końcówki prowadników |  | tak, podać liczbę stopni sztywności końcówek prowadników z nazwami prowadników. | 3-0p, 4 -5 - 1p., >5 - 2p. |  |
|  | wymagane minimum dwa rodzaje pokrycia koncówek prowadników |  | tak, podać ilość rodzajów pokrycia i nazwę substancji | 2- 0p.,3 - 1p., > 3 - 2p., |  |
|  | prowadnik dobrze widoczny w skopii |  | tak |  |  |
|  | średnica max. do 0.014” na całej długości prowadnika |  | tak |  |  |
|  | długość prowadnika min. 185 cm, |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

ocena końcowa w pracowni po dostarczeniu po 2 szt. prowadników o min. dł.185 cm, o średnim stopniu "supportu" i lekkim stopniu sztywności końcówki  - co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Stent wieńcowy na balonie do bezpośredniego stentowania z prowadnikiem wieńcowym typu "floppy" |
|  | 5a) stent wieńcowy na balonie | 100 | podać |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać nazwę i numer | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | tak | – |  |
|  | stent stalowy/ kobaltowo- chromowy |  | tak |  |  |
|  | maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1.0 mm |  | tak | – |  |
|  | stent kompatybilny z cewnikiem 5 F |  | tak |  |  |
|  | cewnik balonowy o min. dł. użytkowej 135 cm., kompatybilny z prowadnikiem o śr. 0,014" |  | tak |  |  |
|  | Wymagane RBP minimum 16 bar. |  | podać w bar |  |  |
|  | Maksymalne RBP - preferowane wyższe |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | 16-0p., >16-18-1p, >18-2p |  |
|  | Wymagany standard równomiernego i równoczesnego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak |  |  |
|  | Wymagane pewne i mocne mocowanie stentu na balonie, zabezpieczjące przed zgubieniem stentu |  | tak |  |  |
|  | mobilność i łatwość przechodzenia stentu przez zwężenia naczyń i na zakrętach naczyń |  | tak |  |  |
|  | wymagany minimalny przyrost średnicy stentu ≥ 0,32 mm, osiągalny przy doprężeniu ciśnieniem RBP balonu, na którym stent jest zamocowany, dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm |  |  |
|  | Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, z jednoczesnym zachowaniem właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu |  | tak, podać długości | <3,5- 0p. 3,5 - 3,9-1p. >3,9-2p. |  |
|  | minimalny wymagany przedział długości stentów od 9.0 mm do 24,0 mm z maksymalnymi odstępami długości do 5 mm |  | tak |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4.0 mm w tym 2,75 mm. |  | 5-0p., 6-7-1p., ≥8-2p. |  |  |
|  | ilość wszystkich oferowanych rozmiarów średnic |  | tak |  |  |
|  | profil stentu w stanie złożonym ≤ 0,041" dla stentu o średnicy 3,o mm |  | podać w [ " ] dla stentu o średnicy 3,0 mm |  |  |
|  | profil stentu w stanie złożonym |  | tak | 0,041-0p., 0,040-1p., 0,039-0,038-2p., ≤0,037-3p. |  |
|  | wymagana duża siła radialna rozprężonego stentu ≥ 25 psi |  | wymienić |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. stentów 3,0 x 12-16 mm; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

|  | 5b) Prowadnik angioplastyczny typu Floppy | 50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | Końcówka prowadnika widoczna w skopii |  | tak, opisać |  |  |
|  | średnica max. do 0.014” na całej długości |  | tak |  |  |
|  | korpus prowadnika o różnym stopniu podparcia /supportu/. |  | podać liczbę stopni "supportu" | 1-0p., 2-3-1p.≥4-2p |  |
|  | końcówka prowadnika miękka typu floppy |  | tak |  |  |
|  | długość prowadnika min. 180 cm |  | tak |  |  |
|  | dobra manewrowalność łatwość wprowadzania prowadnika do krętych, ciasnych oraz zdyssekowanych naczyń wieńcowych |  | tak |  |  |
|  | ilość rodzajów pokrycia końcówki prowadnika |  | podać ilość i wymienić rodzaje | 1-0p., 2-1p. |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | podać | 0-1p |  |

ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. prowadników typu floppy o lekkim lub średnim podparciu; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Stent wieńcowy na balonie do rozgałęzień i cewnik balonowy do pre- i postdilatacji techniką "kissing baloon" |
|  | 6a) Stent wieńcowy na balonie | 50 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer i datę ważności | – |  |
|  | stent stalowy |  | tak |  |  |
|  | stent tubularny |  | tak |  |  |
|  | maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1.0 mm |  | tak |  |  |
|  | minimalne wymagane RBP 16 bar |  | tak |  |  |
|  | wymagane ciśnienie nominalne ≤ 9 atm |  | tak |  |  |
|  | cewnik balonowy o mininimalnej długości użytkowej 135 cm., kompatybilny z prowadnikiem o śr. 0,014" |  | tak |  |  |
|  | stent kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F |  | tak |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział długości stentów od 10 mm do 24,0 mm wraz z maksymalnymi odstępami do 6 mm |  | tak, podać długości |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4,0 mm , w tym średnica 2,75 mm |  | tak, podać posiadane średnice |  |  |
|  | profil stentu ≤ 0.041’’ przy średnicy 3,0 mm |  | tak |  |  |
|  | Profil stentu przy średnicy 3,0 mm |  | podać w " | 0,041-0,040 -0p.,0,039-0,037 -1p., ≤0,036-2p. |  |
|  | Wymagany standard równomiernego i równoczesnego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek |  |  |
|  | wymagany minimalny przyrost średnicy stentu ≥ 0,30 mm, osiągalny przy doprężeniu ciśnieniem RBP balonu, na którym stent jest zamocowany, dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak |  |  |
|  | dobra widoczność stentu w skopii po rozprężeniu |  | tak |  |  |
|  | budowa stentu pozwala na łatwy dostęp do bocznic. |  | tak, podać w mm średnicę dostępu do gałęzi bocznej, dla stentu o średnicy nominalnej 3,0mm - /preferowana wyższa/ | 1,2,3 (min. śr.-1p., max.śr. -3p. średnice pośrednie -2p) |  |
|  | Maksymalna średnica stentu do jakiej można go doprężyć dodatkowym balonem, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm | ≤3,6-0p., 3,61-3,8-1p., 3,81-4,0-2p., >4,0-3p. |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. stentów 3,0 x 15-19 mm; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

|  | 6b) Cewnik balonowy do predylatacji i postdilatacji techniką "kissing baloon | 50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | – |  |
|  | profil balonu ≤ 0.024’’ przy średnicy 2,5 mm |  | tak |  |  |
|  | Minimalne wymagane RBP 16 bar |  | tak |  |  |
|  | minimalna długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak |  |  |
|  | profil końcówki atakującej balonu ≤ 0,017" |  | tak |  |  |
|  | wymagana udokumentowana w katalogu/instrukcji, możliwość wykonania poszerzenia rozwidlenia naczynia techniką "kissing baloon" przy użyciu cewnika prowadzącego 6 F, dla balonów o średnicy do 3,0 mm. |  | tak |  |  |
|  | Wymagany przedział średnic balonu od 1.5 mm do 4,0 mm |  | tak, podać średnice |  |  |
|  | ilość oferowanych średnic c.balonowych w wymaganym przedziale średnic |  | podać ilośći wymienić średnice | ≤7-0p.,8-9-1p., 10-2p. |  |
|  | minimalny wymagany przedział długości balonu 10 - 30 mm dla średnicy od 2,0 do 4,0 mm |  | tak |  |  |
|  | Ilość oferowanych długości c.balonowych w wymaganym przedziale długości, dla średnic 2,0-4,0mm |  | tak podać długości | 4-0p., ≥5-1p. |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. Cewników balonowych 2,5 x 20 mm; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Stent wieńcowy na balonie do krętych naczyń krętych i długich zmian |
|  | nazwa produktu | 50 | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer i datę ważności | – |  |
|  | maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1,0 mm |  | tak |  |  |
|  | stent kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F |  | tak |  |  |
|  | cewnik balonowy o mininimalnej długości użytkowej 135 cm., kompatybilny z prowadnikiem o śr. 0,014" |  | tak |  |  |
|  | pewne i mocne umieszczenie na balonie zabezpieczjące przed zgubieniem stentu |  | tak |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział długości stentów od 10 mm do 24.0 mm, dla stentów o śr.≥ 2,5mm w maksymalnych odstępach do 6 mm |  | tak, podać możliwe wymiary |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4.0 mm |  | tak, podać możliwe wymiary |  |  |
|  | profil stentu ≤ 0.041’’ przy średnicy 3,0 mm |  | tak |  |  |
|  | Profil stentu przy średnicy 3,0 |  | podać w " | 0,041-0p.,0,040-0,038-1p. 0,037-0,035-2p., <0,035-3p. |  |
|  | minimalne wymagane RBP 14 bar |  | tak |  |  |
|  | maksymalne RBP - preferowane wyższe |  | podać w bar | ≤15-0p., >15-1p. |  |
|  | Wymagany standard równomiernego i równoczesnego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek |  |  |
|  | wymagany minimalny przyrost średnicy stentu ≥ 0,3 mm, osiągalny przy doprężeniu ciśnieniem RBP balonu, na którym stent jest zamontowany dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak |  |  |
|  | pewne i mocne umieszczenie na balonie zabezpieczjące przed zgubieniem stentu |  | tak |  |  |
|  | wymagana dobra mobilność i łatwość doprowadzania stentu do dystalnych i/lub krętych odcinków małych naczyń |  | tak |  |  |
|  | Zachowanie kształtu i krzywizn naczynia po rozprężeniu stentu oraz brak efektu przeprostu naczynia po rozprężeniu stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. stentów 3,0 x 15-20 mm; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Stent wieńcowy na balonie do małych naczyń i cewnik balonowy |
|  | 8 a) Stent wieńcowy na balonie | 100 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | – |  |
|  | maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1.0 mm |  | tak |  |  |
|  | stent kompatybilny z cewnikiem 5 F |  | tak |  |  |
|  | minimalne RBP 16 bar |  | tak |  |  |
|  | cewnik balonowy o mininimalnej długości użytkowej 135 cm., kompatybilny z prowadnikiem o śr. 0,014" |  | tak |  |  |
|  | Wymagany standard równomiernego i równoczesnego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział długości stentów od 8,0 mm do 20,0 mm |  | tak, podać długości |  |  |
|  | wymagany przedział średnic stentów od 2,0 do 3,5 mm |  | tak, podać średnice |  |  |
|  | Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, z jednoczesnym zachowaniem właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominalnej 2,5 mm | <3,0 - 0p. 3,0 - 3,4-1p. >3,4-2p. |  |
|  | profil stentu ≤ 0,040’’ , dla stentu o śr.2,5 mm |  | tak, podać w " | 0,04-0,038-0p., 0,037-0,036-1p.,≤ 0,035-2p. |  |
|  | Stent pokryty powłoką pasywną, zmniejszającą skłonność do wykrzepiania krwi w stencie - działanie to musi być udokumentowane w dołączonym piśmiennictwie. |  | nie / tak - podać rodzaj powłoki i dołączyc piśmiennictwo, dokumentujące jej działanie | nie - 0p tak - 2p. |  |
|  | dobra mobilność i łatwość doprowadzania stentu do dystalnych i/lub krętych odcinków małych naczyń |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu po 1 szt. stentów 2,5 x 9 -13 mm i 2,75 x 10-15 mm; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

|  | 8b) Cewnik balonowy | 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | – |  |
|  | profil balonu ≤ 0.025’’ dla średnicy 2,5 mm |  | tak, podać w " | 0,025"-0p., ≤0,024-1p |  |
|  | Minimalne wymagane RBP 14 bar |  | tak |  |  |
|  | minimalna długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak |  |  |
|  | profil końcówki atakującej balonu ≤ 0,017" |  | tak |  |  |
|  | shaft proksymalny ≤ 2,0 F dla cewnika balonowego o średnicy 2,50mm |  | tak |  |  |
|  | shaft dystalny ≤ 2,5 F dla cewnika balonowego o średnicy 2,50 mm |  | tak |  |  |
|  | wymagana udokumentowana w katalogu/instrukcji możliwość wykonania poszerzenia rozwidlenia naczynia techniką "kissing baloon" przy użyciu cewnika prowadzącego 6 F, dla balonów o średnicy do 3,0 mm. |  | tak |  |  |
|  | Wymagany przedział średnic balonu od 1.25 mm do 3,5 mm |  | tak, podać średnice |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział długości balonu 10 - 20 mm dla średnicy od 1,5 do 3,5 mm, z minimalnymi ostępami co 6mm |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

Ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. c. balonowych 2,5x15-20 mm oraz po 1 szt. o śr. 1,25 mm i  1,5 mm; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy na balonie |
|  | nazwa produktu | 50 | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer i datę ważności | – |  |
|  | stent wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego |  | tak |  |  |
|  | maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1,0 mm |  | tak |  |  |
|  | cewnik balonowy o mininimalnej długości użytkowej 135 cm., kompatybilny z prowadnikiem o śr. 0,014" |  | tak |  |  |
|  | pewne i mocne umieszczenie na balonie zabezpieczjące przed zgubieniem stentu |  | tak |  |  |
|  | stent kompatybilny z cewnikiem 5F do średnicy 4,0 mm |  | tak |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział długości stentów od 10,0 mm do 24,0 mm w maksymalnych odstępach do 6 mm. |  | tak, podać wymiary | _ |  |
|  | minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4.5 mm |  | tak, podać wymiary | _ |  |
|  | przyrost średnicy stentu w mm dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm, osiągalny przy doprężeniu ciśnieniem RBP balonu, na którym stent jest zamontowany |  | tak, podać w mm | <0,3-0p., 0,3-0,35-1p., >0,35-2p. |  |
|  | wymagany profil stentu poniżej≤ 0.042’’ przy średnicy 3,0 mm |  | tak |  |  |
|  | profil stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm |  | podać w " | ≥0,040-1p., 0,039-0,037-1p., ≤0,036-2p. |  |
|  | Wymagane minimalne RBP 14 bar |  | tak |  |  |
|  | Maksymalne RBP |  | podać w barach dla poszczególnych średnic | <15-0p., 15-16-1p., >16-2p. |  |
|  | Stent mobilny, łatwo przechodzący przez zakręty naczyń |  | tak |  |  |
|  | Wymagany standard równomiernego i równoczesnego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek |  |  |
|  | Wymagane zachowanie kształtu naczynia i jego krzywizn bez efektu przeprostu naczynia po rozprężeniu stentu |  | tak |  |  |
|  | dobra widoczność stentu w skopii |  | tak, opisać |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. stentów 3,0 x 15-18 mm; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Stent wieńcowy na balonie do PCI 50 |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer i datę ważności | – |  |
|  | stent stalowy |  | tak |  |  |
|  | maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1.0 mm |  | tak |  |  |
|  | minimalne RBP 16 bar |  | tak |  |  |
|  | cewnik balonowy o min. długości użytkowej 135 mm, kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,014" |  | tak |  |  |
|  | pewne i mocne umieszczenie na balonie zabezpieczjące przed zgubieniem stentu |  | tak |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział długości stentów od 9,0 mm do 24.0 mm z maksymalnymi odstępami do 6 mm |  | tak, podać wymiary |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4.5 mm / w tym 2,75 mm/ |  | tak, podać wymiary |  |  |
|  | Wymagany standard równomiernego i równoczesnego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek |  |  |
|  | profil stentu poniżej 0.041’’ przy średnicy 3,0 mm |  | tak |  |  |
|  | profil stentu o średnicy 3,0 mm |  | podac | ≥0,040-1p., 0,039-0,037-1p., ≤0,036-2p. |  |
|  | Stent kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla średnic do 4,0 mm |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. stentów 3,0 x 15 - 20 mm; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Stentgraft wieńcowy na balonie 5 |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer i datę ważności | – |  |
|  | maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentgraftu 1,0 mm |  | tak |  |  |
|  | stentgraft wieńcowy kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F |  | tak |  |  |
|  | cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,014" o min. dł. użytkowej 135 cm. |  | tak |  |  |
|  | wymagana możliwość doprężenia stengraftu do średnicy o 1 mm większej dla stentgraftu o średnicy nominalnej 3,0 mm, przy użyciu dodatkowego balonu z zachowaniem właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentgraftu |  | tak |  |  |
|  | Maksymalna średnica stentgraftu do jakiej można go doprężyć dodatkowym balonem, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentgrafu |  | podać maksymalną średnicę w mm dla stentgratu o średnicy nominalnej 3,0 mm | 4,0 - 0p., 4,01-4,5-1p., >4,5-2p. |  |
|  | wymagany minimalny przedział długości stentgraftów 15 mm do 20 mm |  | tak, podać możliwe wymiary |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział średnic stentów od 3,0 mm do 4.0 mm |  | tak, podać możliwe wymiary |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Cewnik balonowy do doprężania stentów – 300 |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | Wymagane minimalne RBP 18 bar dla wszystkich średnic. |  | tak |  |  |
|  | Maksymalne RBP |  | podać w barach | 18-0p., >18-2p. |  |
|  | materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia nadający się do doprężania stentów |  | tak, opisać |  |  |
|  | profil balonu ≤ 0.028’’ przy średnicy 3.0 mm |  | tak |  |  |
|  | cewnik balonowy odługości użytkowej min. 135 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F do średnicy 4,0 mm |  | tak |  |  |
|  | wymagany przedział średnic od 2,0 do 5,0 mm, co 0,25mm dla średnic do 4,0 mm |  | tak, podać średnice |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział długości balonu od 8,0 do 20 mm, dla wszystkich średnic, z maksymalnymi odstępami do 6 mm |  | tak podać długości |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

Ocena jakościowa nastąpi w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. balonów 3,0 x 8 - 16 mm.

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Cewnik balonowy do restenozy w stencie – 5 |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | – |  |
|  | Wymagalne minimalne RBP 18 bar. |  | tak |  |  |
|  | Maksymalne RBP |  | podać w barach | 18-0p., >18-20-1p., >20-2p. |  |
|  | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F. |  | tak |  |  |
|  | długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak |  |  |
|  | budowa balonu ze specjalną budową-systemem / np..wypustki, kolce itp./ zapobiegającym ślizganiu się balonu przy rozprężaniu w stencie objętym restenozą |  | tak, opisać system-budowę |  |  |
|  | profil balonu w stanie złożonym |  | podać w [ " ] dla balonu o śr. 2,5 mm | 0,028-0,026"-0p., ≤0,025-1p. |  |
|  | shaft proksymalny ≤ 2F |  | tak |  |  |
|  | shaft dystalny ≤ 2,7 F |  | tak |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział długości balonu od 10 mm do 15 mm dla średnic balonu w zakresie 2,5 - 3,5 mm |  | tak, podać długości |  |  |
|  | Wymagany przedział średnic balonu od 2,5 mm do 4,0mm |  | tak, podać średnice |  |  |
|  | ilość oferowanych średnic w wymaganym przedziale przedziale średnic |  | podać ilośc średnic i wymienić | 4-0p., ≥5-1p. |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Cewnik balonowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym |
|  |  | 3 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać |  |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać |  |  |
|  | producent |  | podać |  |  |
|  | wpis do rejestru produktów leczniczych |  | podać nazwę, numer i datę ważności |  |  |
|  | Cewniki balonowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym - paklitaksel, lub syrolimus, lub pochodne wyżej wymienionych - z załączeniem piśmiennictwa dokumentującego korzyści ze stosowania tego typu balonów. |  | tak, podać nazwę leku antyproliferacyjnego oraz załączyć piśmiennictwo |  |  |
|  | Wymagane minimalne RBP 16 bar. |  | podać w barach | 16-0p., >16-1p. |  |
|  | Rekomendowany czas i ciśnienie inflacji oraz zależna od tego dawka uwalnianego leku |  | podac zależność pomiędzy czasem i ciśnienim inflacji a dawką uwalnianego leku |  |  |
|  | wymagany minimalny czas terapii lekami przeciwpłytkowymi po zastosowaniu balonu. |  | podać w miesiącach |  |  |
|  | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F. |  | tak |  |  |
|  | długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak |  |  |
|  | shaft proksymalny ≤ 2F |  | tak |  |  |
|  | shaft dystalny ≤ 2,7 F |  | tak |  |  |
|  | Wymagany minimalny przedział długosci balonow od 15 do 30 mm w odstepach maksymalnych co 5 mm |  | tak, podać długości |  |  |
|  | Wymagany przedział średnic balonu od 2,25 mm do 3,5mm |  | tak, podać średnice |  |  |
|  | ilość oferowanych średnic w wymaganym przedziale przedziale średnic |  | podać ilośc średnic i wymienić | 4-0p., ≥5-1p. |  |
|  | wymagane udokumentowanie bezpieczeństwa i skuteczności działania, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Cewnik balonowy do udrażniania przewlekłych okluzji (CTO) |
|  |  | 50 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | – |  |
|  | Wymagane minimalne RBP 14 bar |  | podać w barach |  |  |
|  | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F. |  | tak |  |  |
|  | długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak |  |  |
|  | maksymalny dopuszczalny profil c.balonowego o średnicy 1,5 mm w stanie złożonym 0,024" |  | tak |  |  |
|  | profil balonu o średnicy 1,5 mm w stanie złożonym |  | podać w [ " ] dla balonu o śr.1,5 mm | 0,024-0p., 0,023-1p., 0,022-2p, ≤0,021-3p. |  |
|  | Maksymalny wymagany profil wejścia końcówki cewnika 0,017" |  | tak |  |  |
|  | Profil wejścia końcówki cewnika o średnicy 1,5 mm |  | podać w " | 0,017" - 0p., ≤0,016-1p. |  |
|  | shaft proksymalny ≤ 2F dla śr. 2,5 mm |  | tak |  |  |
|  | shaft dystalny ≤ 2,6 F dla średnicy 2,5 mm |  | tak |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział długości balonu od 12 mm do 20 mm dla średnic balonu w zakresie 2,0 - 2,5 mm |  | tak, podać długości |  |  |
|  | Wymagany przedział średnic balonu od 1.5 mm do 2,5 mm |  | tak, podać średnice |  |  |
|  | Oferowanie c. balonowego o średnicy 1,25mm |  | nie/tak | nie-0p., tak -1p. |  |
|  | oferowanie cewników OTW w zakresie średnic 1,5 - 2,5 mm |  | nie/tak | nie-0p., tak -1p. |  |
|  | wymagana udokumentowana w katalogu/instrukcji możliwość wykonania poszerzenia rozwidlenia naczynia techniką "kissing baloon" przy użyciu cęwnika prowadzącego 6 F, dla balonów o średnicy do 2,5 mm. |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0- 1p |  |

ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. balonu 1,5 x 12-20 mm i 1 szt. 2,5x12-20 mm; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetarg

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | cewnik balonowy do PCI |
|  | nazwa produktu | 100 | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | – |  |
|  | wymagane ciśnienie nominalne minimum 8 bar; i RBP minimum 14 bar |  | tak |  |  |
|  | pokrycie hydrofilne balonu lub inny analogiczny rodzaj pokrycia |  | tak, podać |  |  |
|  | materiał odporny na zadrapania i uszkodzenia |  | tak, podać |  |  |
|  | shaft proksymalny ≤ 2F dla śr. 2,5 mm |  | tak |  |  |
|  | shaft dystalny ≤ 2,6 F dla śr. 2,5 mm |  | tak |  |  |
|  | profil balonu w stanie złożonym ≤ 0.027’’ przy średnicy 2,5 mm |  | tak |  |  |
|  | długość użytkowa cewnika balonowego min. 135 cm, |  | tak |  |  |
|  | Wymagany przedział średnic balonu od 1.5 mm do 4,0 mm, w odstępach do 0,25 mm dla średnic powyżej 2,0 mm |  | tak, podać wymiary średnic |  |  |
|  | minimalny przedział długośći od 10 mm do 30 mm w maksymalnych odstępach co 5 mm / nie dotyczy średnicy 1,5 mm/ |  | tak podać długości |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 1-2p |  |

ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. balonów: 3,0 x 20 mm i 2,5 x 20 mm; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Prowadnik angioplastyczny z markerami referencyjnymi |
|  | nazwa produktu | 300 | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | konstrukcja zapewniająca ciągłość prowadnika i bezpieczeństwo zabiegu |  | tak, opisać |  |  |
|  | średnica max. do 0.014” |  | tak |  |  |
|  | długość prowadnika minimum 185 cm |  | tak |  |  |
|  | prowadnik o dobrej sterowności umożliwiający dojście do dystalnych i krętych odcinków naczyń oraz do gałęzi bocznych |  | tak |  |  |
|  | wymagane minimum 3 dobrze widoczne w skopii markery referencyjne w dystalnym odcinku prowadnika usytowane w różnych odstępach, pozwalających na pomiar długości zmiany z dokładnością do 5 mm |  | tak, podać |  |  |
|  | końcówka prowadnika, umożliwiająca wielokrotną zmianę jej kształtu w czasie zabiegu ( np. nitinolowa ) |  | opisać końcówkę | nitinilowa-2 pozostałe-1 |  |
|  | możliwość przedłużenia prowadnika za pomocą adaptera |  | nie/tak | nie - 0 tak - 1 |  |
|  | końcówka prowadnika miękka |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 3 szt. prowadników 0,014" 185 cm ; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Prowadnik angioplastyczny do naczyń krętych |
|  |  | 100 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | wymagane minimalne długości prowadnika 185 cm i 300 cm |  | tak |  |  |
|  | maksymalna średnica 0,014” na całej długości prowadnika |  | tak |  |  |
|  | wymagane minimum 2 stopnie podparcia-"supportu" prowadnika / light i medium support/, dające delikatne i średnie podparcie |  | tak podać |  |  |
|  | wymagane co najmniej 2 stopnie giętkości końcówki - bardzo giętka i giętka. |  | tak, podać |  |  |
|  | wymagane przynajmniej dwa rodzaje substancji pokrywającej dystalny odcinek prowadnika i ułatwiające przechodzenie prowadnika przez kręte i ciasne odcinki naczyń |  | tak, podać |  |  |
|  | dobra manewrowalność i łatwość wprowadzania prowadnika do krętych i ciasnych naczyń wieńcowych oraz do gałęzi bocznych |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | 1; 2p |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 3 szt.

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Cewnik prowadzący do PCI 5F - 8F |
|  |  | 600 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | – |  |
|  | odporny na złąmania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką |  | tak |  |  |
|  | atraumatyczna końcówka |  | tak, opisac |  |  |
|  | końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak |  |  |
|  | wymagana średnica wewnętrzna cewnika 6F ≥ 0,070" |  | tak |  |  |
|  | średnica wewnętrzna cewnika 6F |  | podać w " | 0,070"-0p. ≥0,071"-0,5p. |  |
|  | wymagane minimum: a) 3 rodzaje /krzywizn/ cewników do LTW ,b) 5 rodzajów /krzywizn/ cewników do PTW,c) cewniki do lewego i prawego pomostu aort.-wieńcowego, e) każdy rodzaj krzywizny musi posiadać pełną rozmiarówkę oraz powinien być dostępny bez jak i z otworem bocznym, f) każdy rodzaj krzywiżny i rozmiaru cewnika powinien być dostepny w wymiarze od 5F do 8F. |  | tak, wyszczególnić wszystkie rodzaje cewników według punktów a,b,c,d,e z załączeniem pełnego katalogu krzywizn i rozmiarów |  |  |
|  | cewnik atraumatyczny łagodnie intubujący naczynie i nie stwarzający ryzyka dyssekcji naczynia. |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek |  |  |
|  | cewnik powinien charakteryzować się pamięcią kształtu, szczególnie przy próbie wielokrotnego wprowadzania do ujścia t. wiencowej i przy długo trwającym zabiegu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 3 szt. JL4,0 6F i 3 szt. JR 4,0 6F; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Cewnik do trombektomii |
|  |  | 100 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | – |  |
|  | kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  | tak |  |  |
|  | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F |  | tak |  |  |
|  | ilość oferowanych średnic cewników aspiracyjnych 1-0p., ≥2-1p. |  | podać | 1-0p., ≥2-1p. |  |
|  | posiadający jeden otwór umożliwiający aspirację skrzepliny z naczynia |  | tak |  |  |
|  | łatwość przechodzenia do dystalnych segmentów naczyń |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2p |  |
|  | końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak opisać |  |  |
|  | średnica wewnętrzna (aspiracyjna) cewnika kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F - podana w katalogu/instrukcji |  | podać w mm | min.-1p., pośr.-2p., max-3p. |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. cewnika do trombektomii; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Koszulki wprowadzające - krótkie i długie, 5F do 8F bez igły |
|  |  | 500 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | – |  |
|  | koszulki krótkie odługości 12 +/- 1 cm cm, 5F do 8F |  | tak, podać |  |  |
|  | koszulki długie o długości 24 +/- 2 cm cm, 5F do 8F |  | tak, podać |  |  |
|  | koszulka umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 45° w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym |  | tak |  |  |
|  | atraumatyczna końcówka i atraumatyczne przejście pomiędzy poszerzaczem, a koszulką |  | tak |  |  |
|  | płynne przechodzenie cewnika przez zastawkę i przez światło koszulki |  | tak |  |  |
|  | zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu cewnika |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1; 2p |  |
|  | koszulka odporna na złamania i zgięcia |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt. koszulek krótkich 6F i 2 sztuk koszulek długich 6F; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Koszulki wprowadzające - krótkie i długie, 5F do 8F, z igłą do nakłucia |
|  |  | 300 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | – |  |
|  | koszulki krótkie odługości 12 +/- 1 cm cm, 5F do 8F, z igłą do nakłucia |  | tak, podać |  |  |
|  | koszulki długie o długości 24 +/- 2 cm , 5F do 8F, z igłą do nakłucia |  | tak, podać |  |  |
|  | igła do nakłucia łatwo przechodząca przez zwłókniałe i zwapniąłe ściany tętnic |  | tak |  |  |
|  | koszulka umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 45° w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym |  | tak |  |  |
|  | atraumatyczna końcówka i atraumatyczne przejście pomiędzy poszerzaczem, a koszulką |  | tak |  |  |
|  | płynne przechodzenie cewnika przez zastawkę i przez światło koszulki |  | tak |  |  |
|  | zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu cewnika |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1; 2p |  |
|  | koszulka odporna na złamania i zgięcia |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt. koszulek krótkich 6F i 2 sztuk koszulek długich 6F; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem |
|  |  | 700 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | minimalna pojemność 20 ml |  | tak |  |  |
|  | minimalne ciśnienie inflacji 22 atm. |  | tak |  |  |
|  | strzykawka utrzymująca zadane ciśnienie w układzie przy wielokrotnych inflacjach cewnika balonowego |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek |  |  |
|  | wymagany standard: mechanizm blokujący i zwalniający strzykawki w postaci tylko pojedynczego przycisku lub tylko pojedynczej dźwigni |  | tak |  |  |
|  | pewny mechanizm blokujący strzykawki |  | tak |  |  |
|  | wymagany standart : blokada i zwolnienie srzykawki następuje samoistnie (t.j. automatycznie) po zwolnieniu przycisku blokującego lub dźwigni blokującej |  | tak |  |  |
|  | ergonomiczny kształt |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1; 2p |  |
|  | dobrze widoczna skala manometru w przyciemnionym pomieszczeniu, z minimalną podziałką skali co jedną atm. |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1; 2p |  |
|  | strzykawka zakończona przezroczystym drenem łączącym inflator z cewnikiem balaonowym. Minimalna długość drenu 25 cm. |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | < 24 cm – O 25 cm -1 >25 cm - 2 |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 3 szt. strzykawek; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Y - connector pojedynczy |
|  |  | 500 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | – |  |
|  | średnica wewnętrzna zastawki minimum 9F |  | tak |  |  |
|  | zastawka w konektorze wysokociśnieniowa, zapewniająca dobrą szczelność układu |  | tak |  |  |
|  | płynna i lekka regulacja wielkości otworu zastawki |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 0; 1; 2p |  |
|  | wykonany z przeżroczystego materiału |  | tak |  |  |
|  | z ruchomą końcówką "męską" |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |
| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| 25 | Y - connector podwójny |
|  |  | 50 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | średnica wewnętrzna zastawki minimum 9F |  | tak |  |  |
|  | płynna i lekka regulacja wielkości otworów zastawek |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 0; 1; 2 |  |
|  | zastawka w konektorze wysokociśnieniowa, zapewniająca dobrą szczelność układu |  | tak |  |  |
|  | wymagany jednakowy kąt pomiędzy każdą z osi kanału wprowadzającego (wejściowego) a osią kanału głównego |  | tak |  |  |
|  | wymagany kąt pomiędzy osiami kanałów wprowadzająch (wejściowych) ≤ 30 stopni |  | tak |  |  |
|  | z ruchomą końcówką "męską" |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt.Y conectorów ; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Torquer |
|  |  | 500 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | – |  |
|  | światło wewnętrzne dla prowadnika min.0,009" max 0,022" |  | tak |  |  |
|  | silne mocowanie na prowadniku pozwalające na pełną manewrowalność prowadnikiem |  | na podstawie próbek | 1; 2p |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 4 szt.torquerów ; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | System do zamykania szwem miejsca nakłucia t. udowej po koronarogarfii i PCI |
|  |  | 3 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać |  |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać |  |  |
|  | producent |  | podać |  |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać |  |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer, datę ważności |  |  |
|  | system współpracujący z prowadnikiem do 0,038" |  | tak |  |  |
|  | system przeznaczony w miejscu dostępu koszulki 6-7F |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 1-2p |  |

Ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu i zademonstrowaniu 1szt.zestawu; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Manifofd dwukranowy |
|  |  | 500 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać |  |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać |  |  |
|  | producent |  | podać |  |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać |  |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer, datę ważności |  |  |
|  | system współpracujący z prowadnikiem do 0,038" |  | tak |  |  |
|  | system przeznaczony w miejscu dostępu koszulki 6-7F |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 1-2p |  |

ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt.; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Cewnik diagnostyczny 5F-6F |
|  |  | 750 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer datę ważności | – |  |
|  | cewnik do prawej i lewej tętnicy wieńcowej |  | tak |  |  |
|  | minimalna długość cewników 100 cm a pigtaila 110 cm |  | tak |  |  |
|  | końcówka atraumatyczna |  | tak |  |  |
|  | końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak |  |  |
|  | cewniki odporne na złamania, zagięcia |  | tak |  |  |
|  | wymagany cewnik dostępny w dwóch wersjach, w tym wersja "soft" |  | tak |  |  |
|  | cewnik atraumatyczny łagodnie intubujący naczynie i nie stwarzający ryzyka dyssekcji naczynia. |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek |  |  |
|  | cewnik charakteryzujący się pamięcią kształtu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek |  |  |
|  | cewnik zapewniający dobre manewrowanie i obrót |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek |  |  |
|  | minimalna średnica wewnętrzna ≥ 0,051’’ dla 6F |  | tak podać |  |  |
|  | wymagany pełny wybór rozmiarów w zakresie następujących cewników: Judkins lewy i prawy, Amplatz lewy i prawy, Bypass lewy, prawy, Multipurpose, Pigtail prosty i zakrzywiony. |  | tak, wymienić rozmiary w zakresie wymaganych krzywizn |  |  |
|  | cewnik zbrojony |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 1-2p |  |

ocena końcowa w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt. cewników diagnostycznych w wersji "SOFT" JL4,0 6F i 5 sztuk JR4,0 6F; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Prowadnik diagnostyczny |
|  |  | 800 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | wymagane długości w zakresie od 145 cm do 260 cm |  | tak, podać |  |  |
|  | ciągłość materiału zapewniające bezpieczeństwo zabiegu |  | tak, opisac |  |  |
|  | wymagany przedział średnic od 0,032” do 0,038’’ |  | tak |  |  |
|  | pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie i zmniejszającą siłę potrzebną do wprowadzenia |  | tak, podać rodzaj substancji |  |  |
|  | końcówka "J" miękka |  | tak |  |  |
|  | końcówka prowadnika nie ulegająca deformacji po użyciu w czasie zabiegu |  | tak,ocena w pracowni na podstawie próbek |  |  |
|  | prowadnik sprężysty, którego korpus nie ulega zniekształceniu przy użyciu w czasie zabiegu |  | tak,ocena w pracowni na podstawie próbek |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 1-2p |  |

ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. prowadników 0,032" i  2szt. 0,038" o minimalnej długości 145cm; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu-

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Prowadnik diagnostyczny hydrofilny |
|  |  | 100 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | - |  |
|  | producent |  | podać |  |  |
|  | wymagane dwie długości: 1- minimum145 cm, 2 - minimum 240 cm |  | tak, podać |  |  |
|  | prowadnik o jednolitej kostrukcji z pokryciem hydrofilnym bez oplotu |  | tak |  |  |
|  | łatwo przechodzący przez kręte odcinki naczyń |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1; 2p |  |
|  | końcówka w kształcie „j” i „prosta” |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

ocena końcowa w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. 0,035" prowadników diagnostycznych długości min. 145 cm i 1 sztuki o długości powyżej 240 cm; co stanowi warunek konieczny  przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Koszulki wprowadzające - zbrojone 6F-8F o dł. 12+/- 2 cm - 5 szt, 24 +/- 3cm - 15 szt., 40+/-5cm - 10 szt. |
|  |  | 30 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | posiadające zbrojenie zapobiegające złamaniu |  | tak, opisać |  |  |
|  | atraumatyczna końcówka i atraumatyczne przejście pomiędzy poszerzaczem, a koszulką |  | tak |  |  |
|  | płynne przechodzenie cewnika przez zastawkę i światło koszulki |  | tak |  |  |
|  | zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu cewnika |  | tak |  |  |
| A | wymagane zestawy wprowadzające o długościach koszulki 12 +/- 2 cm o średnicach 6F - 8F | 5 | tak, podać długość w cm i średnicę w F |  |  |
| B | wymagane zestawy wprowadzające o długościach koszulki 24 +/- 3 cm, o średnicach 6F - 8F | 15 | tak, podać długość w cm i średnicę w F |  |  |
| c | wymagane zestawy wprowadzające o długościach koszulki 40 +/- 5 cm cm; o średnicach 6F - 8F | 10 | tak, podać długość w cm i średnicę w F |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 1-2p |  |

ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. koszulek 7F i dł. 24 +/- 2 cm  ; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Zestawy transradialne 5F - 6F |
|  |  | 60 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | wymagany przedział długości koszulki 9-25 cm |  | tak |  |  |
|  | ilość oferowanych długości |  | podać ilość i długości | 1-0p.,≥2-1p. |  |
|  | Wymagana średnica koszulki 5F i 6F |  | tak |  |  |
|  | posiadająca w komplecie prowadnik oraz igłę do nakłucia |  | tak |  |  |
|  | prowadnik o miękkiej końcówce |  | tak |  |  |
|  | atraumatyczna końcówka i atraumatyczne przejście pomiędzy poszerzaczem, a koszulką |  | tak |  |  |
|  | zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory |  | tak |  |  |
|  | pokrycie koszulki specjelną substancją zmniejszająca opory przy jej wprowadzaniau i usuwaniu |  | podać nazwę i rodzaj substancji | nie-0p. Tak-1 p. |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. zestawów 6F; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Przedłużenia do pomp infuzyjnych |
|  |  | 1000 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | długości 120 - 150 cm | 500 | tak, podać |  |  |
|  | Długość 25-30 cm | 500 | tak, podać |  |  |
|  | wykonane z przeżroczystego materiału |  | tak |  |  |
|  | wytrzymujące ciśnienie min. 50 psi (3,5 bar) |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 1-2p |  |

ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt. przedłużeń; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Strzykawka z gumowym tłokiem 10 mm i 20 ml |
|  | 37a) 10 ml | 600szt |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | jednorazowego użytku |  | tak |  |  |
|  | strzykawki o pojemności 10 ml |  | tak |  |  |
|  | z końcówką centryczną nakręcaną, dająca szczelne i mocne połączenie z manifoldem - Luer Lock |  | tak |  |  |
|  | mocny tłok strzykawki nie ulegający złamianiu przy podawaniu kontrastu pod dużym cisnieniem |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1; 2p |  |
|  | z gumową nakładką na tłok zapewniającą szczelność strzykawki |  | tak |  |  |
|  | z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem tłoka z korpusu |  | tak |  |  |
|  | silikonowe wnętrze korpusu strzykawki |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | podać | 0-1p |  |
|  | 37b) 20 ml |  |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | jednorazowego użytku |  | tak |  |  |
|  | strzykawki o pojemności 20 ml |  | tak |  |  |
|  | z końcówką centryczną nakręcaną, dająca szczelne i mocne połączenie z manifoldem - Luer Lock |  | tak |  |  |
|  | mocny tłok strzykawki nie ulegający złamianiu przy podawaniu kontrastu pod dużym cisnieniem |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1; 2p |  |
|  | z gumową nakładką na tłok zapewniającą szczelność strzykawki |  | tak |  |  |
|  | z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem tłoka z korpusu |  | tak |  |  |
|  | silikonowe wnętrze korpusu strzykawki |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | podać | 0-1p |  |

ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu po 5 szt strzykawek o pojemności  10 ml i 20 mlt; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | drut typu "gęsia szyja" - mikropętla |
|  |  | 5 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | urządzenie o jednej pętli służącej do usuwania ciał obcych (typu stent cewnik) z układu naczyniowego |  | tak |  |  |
|  | wymagany minimalny przedział średnic pętli od 2 do 4 mm w tym przynajmniej 2 średnice w przedziale |  | tak, podać |  |  |
|  | wymagana dobrze widoczna w skopii pętla |  | tak, opisać |  |  |
|  | pętla po wysunięciu z cewnika otwiera się i ustawia pod kątem prostym w stosunku do osi cewnika |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 1-2p |  |

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Zestaw do kontrolowanego ucisku tętnicy udowej po jej nakłuciu |
|  | 37a) Ramię do mocowania kopułki uciskowej | 2 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać |  | – |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać |  | – |
|  | producent |  | podać |  | – |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać |  | – |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | Podać nazwę, numer |  | – |
|  | urządzenie służące do mocowania kopułki uciskowej na jedną tętnicę udową z możliwością mocowania adaptera i drugiej kopułki ucikowej celem równoczesnego ucisku obu nakłutych tętnic udowych |  | Tak, podać |  |  |
|  | ramię mowane za pomocą taśmy i zatrzasków umożliwiających utrzymanie tego ramienia w odpowiedniej pozycjiw stosunku do nakłutej tętnicy |  | Tak. opisać |  |  |
|  | wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | Tak, podać | 1-2p |  |
|  | 37b) Adapter | 2 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać |  | – |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać |  | – |
|  | producent |  | podać |  | – |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać |  | – |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | Podać nazwę, numer |  | – |
|  | urządzenie montowane do ramienia zestawu służące do mocowania drugiej kopułki uciskowej celem równoczesnego ucisku obu nakłutych tętnic udowych |  | Tak, podać |  |  |
|  | wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | Tak, podać | 1-2p |  |
|  | 37c) Kopułka uciskowa | 6 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | urządzenie wykonane z przeżroczystego materiału co pozwala na bezpośrednią obserwację uciskanej okolicy |  | tak, podać |  |  |
|  | urządzenie wykonane z materiału elastycznego |  | tak, podać |  |  |
|  | urządzenie po podłączeniu do pompki z manometrem wytrzymujące ciśnienie do 180 mm Hg |  | tak, w mm Hg podać |  |  |
|  | wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | podać | 1-2p |  |
|  | 37d) Pompka ręczna z manometrem | 3 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | pompka ręczna w kształcie gruszki |  | tak |  |  |
|  | Manometr tarczowy ze skalą do min 200 mmHg |  | tak, podać |  |  |
|  | połączenie pompki i manometru szczelne i kompatybilne z kopułką uciskowąi |  | tak, w mm Hg podać |  |  |
|  | wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | podać | 1-2p |  |

ocena końcowa po zademonstrowaniu działania zestawu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Balony do kontrapulsacji |
|  |  | 40 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | balony kompatybilne z systemem 8F |  | tak |  |  |
|  | wymagany przedział pojemności balonów 34 - 40 – 50 ml |  | tak |  |  |
|  | Zestaw do wprowadzania w komplecie |  | tak |  |  |
|  | budowa balonu |  | podać | coaxial-0p. Co-lumen- 0,5p. |  |
|  | Długość systemu max 75 cm |  | tak |  |  |
|  | Nieinwazyjny system mocowania cewnika do skóry |  | podać | Tak -1pkt Nie – 0pkt |  |
|  | balony w pełni i bez zakłóceń współpracujące ze sterownikiem pompy Datascope |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  |  | 0-1p |  |
|  | Potwierdzenie zastosowania co najmniej w 500 przypadkach na terenie Polski |  | tak |  |  |

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Przetwornik ciśnień z przewodem łączącym do:1) Cardio Lab 3-producent GE, 2) PHILIPS Haemo Sphere Compact MCV 6831, 3) pompy do kontrapulsacji Datascope |
|  | 39a) Przetwornik ciśnień do:1) ………, 2)…………., 3) pompy do kontrapulsacji Datascope | 500 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | przetwornik jednorazowego użytku |  | tak | – |  |
|  | przetwornik tworzący szczelnie zamknięty układ |  | tak |  |  |
|  | przetwornik o jednokierunkowym przepływie |  | tak |  |  |
|  | przetwonik dający prawidłowe pomiary ciśnień |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek |  |  |
|  | przetwornik łatwy do montażu |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1; 2p |  |
|  | duża odporność przetwornika na zakłócenia zewnętrzrne |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1; 2p |  |
|  | 39b) Przewód łączący przetwornik ciśnień z systemem ….(producent GE) | 2 |  |  |  |
|  | wymagana kompatybilność z przetwornikiem ciśnień i systemem kardiolab 3 |  | tak |  |  |
|  | duża odporność przewodu na zakłócenia zewnętrzrne |  | tak |  |  |
|  | 39c) Przewód łączący przetwornik ciśnień z systemem ….. | 2 |  |  |  |
|  | wymagana kompatybilność z przetwornikiem ciśnień i systemem …. |  | tak |  |  |
|  | duża odporność przewodu na zakłócenia zewnętrzrne |  | tak |  |  |
|  | 39d) Przewód łączący przetwornik ciśnień z pompą kontrapulsacyjną Datascope | 2 |  |  |  |
|  | wymagana kompatybilność z przetwornikiem ciśnień i pompą kontrapulsacyjną Datascope |  | tak |  |  |
|  | duża odporność przewodu na zakłócenia zewnętrzrne |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt. przetworników i po 1 szt. przewodów łączących; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu i usunięciu koszulki - 10 |
|  | nazwa produktu | 10 | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | Zestaw zapewniający wystarczający i płynnie pregulowany ucisk t. promieniowej. |  | tak |  |  |
|  | Zestaw nie blokujący odpływu żylnego w trakcie ucisku tętnicy |  | tak |  |  |
|  | część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przeźroczstego materiału umożliwialającego bezpośredni podgląd miejsca nałucia tętnicy |  | tak |  |  |
|  | Wymagane dwa rozmiary zestawu |  | tak, podać ilość |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 1-2p |  |

ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. zestawów; co stanowi  warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | System do protekcji dystalnej naczyn |
|  |  | 10 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | System powinien działać na zasadzie filtra kompatybilnego z prowadnikiem 0,014" |  | tak, opisać |  |  |
|  | Wymagana możliwość zmiany/wyboru prowadnika stosowanego w syststemie |  | tak |  |  |
|  | wymagane minimum 2 stopnie sztywności koncówek prowadnika |  | tak |  |  |
|  | System pozwalający na protekcję dystalną naczyń w wymaganym minimalnymprzedziale średnic 3,5 - 5,5 mm |  | tak, podac |  |  |
|  | wymagane dwa rozmiary systemu |  | nie/tak | nie-0p., tak-1p. |  |
|  | po rozłożeniu filtru w naczyniu, filtr nie może być na sztywno przymocowany do prowadnika. |  | tak |  |  |
|  | Wymagane markery, pozwalające dokładnie zlokalizować położenie filtra w naczyniu |  | tak, opisać |  |  |
|  | Długość systemu minimum 185 cm |  | tak |  |  |
|  | System kompatybilny z cewnikeim 6F |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p |  |

Ocena końcowa dokonana po dostarczeniu do Pracowni Hemodynamiki 1 szt. systemu i zademonstrowaniu jego działania, co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Zestaw sterylny do koronarografii „ CORO STAR” | 600 | kryterium oceny pełny skład zestawu 100% cena |  |  |
|  | 1. Serweta do angiografii udowej (główna), wykonana z trójwarstwowej, paroprzepuszczalnej nieprzemakalnej włókniny o wymiarach ok. 218 x 330 cm z dwoma otworami o średnicy 12 cm otoczonymi taśmą lepną, dłuższy brzeg serwety połączony z przeźroczystą osłoną pulpitu sterowniczego o długości 70 cm, ze strony prawej(1 szt.), |
|  | 2. Serweta dwuwarstwowa ( włóknina/ wodoodporna) do przykrycia stolika o wymiarze 150 x 180 cm (1 szt.), |
|  | 3. Serweta dwuwarstwowa ( włóknina/ wodoodporna) na osłonę RTG wymiarach ok.. 100 x 150 cm (1 szt.), |
|  | 4. Przeźroczysta osłona na aparat o wymiarach 50 cm x 50 cm x5 cm z elastyczną krawędzią (1 szt.), |
|  | 5. Przeźroczysta osłona typu worek o wymiarach 90 cm x 90 cm z elastyczną krawędzią (1 szt.), |
|  | 6. Fartuch chirurgiczny jednorazowy w rozmiarze L wzmacniany na przedniej części (2szt.), |
|  | 7. Skalpel jednorazowego użytku z prostym ostrzem nr 11, z krótkim uchwytem w zamykanym opakowaniu ochronnym (1 szt.), |
|  | 8. Pean metalowy, prosty lub zagięty długość ok.13 cm ( 1 szt.) |
|  | 9. Narzędzie do mycia pola operacyjnego wykonane z tworzywa sztucznego długość 19 - 20cm (1 szt.) |
|  | 10. Prowadnik diagnostyczny do wprowadzania i pozycjonowania cewników ze stali chromowo – niklowej, powleczony PTFE, z dozownikiem i łącznikiem luer lock do przepłukiwania drutu, długość 150 cm zakończenie typu J średnica 0,035” (1 |
|  | 11. Miska z nieprzeźroczystego tworzywa o pojemności około 500 ml średnica około 12-15 cm(1 szt.), |
|  | 12. Zestaw z filtrem do przetaczania płynów, dren zakończony Luer Lock, zacisk rolkowy ze specjalnym zabezpieczeniem na kolec i odpowietrznikiem długość 150 cm (1 szt.) |
|  | 13. Rampa dwudrożna OFF/ON z adapterem rotacyjnym, niskociśnieniowa (1 szt.) |
|  | 14. Kompres o zwiększonej absorbcji, z nieprzemakalnej włókniny o wymiarach 40 x 60 cm (1 szt.) |
|  | 15. Ściereczki do rąk 30 x 40 cm (3 szt.) |
|  | 16. Igła angiograficzna 18 G 1,3 x 70 mm. Lejkowata końcówka igły ostro zakończona pod kątem poniżej 16 stopni, kompatybilna z drutem prowadzącym 0.038” (1 szt.) |
|  | 17. Dren przeźroczysty miękki niskociśnieniowy do pomiaru ciśnienia krwi wykonany z PCV, średnica 1,5 x 2,7 mm, długość 150 cm (1 szt.) |
|  | 18. Strzykawka iniekcyjna 10 ml z czytelną i niezmywalną skalą, o wysokiej przeźroczystości cylindra (1 szt.) |
|  | 19. Strzykawka iniekcyjna 20 ml z czytelną i niezmywalną skalą, o wysokiej przeźroczystości cylindra (1 szt.) |
|  | 20. Strzykawka trzyczęściowa z gumowym tokiem, z podwójnym uszczelnieniem ( naturalny, bez lateksowy, syntetyczny materiał) i końcówką luer lock, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, o wysokiej przeźroczystości cylindra 10 ml (1 szt.) |
|  | 21. Strzykawka trzyczęściowa z gumowym tokiem, z podwójnym uszczelnieniem ( naturalny, bez lateksowy, syntetyczny materiał) i końcówką luer lock, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, o wysokiej przeźroczystości cylindra 20 ml (1 szt.) |
|  | 22. Gaziki bawełniane 8 warstwowe o wymiarach 100 x 100 mm (20 szt). |
| Dodatkowo zestaw musi być sterylny oraz zapakowany w opakowaniu (folia-papier) i posiadać etykietę z nadrukiem zgodnym z etykietą na opakowaniu w ilości 2 sztuk. Preferowana naklejka z kodem identyfikacyjnym zestawu. |

Ocena końcowa dokonana po dostarczeniu do Pracowni Hemodynamiki 2 szt. zestawów co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu.

| Nr pakietu | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Aparat do pomiaru ACT |
|  |  | 1 szt |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać |  |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać |  |  |
|  | producent |  | podać |  |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer |  |  |
|  | - deklaracja zgodności z CE ( aparat do diagnostyki In vitro) |  | tak |  |  |
|  | Waga aparatu max do 1 kg |  | tak |  |  |
|  | Ilość komór pomiarowych - 1 |  | Tak |  |  |
|  | Ekran LCD |  | Tak |  |  |
|  | Rozpoznawanie kodówpaskowych |  | Tak |  |  |
|  | Maxymalna ilość krwi potrzebnej do wykonania badania – 1 kropla |  | Tak |  |  |
|  | Aktywator - kaolin |  | tak |  |  |
|  | Nośnik próbki |  | podać | Probówka – 0pkt Kuweta – 1 pkt Inne – 0,5 pkt |  |
|  | Możliwość wykonania testów : – ACT+ ; ACT-LR ; APTT |  | tak |  |  |
|  | Testy kontrolne aparatu |  | tak |  |  |
|  | Zakres czasów min. 0 – 1000sek. |  | tak |  |  |
|  | Klawiatura numeryczna |  | Tak |  |  |
|  | Pamięć daty i godziny badania |  | Tak |  |  |
|  | Pamięć do 400 wyników badań i kontroli jakości |  | Tak |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki |  | podać | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Kompatybilny z systemem Windows 95/98/200/XP |  | tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | tak |  |  |

Ocena końcowa dokonana po  zademonstrowaniu pracy aparatu w Pracowni Hemodynamiki.