Starachowice 06.08.2010r.

DZP- OG/S/M/P2

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę ogólnoszpitalnego sprzętu medycznego dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Pakiet nr 10 Fartuch ochronny RTG

Poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny RTG z klamrami zatrzaskowymi zapinanymi z przodu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza fartuch ochronny RTG z klamrami zatrzaskowymi zapinanymi z przodu.

2.Czy Zamawiający wymaga aby fartuch posiadał poduszki łagodzące nacisk na barki?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 1 i 2

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na 14 dniowy termin realizacji zamówienia na fartuch RTG ze względu na dość długi czas potrzebny na produkcję?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na max. 14 dniowy termin realizacji zamówienia.

Dotyczy pakietu 1

4.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. Rękawic o poziomie protein <79,6 ug/g

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza rękawic o poziomie protein <79,6 ug/g.

Dotyczy pakietu 2

5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 rękawic z mankietem prostym.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

6. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 2 rękawic z mankietem prostym i opaską przylepną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy z mankietu fartucha.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczna z mankietem prostym i opaską przylepną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy z mankietu fartucha pozostałe parametry bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 1-5

Parametr AQL określa poziom wadliwych wyrobów w ścisłe określonej partii produktów. Niższy AQL  oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii. Obowiązująca norma EN 455-1 określa sposób pobierania próbek oraz poziom kontroli AOL, co odpowiada wymaganiom określonym w dyrektywie 93/42/EWG. Zamawiający w opisie podaje, iż wymaga rękawiczek o poziomie AQL 1,5.

7.Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne o poziomie AQL  1,0 gwarantującym wyższą jakość rękawic niż w przypadku wymaganego AQL 1,5?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne o poziomie AQL 1,0-1,5.

Prosimy o uwzględnienie ww odpowiedzi w składaniu ofert.

(-) Dyrektor

Zatwierdził dn. 06.08.2010r. .............................