Starachowice 04.08.2010r.

DZP- OG/S/M/P1

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę ogólnoszpitalnego sprzętu medycznego dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 w pozycji 1 soczewki sztywne tylnokomorowe z PMMA o średnicy części optycznej 6,5mm, angulacji 100, dioptrażu od -10,0D do +30,0D i całkowitej długości soczewki 13,0mm?

Odp.: Asortyment zgody z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 w pozycji 2 soczewki sztywne przedniokomorowe z PMMA, dwuwypukłe, o średnicy części optycznej 6,0mm i angulacji 12,50?

Odp.: Asortyment zgodny z SIWZ

- Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu 7 pozycji 2 do oddzielnego pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 11 pozycja nr 1 i 2 siatki o gęstości porów 0,59mm2?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 11

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 11 pozycja nr 1 siatki o wymiarach 8 x 13cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza taki wymiar siatki.

Pakiet nr 1 poz. 2

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania normy nr 3 i dopuści rękawice zgodne z normami: EN-1-2? Posiadanie normy nr 3 jest zasadne i wymagane jedynie dla rękawic lateksowych.

Odp.: Zamawiający odstępuje od posiadania normy nr 3 dla poz. nr 2 Pakiet nr 1.

Pakiet 1 poz. 1

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. Pozycji rękawic o poziomie protein <96 ug/g zgodnie z normą EN 455:00 część 3, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 1 poz.1

- Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. Pozycji rękawic lateksowych, diagnostycznych, bezpudrowych, chlorowanych, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 2 poz. 6-7

- Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. Pozycji rękawic chirurgicznych, sterylnych, lateksowych od zewnątrz, bezlateksowych od wewnątrz, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odp.:  Rękawice zgodnie z SIWZ

Projekt umowy & 8 ust. 1a, 2a

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 10% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian

Projekt umowy & 6 ust. 3

- Czy, ze względu na fakt, iż zasadność reklamacji jakościowych może być rozpatrywana przez Kierownika Hurtowni po otrzymaniu reklamowanego towaru, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w & 7 ust. 4:

„4. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wskazującego brak ilościowy Zamawiający sporządzi na tę okoliczność protokół, powiadomi Wykonawcę i prześle, na koszt Wykonawcy, kwestionowany towar. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania kwestionowanego towaru dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru”

Odp.: dot. & 6 ust. 3 Zamawiający może przyjąć zapis Umowy w postaci: „W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wskazującego brak ilościowy Zamawiający sporządzi na tę okoliczność protokół, powiadomi Wykonawcę i prześle, na koszt Wykonawcy, kwestionowany towar. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu (fax) dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru”

Projekt umowy & 8 ust. 1b

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu & 8 ust. 4 projektu umowy wg poniższej propozycji:

„b) w wysokości 0,5 % wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie/ niezgodnej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian.

- Czy w Pakiecie nr 7 poz. 1 Zamawiający dopuści soczewki PMMA z częścią haptyczną ustawioną pod kątem 100, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp.: Asortyment zgody z SIWZ

- Czy w Pakiecie nr 7 poz. 2 Zamawiający dopuści soczewki PMMA przedniokomorowe dwuwypukłe, o średnicy części optycznej 6,0mm, z częścią haptyczną ustawioną pod kątem: 0,4mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp.: Asortyment zgody z SIWZ

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe bezpudrowe o zawartości protein poniżej 100umg/g? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odp.: Asortyment zgodny z SIWZ

Prosimy o uwzględnienie ww odpowiedzi w składaniu ofert. Informujemy o modyfikacji zał. nr 2 do SIWZ w zakresie Pakietu 2, 6 – udostępniona na stronie Zamawiającego.

(-) Dyrektor

Zatwierdził dn. 04.08.2010r. .............................