Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych minimalnych

załącznik nr 2 do siwz

Pakiet I.  Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z kompletem elektrod– 25szt

Nazwa produktu:( Nazwa i symbol , ew. kod towaru jak na fakturze )

……………………………………………… …………………….

Producent:………………………………………………………… ……………………..

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | PODAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2010 |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. |  |
| 3. | Waga poniżej 70 gramów |  |
| 4. | Energia defibrylacji dostępne 35 [J] |  |
| 5. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego |  |
| 6. | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT |  |
| 7. | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową mający na celu zminimalizowanie odsetka stymulacji prawokomorowej |  |
| 8. | Programowalny biegun SVC |  |
| 9. | Programowalna obudowa urządzenia |  |
| 10. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
| 11. | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru |  |
| 12. | Elektrody do defibrylacji podskórne |  |
| 13. | Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru |  |
| 14. | Sterydowe elektrody przedsionkowe pasywne/aktywne do wyboru |  |
| 15. | Sterydowe elektrody przedsionkowe proste i w kształcie „J” |  |
| 16. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| 17. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) |  |
| 18. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) |  |
| 19. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej (np. typu „Smart mode”) |  |
| 20. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem (odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG) |  |
| 21. | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (reconfirmation) |  |
| 22. | Możliwość stymulacji antyarytmicznej w czasie ładowania kondensatorów |  |
| 23. | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału |  |

| Wkłucia – 50szt |
| --- |
| 2. | Średnica 9 – 10 Fr w zależności od zapotrzebowania |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Pakiet II.  Zewnętrzny stymulator jednojamowy – 2 kpl

Nazwa produktu: ( Nazwa i symbol , ew. kod towaru jak na fakturze ) ……………………………………………………………………………………

Producent:……………………………………………………………………………………………

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | PODAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2010 |  |
| 2 | Typ styulacji: VVI, VOO, AAI, AOO |  |
| 3 | Częstość podstawowa 30 – 180 ppm, stale regulowana |  |
| 4 | Szybka stymulacja przedsionków: 80 – 380 ppm (odstęp narastający – 5ppm); 380 – 540 ppm (odstęp narastający – 10ppm); 540 - 800 ppm ( odstęp narastający – 20ppm); |  |
| 5 | Amplituda impulsu: 0.1 – 20mA, stale regulowana |  |
| 6 | Szerokość impulsu: 1.8 ms |  |
| 7 | Czułość: 0.5 – 20 mV, stale regulowana |  |
| 8 | Okres refrakcji: 250 ms |  |
| 9 | Okres blankingu: Elektroda pace: 125 ms/ sense: 75 ms |  |
| 10 | Wysokość: 19cm ( +,- 1cm) |  |
| 11 | Szerokość: 7cm ( +,- 1cm) |  |
| 12 | Głębokość: 4,5cm ( +,- 0,5cm) |  |
| 13 | Ciężar: max 290 g |  |
| 14 | Typ baterii: standardowa 9V, alkaiczna lub litowa |  |
| 15 | Żywotność baterii: alkaiczna- min. 290 godz.; litowa-min. 640 godz. |  |
| 16 | Łatwy w obsłudze(widoczne pokrętła ustawień), bezpieczne sygnalizowanie o obszarze zagrożenia, łatwy montaż, komplet wyposażenia dodatkowego |  |

Wymagania dodatkowe

- Wykonawca udziela zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy i wszystkie jego elementy .

Gwarancja rozpoczyna swój bieg  od daty protokólarnego przekazania do użytku całości

przedmiotu umowy (protokół dostawy-odbioru, uruchomienia).

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie do14 dni uzgodnionym przez strony do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.  Gwarancja zostaje automatycznie przedłużona o czas naprawy.

Gdy zachodzi konieczność dostarczenia wyrobu do punktu serwisowego wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca ( wykonawca/serwisant sam odbiera/dostarcza wyrób od/do zamawiającego)

W okresie gwarancji 3- krotna naprawa powoduje wymianę wyrobu na nowe wolne od wad

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca przedstawi rysunek folder wyrobu z opisem i parametrami technicznymi

Pakiet III.  Elektrody do czasowej stymulacji wraz z wkłuciami

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | PODAĆ PARAMETR OFEROWANY Nazwa produktu: ( Nazwa i symbol , ew. kod towaru jak na fakturze), Producent |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2010 |  |
| 2 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 6F – 20 szt |  |
| 3 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 5F - 20 szt |  |
| 4 | Wkłucia do elektrody czasowej stymulacji serca 6F - 20 szt |  |
| 5 | Wkłucia do elektrody czasowej stymulacji serca 5F - 20 szt |  |