Starachowice 11.08.2010r.

DZP- OP/CS/P3

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań sterylnych dla Centralnej Sterylizatorni Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Dotyczy Załącznika nr 2, pozycja nr 9: Czy w miejsce rękawa 380 x 200 Zamawiający dopuści rękaw 400 x 200 ?

- Dotyczy Załącznik nr 2, pozycja nr 11: Czy w miejsce rękawa 200 x 50 x 100 Zamawiający dopuści rękaw 200 x 55 x 100 ?

- Dotyczy Załącznika nr 2, pozycja nr 13: Czy w miejsce rękawa 300 x 65 x 100 Zamawiający dopuści rękaw 300 x 80 x 100 ?

- Dotyczy Załącznika nr 2, pozycja nr 14: Czy w miejsce rękawa 380 x 80 x 100 Zamawiający dopuści rękaw 400 x 80 x 100 ?

- Dotyczy Załącznika nr 2 pozycja nr 15-17 oraz 27-29: Asortyment wyszczególniony w pozycjach 15-17 oraz 27-29 tj rękawy oraz włókninowo-foliowe oraz włóknina dwukolorowa niebiesko/fioletowa oferuje tylko jeden producent. Czy ze względu na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ich do oddzielnego pakietu ?

- Dotyczy Załącznika nr 2 pozycja nr 30: Uprzejmie prosimy o wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu. Umożliwiłoby to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Zamawiający wyjaśnia:

Ad pkt 1 i pkt 4 . Zamawiający nie dopuszcza rękawów o takich wymiarach

Ad pkt 2 i pkt 3 Tak dopuszczamy zaoferowanie takich rękawów

Ad pkt 5 i pkt 6 Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na dodatkowe pakiety

(-) Dyrektor

Zatwierdził      . .............................