## Arkusz3
nr sprawy 36/08/2010/ODCZ | [8 empty] | Załacznik nr 5
Przetarg nieograniczony
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
Dostawa i zakup odczynników laboratoryjnych
Pakiet 1- podłoża w butelkach gotowe do użytku
L.p | Nazwa | opak. | j.m. | ilość | cena jedn. netto | VAT % | wartość VAT | Cena jedn. | wartość netto | wartość VAT | cena
1 | Podłoże Muller Hinton II Agar | 6x200ml | szt | 5 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Razem: | [5 empty] | 0
termin dostawy w ciągu 5 dni
należy dostarczyć: Certyfikat ISO 9001,
Certyfikat ISO 13485:2003
termin ważności podłóż w butelkach min 8 m-cy
Certyfikaty Kontroli Jakości do każdej dostawy: - z wielkościami stref zachamowań wzrostu dla co najmniej 5 szczepów wzorcowych - parametry podłoża: kolor, grubość, pH, - jałowość
Pakiet 2 - odczynniki do preparatyki
L.p | Nazwa | wielkość opakowań | j.m | ilość | cena netto | VAT % | wartość VAT | Cena jedn. | wartość netto | VAT% | Cena
1 | Roztwór safraniny do barwienia preparatów metodą Grama w butelce z zakraplaczem | 100ml | szt | 1
2 | Areozol do utrwalania preparatów cytologicznych | 150ml | szt | 13
3 | Kwas octowy 3% do badania koloposkopowego | 250ml | szt | 10
4 | Roztwór KOH preparat stosowany do oceny biocenozy pochwy | ml 100 | szt | 1
razem:
Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek
L.p | Nazwa | wielkość opakowań | j.m | ilość | cena netto | VAT % | wartość VAT | Cena jedn. | wartość netto | VAT% | Cena
1 | Błękit trypanowy BLUE RHEXIS (sterylny) | a'5 szt | szt | 160
razem:
Pakiet 4 - Pojemniki do krwii | [11 empty] | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek | Pakiet 3 - Płyn do barwienia tkanek
L.p | L.p |  | j.m | ilość | cena netto | VAT % | wartość VAT | Cena jedn. | wartość netto | VAT% | Cena | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p | L.p
1 | Pojemniki do krwioupustu |  | szt | 20 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
razem:
Pakiet 5 - Odczynniki do badań lateksowych i testów paskowych
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena netto | VAT % | wartość VAT | Cena jedn. | wartość netto | VAT | cena
1 | Marihuana w moczu | 1x 25 „ | op. | 5
2 | Amfetamina w moczu | 1x 25 „ | op. | 4
3 | Opiaty w moczu | 1x 25 „ | op. | 6
4 | Metadon w moczu | 1x 25 “ | op. | 5
5 | Benzodiazepiny w moczu | 1x 25 „ | op. | 4
6 | Metamfetamina w moczu | 1x 25 „ | op. | 4
7 | Białko w moczu i PMR z czerwienią pirogalolowa | 3x 100ml | op. | 6
Razem:
Pakiet 6 - Odczynniki do badań wód płodowych
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena netto | VAT % | wartość VAT | Cena jedn. | wartość netto | VAT | cena
1 | szybki test diagnostyczny służący do wykrywania przedwczesnego pęknięcia błon płodowych (PROM). Działanie testu opierające się na immunologicznej detekcji IGFBP-1 w wymazie z pochwy. |  | szt | 10
Razem:
Pakiet 7 - Sprzęt jednorazowy
Lp | Nazwa | Jedn. |  | Ilość | cena netto | VAT % | wartość VAT | Cena jedn. | wartość netto | VAT | cena
1 | Probówki typu Eppendorf 2 ml z dnem soczewkowym | szt. |  | 2000
2 | Probówki typu Eppendorf z dnem stożkowym poj. 1,5-2ml | szt. |  | 3000
3 | Probówki Eppendorf z dnem stożkowym 0,5 ml | szt. |  | 1000
Razem:
Pakiet 8 - | Etykiety z kodami paskowymi do znakowania próbek w laboratorium
Lp | Rodzaj etykiet kodów kreskowych | Jedn. |  | Ilość | cena netto | VAT % | wartość VAT | Cena jedn. | wartość netto | VAT | cena
1 | dwójki (2) | opak. |  | 150
2 | trójki (3) | opak. |  | 100
3 | czwórki (4) | opak. |  | 100
4 | szóstki (6) | opak. |  | 25
5 | ósemki (8) | opak. |  | 15
6 | dziesiątki (10) | opak. |  | 5
Razem:
Wymagania dla pakietu nr 8
Etykiety muszą być kompatybilne z systemem informatycznym firmy "Marcel"
i spełniające następujące wymagania:
1. | Etykiety powinny posiadać podkłąd papierowy - półbłysk
2. | Etkiety gotowe doużytku z nadrukowanym kodem kreskowym w zestawach po 2,3,4,6,8,10 etykiet
3. | Zestawy etykiet połączone w bloczki po 400 arkuszy (każdy arkusz zawiera kompletny zestaw etykiet)
4. | Wymiary: etykiet - 40x14mm, kodu kreskowego - 25-10 mm
5. | Numeracja kodu kreskowego, na etykiecie dziesięć cyfr
6. | Mozliwość odczytu etykiet z nadrukowanym kodem kreskowym przez czytnik czytaj,ący standard kodu: Code 128C
7. | Niepowatrzalność numerów (kodu) w określonej jednostce czasu
8. | Monitorowanie i ewidencja wydawanych numerów w ramach partii (dostaw) i między partiami