Starachowice 02.12.2010

DFZ – P/47/11/2010/OR/PGS/P1

Uczestnicy postępowania

Dot. dostawa zestawów do zabiegów ortopedycznych dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:

1.  Pakiet 4 - Czy w poz. 46 – 50 i 52 – 54 Zamawiający poprzez określenie „pary otworów” wymaga oddzielnie otworu gwintowanego z gwintem na pełnym obwodzie i oddzielnie otworu kompresyjnego, zapewniającego dwukierunkową kompresję?

2.  Pakiet 4 (Wymagania dodatkowe) - Czy Zamawiający miał na myśli, że instrumentarium do gwoździa anatomicznego z poz. 3 będzie dostarczone na zabieg w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia zapotrzebowania?

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów projektu umowy:

3.  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczania daty przydatności na produktach niesterylnych (§2ust.4)? Zgodnie z przepisami nie ma obowiązku umieszczania na produktach niesterylnych informacji na temat ważności produktu. Wszystkie produkty mają oznaczenia, które umożliwiają identyfikację produktu, w związku z czym nie ma konieczności umieszczania daty ważności na opakowaniu.

4.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 2 ust. 6 poprzez doprecyzowanie w przypadku pakietu nr 4, iż depozyt będzie obejmował tylko podstawowy set, obejmujący tzw. „implanty grubsze” tj. gwoździe śródszpikowe, płyty DHS/DCS i płytki blokowane, ustalony w uzgodnieniu  Zamawiającego z Wykonawcą? Z doświadczenie bowiem wiadomo, iż implanty drobne tj. wkręty, druty, podkładki, groty, płytki kształtowe nie są umieszczane w depozycie implantów w związku z brakiem możliwości ich rozliczenia, gdyż nikt nie jest w stanie zanalizować tych implantów pod względem długości jak i rozmiarów. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu.

5.  Czy Zamawiający doprecyzuje w §6 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

6.  Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust. 1 lit. b z „1%” na „0,5%”?

Przedstawione we wzorze umowy zapisy w sposób jednoznaczny i rażący naruszają interesy Wykonawcy. Charakter kary umownej określonej w kodeksie cywilnym ma za zadanie ochronić interesy stron w celu prawidłowej realizacji umów. Kara umowna nie może prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia drugiej strony. Zapisy przedstawione we wzorze umowy kształtują jednostronnie oraz negatywnie odpowiedzialność Wykonawcy, w sposób niezgodny z kodeksem cywilnym. W przypadku zamówień składanych na małe kwoty kara za zwłokę może wielokrotnie przewyższyć wartość całego zamówienia. W związku z powyższym zmiana wysokości kar umownych jest w pełni uzasadniona, a wręcz konieczna.

7.  Czy Zamawiający doda zapis w §10 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

8.  Zwracamy się z zapytaniem, czy w Zamawiający wydzieli z Pakietu 2 Zestaw 8 i 9, umożliwi składanie ofert wyłącznie na asortyment zawarty w Zestawie 8 i 9, tj.: płytki DSB i DSK? Dopuści to do udziału w postępowaniu większą niż jeden liczbę wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

9.  Czy Zamawiający w Pakiecie 2 Zestaw 8 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płyt DSB z tolerancją długości płyty +/- 1 mm?

10.  Czy Zamawiający w Pakiecie 2 Zestaw 9 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płyty DSK o długościach odpowiednio: 118, 150, 182, 214, 246 mm zamiast opisanych?

11.  Czy Zamawiający w Pakiecie 2 Zestaw 8 i 9 poz. 1 dopuści zaoferowanie płyt DSB i DSK z możliwością użycia płyt blokowanych z otworami gwintowanymi, oraz w poz. 4 śrub korowych Ø 4,5 mm, dł. 14-110 mm oraz śrub z gwintowanym łbem Ø 5,0 mm do płytek blokowanych?

12.  Czy Zamawiający w Pakiecie 2 Zestaw 8 i 9 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania śruby głównej o Ø 12,5 mm zamiast Ø 13 mm?

13.  Czy Zamawiający w Pakiecie 2 Zestaw 8 i 9 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej o długości 32 mm zamiast 32,3 mm?

14.  Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 12-13, 17-18 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów i śrub z gniazdem sześciokątnym zamiast gwiazdkowym?

15.  Zwracamy się z zapytaniem, czy w Zamawiający wydzieli z Pakietu 4 poz. 47 w jeden osobny pakiet? Dopuści to do udziału w postępowaniu większą niż jeden liczbę wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

16.  Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 54 dopuści możliwość zaoferowania płytki tytanowej blokowanej rekonstrukcyjnej z otworami pod wkręty o śr. 2,4 mm zamiast 3,5 mm?

17.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 1% na 0,2 % wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie / niezgodnej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Wyjaśniamy:

AD 1. ; AD 2  TAK

AD 3. Zamawiający odstępuje od wymogu umieszczania daty przydatności na produktach niesterylnych.

AD 4. W przypadku Pakietu nr 4 depozyt będzie obejmował tylko podstawowy set, obejmujący tzw. implanty grubsze czyli gwoździe śródszpilkowe, płyty DHS/DCS i płytki blokowane, szczegóły w uzgodnieniu Zamawiającego z Wykonawcą.

AD 5. Zamawiający przedstawia aktualny ust 3 w § 6 który otrzymuje następującą treść: „3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy

Zamawiający sporządzi na tą okoliczność protokół  a następnie prześle protokół/powiadomienie do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu do 2 dni roboczych  od otrzymania powiadomienia dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru.”

Do Wykonawcy należała będzie decyzja czy reklamowany towar odbierze sam od Zamawiającego czy Zamawiający prześle go do Wykonawcy na jego koszt.

AD 6.;  AD 17. Zamawiający w  § 8 ust. 1 lit. b  zmieni wysokość kar na „0,5%”.

AD 7.  Zamawiający nie zmienia zapisów. W punkcie a) Zamawiający zawarł zapis, iż może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny gdy Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego nie wymienił w wyznaczonym terminie do 2 dni przedmiotu umowy  na wolny od wad albo nie usunął wady.

AD 8. do AD 11.  Zamawiający nie wydziela kolejnych Pakietów i nie zmienia wymagań.

AD 12. ; AD 13.  Zamawiający dopuści wyroby o takich rozmiarach.

AD 14. do AD 16.  Zamawiający nie wydziela kolejnych Pakietów i nie zmienia wymagań.

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie w swoich ofertach powyższych odpowiedzi.

/ - / Grzegorz Wojtas

St. Inspektor ds. Zam. Publicznych

…………………………

(podpis)