## Pakiety
sprawa nr P/52/12/2010/SJU
Zał. nr 3 do SIWZ - opis wymagań minimalnych z ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku
Pakiet 1 - Igły, strzykawki, kaniule, aparaty do przetoczeń, pojemniki na igły
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki szt
1. | Strzykawka j.u. 1ml z igłą 0,45x12mm do tuberkuliny, a'100szt |  |  | op. | 30 | [5 empty] | 10
2. | Strzykawka j.u. do insuliny 1ml z igłą 0,40x 13mm, a'100szt |  |  | op. | 9 | [5 empty] | 10
3. | Strzykawka j.u. 2ml dwuczęściowa, skala co 0,1ml rozszerzana do 2,5ml, przezroczysty cylinder, tłok kolorowy, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt |  |  | op. | 616 | [5 empty] | 10
4. | Strzykawka j.u. 5ml dwuczęściowa, skala co 0,2ml rozszerzana do 5,6ml, przezroczysty cylinder, tłok kolorowy, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt |  |  | op. | 962 | [5 empty] | 10
5. | Strzykawka j.u. 10 ml dwuczęściowa, skala co 0,5 ml rozszerzana do 12ml, przezroczysty cylinder, tłok kolorowy, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt |  |  | op. | 1328 | [5 empty] | 10
6. | Strzykawka j.u. 20ml dwuczęściowa, skala co 1 ml rozszerzana do 23ml, przezroczysty cylinder, tłok kolorowy, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'50szt |  |  | op. | 2100 | [5 empty] | 10
7. | Strzykawka j.u. 20 ml trzyczęściowa, Luer-Lock, bezlateksowa |  |  | szt | 22000 | [5 empty] | 5
8. | Strzykawka j.u. do pomp infuzyjnych 50/60 ml trzyczęściowa, Luer-Lock, |  |  | szt. | 9391 | [5 empty] | 5
9. | Strzykawka j.u. 50/60 ml trzyczęściowa do leków światłoczułych (bursztynowa) luer-lock do pomp infuzyjnych. |  |  | szt. | 660 | [5 empty] | 5
10. | Strzykawka j.u. trzyczęściowa 50-60ml cewnikowa typu Janet |  |  | szt. | 4410 | [5 empty] | 5
11. | Strzykawka j.u. Cewnikowa 100ml z dodatkowym łącznikiem luer |  |  | szt | 2750 | [5 empty] | 5
12. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty długość drenu 150cm opakowanie jednostkowe typu blister - pack |  |  | szt | 9480
13. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dł. 200-420cm |  |  | szt | 10340
14. | Kaniula G 17 x 45mm (BIAŁA) do żył obwodowych z dodatkowym portem i zintegrowanym koreczkiem luer-lock - kaniula wykonana z poliuretanu lub PTFE - atraumatyczny koniec kaniuli - paski kontrastujące w RTG, min. 3 na całej długości kaniuli - samozamykający się zawór portu dodatkowego - optymalne położenie skrzydełek mocujących - opis w języku polskim na opakowaniu handlowym - przepływ 140ml/min podany na opakowaniu jednostkowym typ TYVEC |  |  | szt. | 570 | [5 empty] | 3
15. | Kaniula G 18 x 45mm (ZIELONA) do żył obwodowych z dodatkowym portem i zintegrowanym koreczkiem luer-lock - kaniula wykonana z poliuretanu lub PTFE - atraumatyczny koniec kaniuli - min 3 paski kontrastujące w RTG na całej długości cewnika, samozamykający się zawór portu dodatkowego - optymalne położenie skrzydełek mocujących - opis w języku polskim na opakowaniu handlowym - przepływ 90ml/min podany na opakowaniu jednostkowym typ TYVEC |  |  | szt. | 8615 | [5 empty] | 3
16. | Kaniula G 20 x 33mm (RÓŻOWA) do żył obwodowych z dodatkowym portem i zintegrowanym koreczkiem luer-lock - kaniula wykonana z poliuretanu lub PTFE - atraumatyczny koniec kaniuli - paski kontrastujące w RTG, min. 3 na całej długości kaniuli - samozamykający się zawór portu dodatkowego - optymalne położenie skrzydełek mocujących - opis w języku polskim na opakowaniu handlowym - przepływ 61ml/min podany na opakowaniu jednostkowym typ TYVEC |  |  | szt. | 21085 | [5 empty] | 3
17. | Kaniula G 22 x 25mm(NIEBIESKA) do żył obwodowych z dodatkowym portem i zintegrowanym koreczkiem luer-lock - kaniula wykonana z poliuretanu lub PTFE - atraumatyczny koniec kaniuli – min. 3 paski kontrastujące w RTG na całej długości cewnika, samozamykający się zawór portu dodatkowego - optymalne położenie skrzydełek mocujących - opis w języku polskim na opakowaniu handlowym - przepływ 36ml/min podany na opakowaniu jednostkowym typ TYVEC |  |  | szt. | 18415 | [5 empty] | 3
18. | Kaniula G20 x 33mm (RÓŻOWA) bezpieczna do długotrwałych wlewów, wyposażona w automatyczny mechanizm bezpieczeństwa chroniący przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, wykonana z poliuretanu lub PTFE |  |  | szt. | 1200 | [5 empty] | 3
19. | Korki do kaniul białe |  |  | szt | 24280 | [5 empty] | 10
20. | Aparaty do przetaczania krwi jedn. użytku – z dużą komorą kroplową o długości min 90mm, wolną od PVC, zaopatrzony w filtr powietrza i filtr krwi, dren o długości 150cm wolny od toksycznych ftalanów, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni i zabezpieczeniem kolca igły po infuzji, kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania aparatu do przetaczania płynów, opakowanie folia papier, sterylizowany EO |  |  | szt. | 910 | [5 empty] | 3
21. | Aparaty do przetaczania płynów jedn. użytku z długą elastyczną komorą kroplową o długości min 50mm, z igłą biorczą dwukanałową, przeciwbakteryjnym filtrem powietrza, drenem o długości ok. 150cm wolny od toksycznych ftalanów, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania aparatu do przetaczania krwi , opakowanie folia-papier, sterylizowany EO pakowany po 100 sztuk |  |  | szt. | 68000 | [5 empty] | 3
22. | Aparat do szybkiego przetaczania płynów |  |  | szt | 10
23. | Aparat do pompy perystaltycznej AP31 dł. 230/22cm, sterylny, opakowanie folia - papier. |  |  | szt | 520 | [5 empty] | 3
24. | Igła do PENA 0,30x8mm a'100 |  |  | op | 2038 | [5 empty] | 10
25. | Igła iniekcyjna j.u. 0,45x10 a 100szt niepirogenne, sterylne, data ważności i produkcji na opakowaniu, nietoksyczne, posiadające kod kolorów na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym odpowiadający rozmiarowi igły |  |  | op | 5 | [5 empty] | 10
26. | Igła iniekcyjna j.u. 0,5x25 a 100szt opis j.w |  |  | op | 252 | [5 empty] | 10
27. | Igła iniekcyjna j.u. 0,6x30 a 100szt opis j.w |  |  | op | 97 | [5 empty] | 10
28. | Igła iniekcyjna j.u. 0,7x30 a 100szt opis j.w |  |  | op. | 430 | [5 empty] | 10
29. | Igła iniekcyjna j.u. 0,8x40 a 100szt opis j.w |  |  | op. | 1140 | [5 empty] | 10
30. | Igła iniekcyjna j.u. 0,8x22 a 100szt opis j.w |  |  | op. | 202 | [5 empty] | 10
31. | Igła iniekcyjna j.u. 0,9x40 a 100szt opis j.w |  |  | op. | 909 | [5 empty] | 10
32. | Igła iniekcyjna j.u. 1,1x40 a 100szt opis j.w |  |  | op. | 620 | [5 empty] | 10
33. | Igła iniekcyjna j.u. 1,2x40 a 100szt opis j.w |  |  | op. | 2138 | [5 empty] | 10
34. | Igła typ "motylek" z drenem 30cm 22G |  |  | szt | 300 | [5 empty] | 10
35. | Kaniula dotętnicza 20G x 45mm z zaworem odcinającym, zapobiegającym wstecznemu wypływowi krwi |  |  | szt | 1050 | [5 empty] | 2
36. | Przyrząd do biopsji skórnej 3 mm j.u. |  |  | szt | 50
37. | Przyrząd do biopsji skórnej 4 mm j.u. |  |  | szt | 50
38. | Pudełka na zużyte igły 0,5-0,7 litrowe |  |  | szt | 2474
39. | Pudełka na zużyte igły 1- litrowe |  |  | szt | 3528
40. | Pudełka na zużyte igły 2- litrowe |  |  | szt | 5110
41. | Pudełka na zużyte igły 4 litrowe |  |  | szt | 10
42. | Pudełka na zużyte igły 5 litrowe |  |  | szt | 420
43. | Pudełka na zużyte igły 10 litrowe |  |  | szt | 510
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 2 - Igła biopsyjna
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Igła biopsyjna 16G x 20cm do aparatu BARD MAGNUM j.u, pakowana pojedynczo, sterylna, opakowanie papier - folia, wyraźna skala głębokości nakłucia, wyraźne oznakowanie grubości (kalibru) igły na igle, widoczne przez opakowanie. |  |  | szt | 50 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 3 - Hepafix
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do biopsji wątroby Hepafix (strzykawka 10ml, 2szt igieł, ostrze chirurgiczne z trzonkiem, sterylny 16G/1,6mm) |  |  | szt | 75 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 4 - Zestawy do znieczuleń, kraniki
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego: igła Tuohy, cewnik z trzema otworami bocznymi, filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 - skuteczny przez 96h, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml; łącznik cewnika wykluczajacy przypadkowe rozłączenie; zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną, roz. 16G/8cm; 18G/8cm |  |  | szt | 40 |  |  |  |  | 0
2. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego i podpajęczynówkowego: igła Tuohy 18G, której budowa umożliwia wprowadzenie igły podpajęczej z możliwością zablokowania jej na każdym poziomie oznaczonym w milimetrach na uchwycie igły. Igła podpajęczynówkowa 27G, dł. 115mm z otworem bocznym oraz uchwytem umożliwiającym obrót igłą o 360 stopni mimo ufiksowania jej w igle Tuohy, cewnik, filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96h; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączenie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO |  |  | szt | 10 |  |  |  |  | 0
3. | Rampa trójkranikowa |  |  | szt | 680 |  |  |  |  | 0
4. | Kranik trójdrożny |  |  | szt | 6940 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 5 - Igły podpajęczynówkowe, cewnik do żyły pępowinowej
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki szt
1. | Igła 22G dł. 88- 90 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego typ standard, ze szlifem Quinkiego, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  |  | szt. | 10 | [5 empty] | 2
2. | Igła 21G dł. 88- 90 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego typ standard, ze szlifem Quinkiego, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  |  | szt. | 10 | [5 empty] | 2
3. | Igła 20G dł. 88- 90 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego typ standard, ze szlifem Quinkiego, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  |  | szt. | 260 | [5 empty] | 2
4. | Igła 18G dł. 88- 90 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego typ standard, ze szlifem Quinkiego, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  |  | szt. | 80 | [5 empty] | 2
5. | Igła 19G dł. 88- 90 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego typ standard, ze szlifem Quinkiego, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  |  | szt. | 80 | [5 empty] | 2
6. | Igła 26G dł. 88- 90mm do znieczulenia podpajęczynókowego typu Pencil Point z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającemu kodowi rozmiarów. |  |  | szt. | 1520 | [5 empty] | 2
7. | Igła 26G dł 130mm do znieczulenia podpajęczynókowego typu Pencil Point z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającemu kodowi rozmiarów. |  |  | szt. | 350 | [5 empty] | 2
8. | Igła 19Gx1 1/2 - 1,1 x 40mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego typ standard, ze szlifem Quinkiego, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  |  | szt. | 10 | [5 empty] | 2
9. | Igła 22Gx1 1/2 - 0,7 x 40mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego typ standard, ze szlifem Quinkiego, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  |  | szt. | 10 | [5 empty] | 2
10. | Cewnik do żyły pępowinowej w twardym opakowaniu z podziałką 5CH |  |  | szt. | 10
11. | Cewnik do żyły pępowinowej w twardym opakowaniu z podziałką 7CH |  |  | szt. | 10
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 6 - Cewniki urologiczne, cewniki do odsysania, zgłębmiki żołądkowe
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 6, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  |  | szt. | 365
2. | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 8, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  |  | szt. | 665
3. | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 10, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  |  | szt. | 2925
4. | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 12, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  |  | szt. | 595
5. | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 14, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  |  | szt. | 1030
6. | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 16, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  |  | szt. | 1830
7. | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 18, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  |  | szt. | 1310
8. | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 20, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44Cm |  |  | szt. | 680
9. | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 22, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44Cm |  |  | szt. | 240
10. | Cewnik Foleya Ch 8 dwudrożny z balonem 3-5ml, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  |  | szt. | 20
11. | Cewnik Foleya Ch 10 dwudrożny z balonem 3-5ml, lateks pokryty silikonem , pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  |  | szt. | 60
12. | Cewnik Foleya Ch 12 dwudrożny z balonem 5-15ml, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  |  | szt. | 720
13. | Cewnik Foleya Ch 14 dwudrożny z balonem 5-15ml , lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  |  | szt. | 1200
14. | Cewnik Foleya Ch 16 dwudrożny z balonem 5-15ml , lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  |  | szt. | 2000
15. | Cewnik Foleya Ch 18 dwudrożny z balonem 5-15ml, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  |  | szt. | 2800
16. | Cewnik Foleya Ch 20 dwudrożny z balonem 5-15ml , lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  |  | szt. | 1850
17. | Cewnik Foleya Ch 22 dwudrożny z balonem 5-15ml, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  |  | szt. | 500
18. | Cewnik Foleya Ch 24 dwudrożny z balonem 5-15ml, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  |  | szt. | 20
19. | Zgłębnik żołądkowy 08 |  |  | szt | 50
20. | Zgłębnik żołądkowy 12 |  |  | szt | 1215
21. | Zgłębnik żołądkowy 14 |  |  | szt | 1855
22. | Zgłębnik żołądkowy 16 |  |  | szt | 2040
23. | Zgłębnik żołądkowy 18 |  |  | szt | 1870
24. | Zgłębnik żołądkowy 20 |  |  | szt | 645
25. | Zgłębnik żołądkowy 22 |  |  | szt | 140
26. | Zgłębnik żołądkowy 24 |  |  | szt | 90
27. | Zgłębnik żołądkowy 30 |  |  | szt | 35
28. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 10CH wykonany z PCW jednorazowego użytku, gładki , jałowy, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora jest kodem średnicy cewnika |  |  | szt | 385
29. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 14CH wykonany z PCW jednorazowego użytku, gładki , jałowy, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora jest kodem średnicy cewnika |  |  | szt | 1255
30. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 16CH wykonany z PCW jednorazowego użytku, gładki , jałowy, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora jest kodem średnicy cewnika |  |  | szt | 1745
31. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 18CH wykonany z PCW jednorazowego użytku, gładki , jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora jest kodem średnicy cewnika |  |  | szt | 1505
32. | Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego z kontrolą ssania, prosty z otworem końcowym i dwoma bocznymi jednorazowego użytku, gładki, jałowy, rozmiar 14,16, 18CH dł. 50-60cm |  |  | szt | 8060
33. | Worki do dobowej zbiórki moczu 2 litry jałowe z zaworem spustowym typ T |  |  | szt | 9680
34. | Woreczki do pobierania próbek moczu dla chłopców |  |  | szt | 1050
35. | Woreczki do pobierania próbek moczu dla dziewczynek |  |  | szt | 1300
36. | Słoje do dobowej zbiórki moczu tzw. "Tulipan", plastikowe 2-2,5l z podziałką |  |  | szt | 21
37. | Słoje do dobowej zbiórki moczu z zakrętką plastikowe 2-2,5l z portem do pobierania próbek |  |  | szt | 30
38. | Wieszaki do worków na mocz |  |  | szt | 610
39. | Cewnik Pezzer Ch 22 sterylny |  |  | szt | 30
40. | Cewnik Pezzer Ch 28 sterylny |  |  | szt | 20
41. | Cewnik Pezzer Ch 32 sterylny |  |  | szt | 40
42. | Cewnik Pezzer Ch 34 sterylny |  |  | szt | 30
43. | cewnik Tiemanna Ch 8 |  |  | szt | 30
44. | cewnik Tiemanna Ch 10 |  |  | szt | 30
45. | cewnik Tiemanna Ch 12 |  |  | szt | 35
46. | cewnik Tiemanna Ch 14 |  |  | szt | 65
47. | cewnik Tiemanna Ch 16 |  |  | szt | 70
48. | cewnik Tiemanna Ch 18 |  |  | szt | 60
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 7 - Kaniule pediatryczne
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki szt
1. | Kaniula neonatologiczna typu Neoflon BD G24 - 0,7 (średnica) x 19 mm (długość), ze skrzydłami posiadającymi zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, sterylna, apirogenna, bez lateksu, nietoksyczna, j.u do cewnikowania naczyń obwodowych żylnych, celem podawania leków, żywienia pozajelitowego, krwi i preparatów krwiopochodnych. Cewnik kaniuli wykonany z PTFE Neoflon. Oznakowanie kolorystyczne kaniuli zgodne z ISO. Pakowane po jednej sztuce, opakowanie typu blister pack, część plastikowa usztywniona, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja z pełnym opisem kaniuli, o braku lateksu lub PCV oraz zapisana wartość przepływu |  |  | szt | 900 | [5 empty] | 3
2. | Kaniula dożylna neoatologiczna typu Neoflon BD G26 0,6x25mm, opis j.w |  |  | szt | 50 | [5 empty] | 3
3. | Kaniula neonatologiczna typu Venflon BD G22 - 0,8 (średnica) x 25 (długość) mm |  |  | szt | 2750 | [5 empty] | 3
4. | Kaniula dożylna typu Venflon G20 1,0x25mm |  |  | szt | 100 | [5 empty] | 3
5. | Igła do portu naczyniowego 20G |  |  | szt | 20
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 8 - Cewniki do żył centralnych
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Cewnik do żył centralnych - zestaw standardowy zawierający wyposażenie potrzebne do wprowadzenia cewnika techniką Seldingera jednoświatłowe o rozmiarach 8,5F, dł. 16cm, rozmiary kaniuli 14G |  |  | szt | 59
2. | Cewnik do żył centralnych - zestaw standardowy zawierający wyposażenie potrzebne do wprowadzenia cewnika techniką Seldingera dwuświatłowe o rozmiarach 8,5F, dł. 16cm, rozmiary kaniuli 14G |  |  | szt | 169
3. | Cewnik do żył centralnych - zestaw standardowy zawierający wyposażenie potrzebne do wprowadzenia cewnika techniką Seldingera trzyświatłwe o rozmiarach 7F, dł. 16cm, rozmiary kaniuli 14G |  |  | szt | 30
4. | Zatrzaskowe mocownie delty cewnika centralnego, bezszwowe, sterylne |  |  | szt | 50
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 9 - Drobny sprzęt medyczny
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Pojemnik bakteriologiczny poj. do 30ml, niesterylny |  |  | szt | 1610
2. | Pojemnik bakteriologiczny z łopatką z PP, niesterylny |  |  | szt | 780
3. | Pojemnik sterylny na mocz z PP poj. do 100ml |  |  | szt | 1050
4. | Pojemnik na mocz 100ml |  |  | szt | 5445
5. | Osłonki na głowice dopochwową USG |  |  | szt | 2470
6. | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe M (CUSCO) |  |  | szt | 2300
7. | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe XS i S (CUSCO) |  |  | szt | 1820
8. | Kieliszki do podawania leków j.u A' 70 SZT |  |  | op. | 1294
9. | Miski nerkowate plastikowe |  |  | szt | 219
10. | Baseny plastikowe |  |  | szt | 10
11. | Kaczki plastikowe męskie z rączką |  |  | szt | 40
12. | Pojniki dla chorych |  |  | szt | 210
13. | Zacisk do pępowiny mikrobiologicznie czysty |  |  | szt | 1500
14. | Zestaw do lewatyw z twardą kanką |  |  | szt | 4850
15. | Szpatułka laryngologiczna jednorazowa a'100szt. |  |  | op. | 618
16. | Opaski identyfikacyjne dla noworodków |  |  | szt | 3300
17. | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych |  |  | szt | 7670
18. | Staza gumowa do pobierania krwi |  |  | szt | 1000
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 10 - Ostrza chirurgiczne
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Ostrza wymienne chirurgiczne 10 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  |  | op | 4
2. | Ostrza wymienne chirurgiczne 11 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  |  | op | 28
3. | Ostrza wymienne chirurgiczne 12 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  |  | op | 13
4. | Ostrza wymienne chirurgiczne 15 ze stali węglowej opak a'100 z napisem producenta na każdym ostrzu |  |  | op | 24
5. | Ostrza wymienne chirurgiczne 18 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  |  | op | 41
6. | Ostrza wymienne chirurgiczne 20 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prdoucenta na każdym ostrzu |  |  | op | 50
7. | Ostrza wymienne chirurgiczne 22 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prdoucenta na każdym ostrzu |  |  | op | 57
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 11 - Noże okulistyczne
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Noże slit, zakrzywiony pod kątem 45stopni,szerokość ostrza 2,75mm, długi uchwyt - w miejscu trzymania noża część chropowata, ostrze matowe, górnie ostrzone, część tnąca przedłużona poza punkt kalibracji, trzonek mocowany do ostrza na stałe, kolor trzonka zarezerwowany dla danego modelu |  |  | szt | 102
2. | Noże crescent bevel up zakrzywiony pod kątem 45stopni, szerokość ostrza 2,0 - 2,5mm, długi uchwyt - w miejscu trzymania noża część chropowata, ostrze matowe, górnie ostrzone, część tnąca przedłużona poza punkt kalibracji, trzonek mocowany do ostrza na stałe, kolor trzonka zarezerwowany dla danego modelu |  |  | szt | 42
3. | Noże straigt, skośne ostrze 30stopni, długi uchwyt - w miejscu trzymania noża część chropowata, ostrze matowe, górnie ostrzone, trzonek mocowany do ostrza na stałe, kolor trzonka zarezerwowany dla danego modelu |  |  | szt | 90
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 12 - Retraktory tęczówkowe
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Retraktory tęczówkowe z pierścieniem trzymającym, wykonane z poliamidu, z silikonowymi przesuwanymi zatyczkami, dł. całkowita 9mm, a'5szt |  |  | op. | 12
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 13 - Żele znieczulające
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Strzykawka 5ml z dodatkowym uszczelnieniem z żelem znieczulającym zawierającym środki bakteriobójcze (glukonian Chloreksydyny, hydrobenzoesan metylu i propylu), data ważności i skład chemiczny na indywidualnej strzykawce, sterylny, opakowanie papier, folia, a'25szt |  |  | szt | 50
2. | Strzykawka 10ml z dodatkowym uszczelnieniem z żelem znieczulającym zawierającym środki bakteriobójcze (glukonian Chloreksydyny, hydrobenzoesan metylu i propylu), data ważności i skład chemiczny na indywidualnej strzykawce, sterylny, opakowanie papier, folia, a'25szt |  |  | szt | 50
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 14 - Elektrody, żele, rejestratory
Lp. | opis towaru |  | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Elektrody do EKG samoprzylepne ø 50 mm |  |  | szt | 41478
2. | Elektrody do EKG samoprzylepne ø 25mm pediatryczne; baza-gąbka; żel-stały |  |  | szt | 100
3. | Żel do USG - wodny, hypoalergiczny | op=5l, Aquasonic 100 |  | op. | 47
4. | Żel do USG | 0,5l |  | szt | 178
5. | Żel do EKG | 0,5 l |  | szt | 65
6. | Papier do EKG ASCARD A 3 | 104x40 |  | szt | 180
7. | Papier do EKG ASCARD A 4 | 112x25 |  | szt | 429
8. | Papier do EKG Hellige Cardio Smart 21 | 210 mm x 300 mm x150 |  | szt | 110
9. | Papier EKG do defibrylatora ZOLL M | nadruk, składanka, 90mm x 90mm |  | szt | 25
10. | Papier EKG do defibrylatora Corpuls 08/16 | nadruk, składanka |  | szt | 12
11. | Papier EKG do Page Writer 200/300pi M1771A/1770A | For HEWLETT PACARD M 1709A |  | szt | 10
12. | Papier do drukarki SONY do aparatu RTG z ramieniem /C/ | 210 mm x 25 m |  | szt | 2
13. | Papier do Printera K65HM USG -High Denistite type | 110mm - dł 20m |  | szt | 85
14. | Papier do Printera K91HG-CE USG | 110mm - dł 18m |  | szt | 46
15. | Papier do KTG CORMETRICS | 152mmx90x160 |  | szt | 50
16. | Papier do KTG | 150mmx100x150 |  | szt | 50
17. | Papier do KTG OXFORD | 143X150X300 |  | szt | 120
18. | Papier do programatora Biotronik EPR 1000 |  |  | szt | 8
19. | Papier do programatora Medtronic 9790/9790c |  |  | szt | 8
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 15 - Akcesoria ginekologiczne
Lp. | opis towaru |  | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Szczoteczki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku sterylne do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie komórek szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji | Cervex-brush |  | szt | 1000
2. |  | Cervex-brush combi |  | szt | 1000
3. | Szpatułka do pobierania cytologii z końcem typu Aylesbury (górna część) oraz Ayre (dolna część) |  |  | szt | 700
4. | Szpatułka ginekologiczna do wymazów, sterylna, dł. 22cm |  |  | szt | 1000
5. | Szczoteczka cytologiczna wewnątrzkanałowa TYP 1 jałowa |  |  | szt | 1000
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 16 - Akcesoria anestezjologiczne
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Seldingera: zestaw do tracheotomii przezskórnej z peanem wielorazowym, rurka Blue Line Ultra z mankietem Soft Seal o średnicy wew. 8mm, |  |  | szt | 2
2. | Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Seldingera: zestw do tracheotomii przezskórnej bez peana, rurka Blue Line Ultra z mankietem Soft Seal o średnicy wew. 8mm, |  |  | szt | 10
3. | Zestaw do konikotomii |  |  | szt | 2
4. | Zestaw do ambulatoryjnego drenażu opłucnej z miękką prowadnicą 28F |  |  | szt | 2
5. | Zestaw do ambulatoryjnego drenażu opłucnej z miękką prowadnicą 32F |  |  | szt | 2
6. | Rurka intubacyjna z mankietem i odsysaniem z nad mankietu o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca otwór nad mankietem pozwalający odessanie gromadzacej się wydzieliny, wbudowany w sciankę rurki przewód do odsysania, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych rozm. nr 7 |  |  | szt | 10
7. | Rurka intubacyjna z mankietem i odsysaniem z nad mankietu o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca otwór nad mankietem pozwalający odessanie gromadzacej się wydzieliny, wbudowany w sciankę rurki przewód do odsysania, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych rozm. nr 8 |  |  | szt | 10
8. | Rurka tracheotomijna wykonana ze 100% silikonu z mankietem wypełnionym pianką, z systemem automatycznej kontroli ciśnienia w manikiecie, dopasowującego się do ciśnienia w drogach oddechowych. W zestawie z klinem do rozłączania układu, tasiemką mocującą, strzykawką z kranem 3drożnym do opróżniania mankietu |  |  | szt | 3
9. | Uchwyt do rurki intubacyjnej. Rozmiar 7,0 - 8,5 |  |  | szt | 200
10. | Uchwyt do rurki trachestomijnej - dzieciecy |  |  | szt | 30
11. | Uchwyt do rurki trachestomijnej - dorosły |  |  | szt | 70
12. | Prowadnica do rurek intubacyjnych, śr. zew. 5,0 dł. 365mm |  |  | szt | 25
13. | Prowadnica intubacyjna do rurek intubacyjnych nr 2,5; 3,0 |  |  | szt | 10
14. | Prowadnica do trudnej intubacji wielorazowa z wygietym końcem 15ch/60cm |  |  | szt | 7
15. | Prowadnica intubacyjna z drutem jednorazowa -4,0/335mm |  |  | szt | 20
16. | Zamknięty system do odsysania zaintubowanego pacjenta (dorosłego) z cewnikiem o podwójnym świetle dł. cewnika 570mm, rozmiar 14, do 72 godz |  |  | szt | 50
17. | Zamknięty system do odsysania dla pacjentów dorosłych z tracheostomią - dł. cewnika 300mm, rozmiar 14 ,do 72 godz |  |  | szt | 50
18. | Thermovent T wymiennik ciepła i wilgoci |  |  | szt. | 100
19. | Thermovent O2 + przewód tlenowy do Thermovent T |  |  | szt. | 100
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 17 - Obwody oddechowe
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
15. | Obwód oddechowy jednorazowy do respiratorów dla dorosłych rozmiar 22M/15F dł. 180cm (2 rury + łącznik Y dł. 180cm) |  |  | szt | 2260
16. | Obwód oddechowy jednorazowy do aparatów do znieczuleń dla dorosłych rozmiar 22M-22M/15F dł. 180cm (2 rury z łącznikiem Y dł. 180cm + 1 rura z workiem oddechowym o pojemności 1,5 - 2l) |  |  | szt | 1500
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 18 - Zestaw Yankauer, wkłady workowe, igły doszpikowe
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Końcówka Yankauer do drenów do odsysania uniwersalna |  |  | szt | 110
2. | Zestaw Yankauer |  |  | szt | 4460
3. | Dren do ssaka dwukrotnie rozszerzony 9x6,6x3000mm |  |  | szt | 734
4. | Wkład workowy j.u 1000ml. na wydzielinę z trwale dołączoną spłaszczoną pokrywą, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapopiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni z portem do pobierania próbek. |  |  | szt | 900
5. | Wkład workowy j.u 2000ml. na wydzielinę z trwale dołączoną spłaszczoną pokrywą, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapopiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni z portem do pobierania próbek. |  |  | szt | 1800
6. | Pojemnik wielorazowego użytku 1000ml na wkłady workowe (nie jałowy), wykonany z przezroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy, chodkowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp. 121 st.C, kompatybilny z poz. 4 |  |  | szt | 15
7. | Pojemnik wielorazowego użytku 2000ml na wkłady workowe (nie jałowy), wykonany z przezroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy, chodkowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp. 121 st.C, kompatybilny z poz. 5 |  |  | szt | 10
8. | Igła doszpikowa dla dorosłych |  |  | szt | 5
9. | Igła doszpikowa dla dzieci od 0 do 6 lat |  |  | szt | 5
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 19 - Rurki tracheotomijne, intubacyjne, tracheostomijne, ustno-gardłowe, dreny redon, pojemnik próbek śluzu
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Rurka tracheotomijna bez zmankietu uszczelniającego nr 5 |  |  | szt | 40
2. | Rurka tracheotomijna bez zmankietu uszczelniającego nr 6 |  |  | szt | 30
3. | Rurka tracheotomijna bez zmankietu uszczelniającego nr 7 |  |  | szt | 30
4. | Rurka tracheotomijna bez zmankietu uszczelniającego nr 8 |  |  | szt | 30
5. | Rurka tracheotomijna bez zmankietu uszczelniającego nr 9 |  |  | szt | 30
6. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniajacym nr 5 |  |  | szt | 30
7. | Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniajacego nr 7 |  |  | szt | 20
8. | Rurka intubacyjna Nr 6,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  |  | szt. | 87
9. | Rurka intubacyjna Nr 7,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  |  | szt. | 699
10. | Rurka intubacyjna Nr 7,5 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  |  | szt. | 318
11. | Rurka intubacyjna Nr 8,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  |  | szt. | 424
12. | Rurka intubacyjna Nr 8,5 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  |  | szt. | 275
13. | Rurka intubacyjna Nr 9,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  |  | szt. | 114
14. | Rurka intubacyjna zbrojona Nr 7,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  |  | szt. | 30
15. | Rurka intubacyjna bez mankietu i bez balonika nr 2,5 ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku |  |  | szt. | 15
16. | Rurka intubacyjna bez mankietu i bez balonika nr 3,0 ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku |  |  | szt. | 17
17. | Rurka intubacyjna bez mankietu i bez balonika nr 3,5 ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku |  |  | szt. | 10
18. | Rurka intubacyjna bez mankietu i bez balonika nr 4,0 ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  |  | szt. | 25
19. | Rurka intubacyjna bez mankietu i bez balonika nr 5,0 ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  |  | szt. | 43
20. | Rurka intubacyjna bez mankietu i bez balonika nr 6,0 ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  |  | szt. | 60
21. | Rurka tracheostomijna nr 7 z mankietem niskociśnieniwym i balonikem kontrolnym wskazującym stan napełnienia, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, taśma mocująca, jałowa, jednorazowego użytku |  |  | szt. | 40
22. | Rurka tracheostomijna nr 8 z mankietem niskociśnieniwym i balonikem kontrolnym wskazującym stan napełnienia, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, taśma mocująca, jałowa, jednorazowego użytku |  |  | szt. | 80
23. | Rurka tracheostomijna nr 9 z mankietem niskociśnieniwym i balonikem kontrolnym wskazującym stan napełnienia, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, taśma mocująca, jałowa, jednorazowego użytku |  |  | szt. | 40
24. | Rurka tracheostomijna dystalna nr 8 z balonem, jednorazowego użytku |  |  | szt. | 1
25. | Rurka tracheostomijna proksymalna nr 8 z balonem, jednorazowego użytku |  |  | szt. | 1
26. | Rurka ustno-gardłowa "Guedel", jednorazowa, jałowa, pojedynczo pakowana, kolorowy znacznik rozmiarów: rozmiar: 3, 5, 6, 8 |  |  | szt | 254
27. | dren redon nr 12 dł 75 |  |  | szt. | 330
28. | dren redon nr 14 dł 75 |  |  | szt. | 530
29. | dren redon nr 16 dł 75 |  |  | szt. | 1040
30. | dren redon nr 18 dł 75 |  |  | szt. | 740
31. | dren redon nr 20 |  |  | szt. | 500
32. | dren redon nr 22 |  |  | szt. | 200
33. | Cewnik do odsysania z rurek intubacyjnych z kontrolą ssania nr 4 |  |  | szt | 15
34. | Cewnik do odsysania z rurek intubacyjnych z kontrolą ssania nr 6 |  |  | szt | 15
35. | Zgłębnik PUR do żywienia dojelitowego z prowadnicą i wielofunkcyjnym łącznikiem - "Flocare" rozmiar 12 dł. 130cm |  |  | szt | 410
36. | Nakłuwacze nożykowe, głębokość nakłucia 2mm, 200szt.a |  |  | op | 12
37. | Golarki |  |  | szt | 5610
38. | Pojemnik próbek śluzu - objętość 40 ml opatrzony skalą rozpoczynającą się od 5ml z odstępami 1ml. Giętki wąż lateksowy umożliwia połączenie z cewnikiem odsysającym z regulatorem ssania do cewnika z nasadą lejkowatą, można uzyskać połączenie przez przełożenie dającego się zdjąć korektora na wąż lateksowy |  |  | szt | 150
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 20 - Butelki, smoczki
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Butelki z PP jednorazowego użytku z gwintem, 50ml |  |  | szt | 1000
2. | Butelki z PP jednorazowego użytku z gwintem, 100ml |  |  | szt | 1000
3. | Smoczek jednorazowy bez lateksu, standard, pasujący do w/w butelek |  |  | szt | 6000
4. | Butelka 240ml wykonana z hartowanego szkła, trwała, stabilna, kolorowo zdobiona; + smoczek standardowy kauczukowy, anatomiczny o przepływie wolnym |  |  | komp | 40
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 21 - Kaniula donosowa do CPAP
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Kaniula donosowa silikonowa do CPAP podwójna "Y" dla niemowląt nr2,5 |  |  | szt | 3
2. | Kaniula donosowa silikonowa do CPAP podwójna "Y" dla niemowląt nr3,0 |  |  | szt | 3
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 22 - Łączniki, maski
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Łącznik karbowany ze złączem rurki 22M/15 zagiętym pod kątem 90 stopni, port odsysania z koreczkiem dł. 15cm |  |  | szt | 250
2. | Złaczki podwójnie obrotowe ze złączem rurki 22M/15F pasują bezpośrednio do masek do znieczulenia i rurek intubacyjnych. Łącznik do obwodu oddechowego 15m, port odsysania z gumową uszczelką do bronchoskopii i koreczkiem |  |  | szt | 1200
3. | Przewód tlenowy do maski dł. 200-213cm |  |  | szt | 503
4. | Maska krtaniowa jednorazowa, rozmiar 4 i 5, wykonana z PCV |  |  | szt | 22
5. | Maska tlenowa dla dorosłych bez drenu |  |  | szt | 385
6. | Maska tlenowa pediatryczna z drenem |  |  | szt | 100
7. | Maska aerozolowa dla dorosłych bez drenu |  |  | szt | 40
8. | Maska twarzowa dla dorosłych bez zaworu rozm. 4 i 4/5 |  |  | szt | 600
9. | Maska twarzowa pełna bez wylotów wydychanego powietrza - standardowa średnia i duża |  |  | szt | 3
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 23 - Zgłębnik KANGAROO
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego KANGAROO |  |  | szt | 680
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 24 - Dializatory z folią polisulfonową i Heixon
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Dializatory polisulfonowe wysokoprzepływowe sterylizowane ETO: pojemność 80 - 84ml powierzchnia 1,2 - 1,4m2 klirens 200 (ml/min): - mocznik 180 -190 - kreatynina 170 - 175 - fosforany 170 - 175 - współczynnik UF 40 |  |  | szt. | 60
2. | Dializatory polisulfonowe niskoprzepływowe sterylizowane ETO: pojemność 80 - 82ml powierzchnia 1,2 - 1,4m2 klirens 200 (ml/min): - mocznik 180 - 185 - kreatynina 160 - 16 - fosforany 120 - 125 - współczynnik UF 5,5 |  |  | szt. | 540
3. | Dializatory polisulfonowe niskoprzepływowe sterylizowane ETO: pojemność 98 - 100ml powierzchnia 1,5 - 1,7m2 klirens 200 (ml/min): - mocznik 183 - 185 - kreatynina 168 - 170 - fosforany 130 - 135 - współczynnik UF 6,4 |  |  | szt. | 1980
4. | Dializatory polisulfonowe niskoprzepływowe sterylizowane ETO: pojemność 110 - 113ml powierzchnia 1,7 - 1,8m2 klirens 200 (ml/min): - mocznik 184 - 188 - kreatynina 172 - 175 - fosforany 138 - 142 - współczynnik UF 7,5 |  |  | szt. | 1980
5. | Dializatory z błoną Helixone sterylizowane parą wodną: pojemność 73 - 75ml powierzchnia 1,4 - 1,5m2 klirens 200 (ml/min): - mocznik 190 - 192 - kreatynina 176 - 178 - fosforany 160 - 162 - współczynnik UF 12 |  |  | szt. | 50
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 25 - Przewody do przeprowadzania dializ - Aparaty do HD Fresenius
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Do dializy na dwie igły - duża biozgodność; - elementy wchodzące w skład przewodów powinny być wykonane z surowców dopuszczonych do długotrwałego kontaktu z krwią - pełna elastyczność na całej długości w skład kompletu powinny wchodzić: - linia tętnicza; - linia żylna; - komplet zacisków (umożliwiający pracę bez dodatkowych narzędzi); - łączni A-V; - igła plastikowa; - linia żylna z jeziorkiem o przekroju 22mm - długość drenu od jeziorka żylnego do miejsca łączenia z igłą do HD większa niż 1,5m - wpływ krwi do jeziorka tętniczego drenem podrowadzajacym od dołu |  |  | kpl. | 9000
2. | Do dializy jednoigłowej - opis j.w |  |  | kpl. | 432
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
0
Pakiet 26 - Igły do hemodializy
Lp. | opis towaru |  | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Do dializy dwuigłowej - "oczko" w igle tętniczej o owalnym kształcie - giętkie obrotowe skrzydełka z szorstką powierzchnią uchwytu - kolorowe kody skrzydełek dla łatwego i bezpiecznego zidentyfikowania igły - czerwony i/lub czarny punkt orientacyjny w miejscu połaczenia kaniuli z drenem, wskazujący pozycję ostrza - elastyczny dren dł. 15cm - czerwony i/lub niebieski kolor zacisków na drenie - funkcjonalny kształt zacisków na drenach: łatwe zamykanie i otwieranie | Igłą dotętnicza 1,6mm |  | szt. | 9000
2. |  | Igła dożylna 1,6mm |  | szt. | 9000
3. |  | Igłą dotętnicza 1,5mm |  | szt. | 200
4. |  | Igła dożylna 1,5mm |  | szt. | 200
5. | Do dializy jednoigłowej - opis j.w | Igła dotętniczo-żylna 1,6mm |  | szt. | 600
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 27 - Torakochirurgia
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Dreny do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem F24x390mm |  |  | szt | 50
2. | Dreny do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem F26x390mm |  |  | szt | 50
3. | Dreny do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem F28x390mm |  |  | szt | 60
4. | Dreny do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem F32x390mm |  |  | szt | 60
5. | Zestawy do nakłucia jamy opłucnowej jałowy, jednorazowy, może zawierać trójdrożny kranik odcinający |  |  | szt | 162
6. | System do drenażu jamy opłucnej z dwiema butelkami szklanymi |  |  | szt | 64
7. | Zestaw do diagnostycznego płukania otrzewnej |  |  | szt | 3
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 28 - Couvelair, Dufuor
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Cewnik Couvelair Ch 22 2-bieżny (silikonowany) |  |  | szt | 70
2. | Cewnik Couvelair Ch-22 3-bieżny (silikonowany) |  |  | szt | 70
3. | Cewnik Couvelair Ch-20 3-bieżny (silikonowany) /sterylny/ |  |  | szt | 90
4. | Cewnik Couvelair Ch-22 3-bieżny (silikonowy) /sterylny/ |  |  | szt | 40
5. | Cewnik Dufour Ch 22 3-bieżny (silikonowany)/sterylny/ |  |  | szt | 50
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 29 - Dreny do drenażu jamy otrzewnej
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Dren do drenażu jamy otrzewnej - dren silikonowy, dł. 40-45cm roz. 24 |  |  | szt | 30
2. | dł. 40-45cm roz. 26 |  |  | szt | 50
3. | dł. 40-45cm roz. 28 |  |  | szt | 50
4. | dł. 40-45cm roz. 30 |  |  | szt | 50
5. | dł. 40-45cm roz. 32 |  |  | szt | 50
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 30 -Materiały zużywalne do strzykawki automatycznej CT 9000ADV
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Wkład 200ml do strzykawki automatycznej CT 9000ADV |  |  | szt | 200
2. | Dren spiralny 150cm do strzykawki automatycznej CT 9000ADV |  |  | szt | 3000
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 31 -Zestaw do konikopunkcji
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do konikopunkcji dla dorosłych |  |  | szt | 3
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 32 -Staza jednorazowa
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Staza jednorazowa bezlateksowa do pobierania krwi op. 25szt |  |  | op. | 479
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 33 -Filtr bakteryjno wirusowy
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
18. | Filtr bakteryjno wirusow, mechaniczny-hydrofobowy tzn. nie przepuszczajacy płynów o ciśnieniu do 150cm H2O, o sprawności filtrowania bekterii większej niż 99,99999%, objętość/przestrzeń martwa - 52/45ml, waga 30g, zalecany zakres objętości oddechowej 150-1200ml, zatrzymanie wilgoci 0,4g/h, z równomiernie rozłożonymi, nie składajacymi się fałdami dzięki elementom dystanowym, z centralnie usytuowanym portem do kapnografu, o bezpiecznych dla pacjenta krawędziach, pierscień zapobiegający rozłączeniu (zgodnie z normą ISO-9356). |  |  | szt. | 2725
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Dot. Pakietów, do których nie są wymagane próbki przy składaniu ofert
W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Oferent jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru (1szt lub 2szt z danej pozycji) na żądanie zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia pisemnego (fax) o takiej potrzebie