Starachowice 13.01.2011r.

DZP- P/01/01/2011/K-OP /ZAP

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę kompresów dla Apteki Szpitalnej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, nr ogłoszenia: 8809 - 2011

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

#### Pakiet 1 – kompresy

- Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 pozycje 1, 2, 3 do osobnego pakietu. Umożliwi to nam złożenie wiążącej i konkurencyjnej cenowo ofert na ten asortyment.

# Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

### Pakiet nr 1

- Pozycja 1-6 – czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów wykonanych z przędzy min. tex 15, z której produkują wiodący producenci na rynku polskim

## Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 2

- Pozycja 7. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tamponów z gazy, kula o średnicy 24 x 24 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Pozycja 8. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tamponów z gazy, kula o średnicy 7 x 7 mm.

## Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 2 poz. 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów z gazy typów fasolka o średnicy 5 mm? Pozostałe parametry bez zmian. Rozbieżność wynika jedynie z różnic w nazewnictwie handlowym produktu.

Odp.: Taki typ tamponów jest uwzględniony w asortymencie.

Prosimy o uwzględnienie ww. odpowiedzi w składanych ofertach.

/-/Z-ca Dyrektora      						                        Zatwierdził dn. 13.01.2011r. .............................