Starachowice 12.05..2011

DEZ – P/16/04/2011/LST/HM/P1

Uczestnicy postępowania

Dot. dostawa leczniczych środków technicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Dot. zestawu nr 43 poz 4. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie osłony na aparat o wymiarach po rozciągnięciu 70cm i maksymalną głębokością 30cm z elastyczną krawędzią?

- Dot zestawu nr 43 poz 10. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prowadnika diagnostycznego o długości 180cm?, pozostałe parametry bez zmian.

- Dot. pakietu nr 1. Czy Zamawiający dopuści stent pokrywany lekiem wytworzony ze stopu platynowo-chromowego?

- Dot. pakietu nr 6b. Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy o profilu balonu 0,029” dla średnicy 3.0mm i RBP 14 atm dla średnicy 3.0mm?

- Dot. pakietu nr 9. Czy Zamawiający dopuści stenty metalowe wykonane ze stopu platynowo-chromowego?

- Dot. pakietu nr 12. Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy o profilu balonu 0,034” dla średnicy 3.0mm?

- Dot pakietu nr 42. Czy Zamawiający dopuści system do protekcji, którego częścią integralną jest prowadnik, tj bez możliwości zmiany/wyboru prowadnika stosowanego w systemie, prowadnik o jednym typie sztywności końcówki (floppy).

- W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par 6 ust 3 projektu umowy 5 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji jakościowej.

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 8 ust. 1 pkt 1 i wprowadzi jako obowiązujący zapis: jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy, oraz w par. 8 ust 1 pkt 2 oraz ust 2 ustanowi wysokość kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy liczonych od wartości niezrealizowanej wartości umowy?

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w par.1 ust.5 w ten sposób, że zyska on brzmienie:” Podana wartość brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT, koszt ubezpieczenia i transport do Zamawiającego”?

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu par 1 ust.13?

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w par.2 ust.1 poprzez zapisanie, iż dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia pisemnego zamówienia?

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania zapisu w par.6 ust.3 iż Zamawiający zobowiąże się do sprawdzenia dostarczonego towaru pod kątem zgodności ze złożonym zamówieniem w ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia zamówienia. Natomiast Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni roboczych dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru?

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w par.10 ust.3 poprzez zapisanie iż: Zamawiający może odstąpić od umowy w części albo(...).

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia w par 8 ust 1 pkt 1a wyrażenia „opóźnienia” a wpisania „zwłoki”?

- dot zestaw 43 poz 1.Czy Zamawiający dopuszcza serwetę do angiografii udowej (główna), wykonana z trójwarstwowej, paro przepuszczalnej, nieprzemakalnej włókniny o wymiarach 200x330cm z dwoma otworami o średnicy 14cm otoczonymi taśmą lepną, dłuższy brzeg serwety z przeźroczystą osłoną pulpitu sterowniczego o długości ok 60cm, ze strony prawej (1szt)?

- dot zestaw 43 poz 5. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie osłony na aparat typu worek o wymiarach 100cm x 100cm z elastyczną krawędzią?

- dot zestaw 43 poz 10. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prowadnika diagnostycznego o długości 180cm? Pozostałe parametry bez zmian.

- dot. zestaw 43 poz 15. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ściereczki do rąk o wymiarach 48cm x 40cm?

- Zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 1 ust. 11 wzoru umowy.

- Zwracamy się z prośbą o rezygnację z zakazu dzielenie dostaw. Pozostawienie tych zapisów w obecnej postaci, w połączeniu z §8 ust. 1 (kary umowne) skutkuje tym, że Wykonawca płaci karę umowną nawet w sytuacji, gdy posiada zamówiony asortyment (poza np. jedną pozycją z zamówienia) i mógłby go Zamawiającemu dostarczyć.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę §4 ust. 2 na następujący:

„Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnej partii zamówienia powołując się na nieterminową płatność za już zrealizowane dostawy – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin określony w umowie.”

I analogicznie prośba zmianę §5 na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy – sytuacja nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin określony w umowie.”

- Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru na pełnowartościowy do 3 dni roboczych.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę §8 ust. 1 na następujący:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości 0,2% wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. „

- Zwracamy się z prośbą o zmianę §4 ust. 1 na następujący:

„Płatność dokonywana będzie w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury i po zrealizowaniu zamówienia, na konto bankowe Wykonawcy nr konta…………………...” .

- Dot Pakiet 6. Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie cewnika balonowego o średnicy od 1,5 do 4,0mm ale nie posiadającego średnicy 3,25 i 3,75mm ?

- Dot. Pakiet 7. Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentów Co-Cr o zakresie długości od 12 do 38mm i zakresie średnic od 2,5 do 4,0mm ?

- Dot. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentów CoCr o zakresie długości od 12 do 38mm i zakresie średnic od 2,5 do 4,0mm ?

- Dot. Pakiet 10. Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentów wieńcowych na balonie o zakresie średnic od 2,5 do 4,0mm ?

- Dot Pakiet 16. Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie cewnika balonowego dp PCI o ciśnieniu nominalnym 6 atm i zakresie długości od 10 do 40 mm oraz zakresie średnic od 1,5 do 4,0mm (bez średnicy 3,25 i 3,75mm) ?

- Dot pakietu 7. Czy Zamawiający dopuści stenty, których ciśnienie RBP wynosi 16bar z wyjątkiem rozmiarów 3,5-27; 3,5-30; 4,0-19; 4,0-23; 4,0-27; 4,0-30 mm dla których ciśnienie RBP wynosi 14bar?

- dot. pakietu 9. Czy Zamawiający dopuści stenty, których ciśnienie RBP wynosi 16bar z wyjątkiem rozmiarów 3,5-27; 3,5-30; 4,0-19; 4,0-23; 4,0-27; 4,0-30 mm dla których ciśnienie RBP wynosi 14bar?

- dot pakietu 14. Czy Zamawiający dopuści stenty, których ciśnienie RBP wynosi 16bar z wyjątkiem rozmiarów  4,0-25 i  4,0-30 mm dla których ciśnienie RBP wynosi 14bar?

- dot pakietu 16. Czy zamawiający dopuści cewniki balonowe bez pokrycia hydrofilnego?

- dot pakietu 16. Czy zamawiający dopuści cewniki balonowe w zakresie średnic od 1,5 do 4,5 mm z odstępami co 0,5 mm ?

Wyjaśniamy:

AD 1; AD 3; AD 4; AD 5; AD 6; AD 7;  Wymagania zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

AD 2; AD 18; Zamawiający dopuszcza prowadnik o długości 180cm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

AD 8; AD 13; AD 23.  Zamawiający modyfikuje § 6 ust 3 projektu umowy: „...Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni roboczych dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru.”; pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

AD 9; AD 10; AD 11; AD 12; AD 14; AD 15; AD 20; AD 21; AD 22;  AD 24; AD 25;  Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

AD 16; AD 17; AD 19; AD od 26 do 35 Parametry zgodnie z wymaganiami opisanymi w zał nr 2 do siwz

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie w swoich ofertach powyższych wyjaśnień..

Starszy Inspektor ds zamówień publicznych i zaopatrzenia

Grzegorz Wojtas

…………………………

(podpis osoby upoważnionej)