Starachowice 24.05.2011r.

DZP- P/10/03/2011/SJU2/Z1

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, nr ogłoszenia: 2011/S 83-136536; 2011/S 95-154791

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Pakiet 21 – Resuscytator, pozycja 1

1. Czy Zamawiający wymaga aby resuscytator dla dorosłych był wyposażony w rezerwuar tlenu?

Odp.: Zamawiający nie wymaga

2. Czy Zamawiający wymaga, aby resuscytator dla dorosłych był wyposażony w maskę twarzową z pompowanym mankietem uszczelniającym?

Odp.: Zamawiający wymaga

3. Czy Zamawiający wymaga aby resuscytator dla dorosłych nadawał się do sterylizacji w autoklawie w temp. 1340C włącznie z maską twarzową?

Odp.: Zamawiający wymaga

4. Czy Zamawiający wymaga aby resuscytator był wyposażony w pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się dłoni?

Odp.: Zamawiający nie wymaga

Pakiet 21 – Resuscytator, pozycja 2

5. Czy Zamawiający wymaga aby resuscytator dla noworodka był wyposażony w rezerwuar tlenu?

Odp.: Zamawiający wymaga.

6. Czy Zamawiający wymaga, aby resuscytator dla noworodka był wyposażony w maskę twarzową silikonową rozmiar 0?

Odp.: Zamawiający nie wymaga

7. Czy Zamawiający wymaga aby resuscytator dla noworodka nadawał się do sterylizacji w autoklawie w temp. 1340C włącznie z maską twarzową?

Odp.: Zamawiający wymaga aby resuscytator nadawał się do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie w temp. 1340C

8. Czy Zamawiający wymaga aby resuscytator dla noworodka był wyposażony w manometr do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych podczas wentylacji?

Odp.: Zamawiający wymaga. Dodatkowo musi być z zastawką PEEP.

9. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie cewników dwuświatłowych o średnicy 11,5 Fr, długości 13,5 cm lub 16 cm, wraz zestawem do zakładania w składzie: cewnik, igła prowadząca 18 ga, mandryn „J”/prosty 1 mm x 7 cm, poszerzacz tkanek 12 Fr, 2 opatrunki wyspowe, nasadki uszczelniające? Pozwoli to zaproponować cewniki renomowanego producenta w konkurencyjnej cenie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

10. Czy zamawiający precyzuje typ łyżek do laryngoskopów wg nazwy?

Odp.: Zamawiający wymaga łyżek do laryngoskopu Macintosh

11. Czy zamawiający wymaga łyżki jednorazowego czy wielokrotnego użytku?

Odp.: Zamawiający wymaga łyżek wielokrotnego użytku

12. Czy zamawiający może podać wymagania rozmiaru łyżek wg przyjętej numeracji 0-4?

Odp.: Zamawiający wymaga łyżek nr 3

13. Czy Zamawiający wymaga oświetlenia światłowodowego wymiennego czy niewymiennego?

Odp.: Nie dotyczy – w związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 10.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej zawartej w par. 10 ust 1 pkt 1) o treści „0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy” na zapis „1% wartości wynagrodzenia brutto dostawy?

Przy zamówieniach częściowych przedmiotu umowy naliczanie kar umownych, od całkowitej wartości przedmiotu umowy, w szczególności, gdy kara ta jest naliczana za każdy dzień np. opóźnienia, jest to kara niewspółmiernie wysoka, stojąca w sprzeczności z zasadami partnerstwa wynikającymi z KC.

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian. Z wyliczeń Zamawiającego wynika, że proponowany zapis umowy jest bardziej rygorystyczny.

15. Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyrazi zgodę aby zamówienia składane telefonicznie były każdorazowo potwierdzane pisemnie (fax) przez Zamawiającego?

Odp.: Każde zamówienie składane przez Zamawiającego będzie wysyłane faxem.

16. Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia?

Odp.: Zamawiający wydłuża termin dostawy do max 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

17. Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się stosownie oznakować przedmiot umowy oraz wystawiać wszystkie dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy ( w tym zasady użytkowania, sposób przechowywania, faktura) w języku polskim i sygnować je numerami niniejszej umowy. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów Wykonawcy, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.” ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza taki zapis Umowy

18. Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2 w powiązaniu z § 3 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnego Zamówienia powołując się na nieterminową płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 60 dni ponad termin określony w ust. 1.” ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

19. Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na dostarczenie przedmiotu wolnego od wad oraz dostarczenie braków ilościowych zamówionego przedmiotu umowy z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych od momentu uznania reklamacji za zasadną przez Wykonawcę?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 10 poniższego zapisu:

„ W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawca uprawniony będzie do naliczania odsetek ustawowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty (dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego na rzecz Wykonawcy)”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

21. Dotyczy zapisów umowy § 17 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Wykonawca nie może dokonywać cesji na rzecz osób trzecich przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności bez pisemnego powiadomienia Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed zamierzonym dokonaniem cesji.” ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Odp.: Żadne z powyższych

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu do § 3 ust. 6

„ Wykonawca, w okresie trwania umowy, zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw zamówionego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem – nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 60 dni ponad termin wynikający z niniejszej umowy”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

24. Dotyczy Pakietu nr 31 – Koszyk Dormia

Czy Zamawiający dopuści Koszyk 4 drutowy z trójnikiem do ERCP (prowadnicy) o rozmiarach 40mm, 50mm lub 60mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

25. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie poszerzacza o długości 60cm zamiast 70 cm spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

26. Dotyczy Pakietu 16 – prosimy o dopuszczenie ewakuatorów laparoskopowych o wielkości 6,4x15cm oraz 13x23cm, kompatybilnych z urządzeniem do elektrochirurgii VIO, a dodatkowo wykonanych z poliuretanu (bezlateksowe), co zapewni bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

27. Dotyczy pakietu 27 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o długości linii szwu 60mm – zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

28. Dotyczy pakiet 27 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści stapler liniowy z nożem w ładunku o długości linii szwu 80mm – zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości, załadowany ładunkiem do tkanki normalnej – 1,5mm po zamknięciu; do tkanki grubej – 2,0mm po zamknięciu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

29. Dotyczy pakietu 47 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy ze zginaną w obie strony głowicą do 120 stopni, i obrotowym ramieniem 360 stopni, pozostałe warunki bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

30. Pakiet 23, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby zamknięty układ ssący do bezpośredniej autotransfuzji składał się:

- podwójna końcówka uciskowa dla drenów Redona o średnicy zwiększającej się schodkowo od Ch6 do Ch18 z możliwością podawania iniekcji antykoagulantów;

- Dwa dreny redona;

- Butelka Redona z przeciw zwrotną zastawka o pojemności 250ml (początkowe ssanie 120mbar);

- Worek do autotransfuzji 1000ml – zintegrowana zastawka, 200µ filtra do krwi i nasadka ochronna;

- Przyrząd do pobierania krwi z filtrem 10µ.

Odp.: Zamawiający wymaga

31. Pakiet nr 2 poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w tej pozycji igły 26G dł. 120mm do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil point z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

32. Pakiet nr 3 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą i dopuszczenie do zaoferowania w tej pozycji butelki 250ml wykonane z hartowanego szkła, trwałe, stabilne, kolorowo zdobione?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

33. Pakiet nr 8 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy dren do ssaka zaoferowany w tej pozycji ma być drenem balonowym czy też drenem prostym?

Odp.: Zamawiający wymaga dren prosty do ssaka

34. Pakiet nr 19 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w tej pozycji żelu w strzykawce 6ml, sterylizowanej radiacyjnie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

35. Pakiet nr 19 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w tej pozycji żelu w strzykawce 6ml, sterylizowanej radiacyjnie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

36. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 1 dopuści, zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego Protex Mini 1 z Locklt Plus składajacy się z: igły Tuohy, cewnika 90mm, wykonanego z obojetnego chemicznie tworzywa medycznego, filtr 0,2 o wytrzymałości 7,92 Bar, strzykawka niskooporowa, zatrzaskowy łącznik do cewnika, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta, prowadnik i etykieta?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

37.Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 2 dopuści, zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego i podpajeczynówkowego Portex CSEcure składajacy się z igły Tuohy, której budowa umożliwia wprowadzenie igły podpajęczynówkowej bez dodatkowego otworu na końcu oraz płynną zmianę głębokości wkłucia igły PP z możliwością zablokowania jej na każdym poziomie oznaczonym w milimetrach na uchwycie igły, igły podpajęczynówkowa 27G Pencil Point z uchwytem umożliwiającym obrót igłą o 360 stopni mimo ufiksowania jej w igle Tuohy, cewnik wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, filtr 0,2 o wytrzymałości 7,92 Bar, strzykawka niskooporowa, łącznik do cewnika; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

38. Czy Zamawiający w Pakiecie 8 wymaga aby zestawy do konikopunkcji dla dorosłych posiadały igłę Veresa, wyposażoną we wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną ścianą, co chroni przed uszkodzeniem tchawicy?

Odp.: Zamawiający wymaga

39. Czy Zamawiający w Pakiecie 29 wymaga aby łyżki do laryngoskopu średnie były wielorazowe, do sterylizacji w autoklawie, z wymiennym, jednoelementowym, samozatrzaskującym światłowodem?

Odp.: Zamawiający wymaga łyżek wielorazowych sterylizowanych w autoklawie.

40. Pakiet 1 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści filtr wytrzymały na ciśnienie 8 bar?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

41. Pakiet 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę 90mm lub 120mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza igłę 120mm.

42. Pakiet 2 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik 6CH lub 8CH?

Odp.: Zamawiający dopuszcza cewnik 6CH

43. Pakiet 5 poz. 5 i 7

Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

44. Pakiet 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z silikonu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

45. Pakiet 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze 5 zamiast 4/5?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

46. Pakiet 6 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści cewnik silikonowy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

47. Pakiet 6 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści cewnik z lateksu naturalnego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

48. Paragraf 3 ust. 3

Prosimy o wykreślenie:

Za niedostarczenie faktury razem z Zamówionym przedmiotem umowy Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodną z § 10 niniejszej umowy.

Odp.: Zamawiający przyjmuje taki zapis umowy.

49. Paragraf 3 ust. 4

Prosimy o wykreślenie:

Za dzielenie złożonego Zamówienia na części Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodną z § 10 niniejszej umowy.

Odp.: Zamawiający przyjmuje taki zapis umowy

50. Paragraf 4 ust. 3

Prosimy o wykreślenie:

Za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodną z § 10 niniejszej umowy.

Odp.: Zamawiający przyjmuje taki zapis umowy

51. Paragraf 8 ust. 1, pkt. a

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Wykonawca zobowiązuje się, że na fakturach:

a) nazwy, jednostki miary i ceny będą odpowiadały nazwom handlowym, jednostkom miar i cenom przedmiotu umowy określonym w Załączniku nr 1,

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian

52. Paragraf 9 ust. 3

Prosimy o wykreślenie zapisu.

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian

53. Paragraf 9 ust. 6

Prosimy o wykreślenie zapisu.

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian

54. Paragraf 10 ust. 1, pkt. 1a

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych, w wysokości:

1) 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką:

- za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy,

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian

55. Paragraf 10 ust. 1, pkt. 1b, c, d, e

Prosimy o wykreślenie.

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian

56. paragraf 12 ust. 3-4

Prosimy o wykreślenie.

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zał. 3 do SIWZ – wykaz asortymentowy.

W związku z modyfikacjami Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 06.07.2011r. godz. 11.00.

Otwarcie ofert odbędzie się 06.07.2011r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.

Prosimy o uwzględnienie ww. odpowiedzi i zmian w składanych ofertach.

/-/Dyrektor     	         								        Zatwierdził dn. 24.05.2011r. .............................