Starachowice, data 31.05.2011r.

P/25/05/2011/SCH/Z2

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę siatek chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, nr ogłoszenia: 131554-2011; data zamieszczenia: 27.05.2011

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Dotyczy Pakietu Nr 1

1. Czy Zamawiający dopuszcza siatkę o gęstości porów 1mm oraz grubości 0,39mm o zgodnym z wymogami ciężarze 36g/m2 ?

2. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 siatkę 7,5x15cm?

Dotyczy Pakietu nr 2

3. Czy Zamawiający dopuszcza siatkę o gęstości porów 0,8mm, grubości 0,48mm oraz ciężarze 82 g/m2 ?

4. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 siatkę 7,5x15cm

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 pozycja nr 1, nr 2, nr 3 siatki o gęstości porów 0,59mm2?

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 pozycja nr 1 siatki o wymiarach 8 x 13cm?

Odpowiedzi:

Ad. 1, 3 – Zamawiający nie dopuszcza

Ad. 2, 4, 5, 6 – Zamawiający dopuszcza

Prosimy o uwzględnienie ww. odpowiedzi i zmian w składanych ofertach.

Zatwierdził, 31.05.2011r    ..............................