Starachowice, data 01.06.2011r.

P/25/05/2011/SCH/Z3

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę siatek chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, nr ogłoszenia: 131554-2011; data zamieszczenia: 27.05.2011

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

### Pytanie 1 Pakiet 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści gęstość porów 3,7mm2 oraz ciężar 30g/m2?

### Pytanie 2 Pakiet 2 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści gęstość porów 0,5mm2?

### Pytanie 3 Pakiet 1 i 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatki 9 x 13cm lub 7,5 x 15cm?

Odpowiedzi:

Ad. 1 – Zamawiający nie dopuszcza

Ad. 2 – Zamawiający dopuszcza

Ad. 3 – Zamawiający dopuszcza takie rozmiary siatek

Prosimy o uwzględnienie ww. odpowiedzi i zmian w składanych ofertach.

/-/Dyrektor

Zatwierdził, 01.06.2011r    ..............................