Starachowice 31.05.2011

DEZ – P/19/04/2011/OR/EB /P1

Uczestnicy postępowania

Dot. dostawa endoprotez bipolarnych, gwoździ, wkrętów ortopedycznych dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Dot Pakiet II poz 1 Czy zamawiający dopuści gwóźdź Kirschnera fi 2,0mm dł 280mm

- Dot Pakiet II poz 2 czy zamawiający dopuści gwóźdź Kirschnera fi 1,8mm dł 280mm

- Dot Pakiet II poz 3 czy zamawiający dopuści gwóźdź Kirschnera fi 1,6mm – 2,5mm dł.280mm

- Dot Pakiet II poz 4 czy zamawiający dopuści gwóźdź Kirschnera fi 0,8mm długości 150mm i fi 1,4mm dł.280mm

- Dot Pakiet II poz 5 czy zamawiający dopuści gwóźdź Kirschnera fi 2,0mm dł 280mm

- Dot Pakiet II poz 6 czy zamawiający dopuści gwóźdź Kirschnera gwintowany fi 1,0mm długości 150/15mm i fi 2,5mm dł 200/15mm

- Dot Pakiet II poz 7 czy zamawiający dopuści drut kostny do cerklażu w zwoju 8m, fi 0,4mm i oraz fi 1,0 -1,25mm w zwoju 10m

- Dot Pakiet II poz 8 czy zamawiający dopuści wkręt stalowy, kostny samogwintujący fi 4,5mm dł 26-70mm

- Dot Pakiet II poz 9 czy zamawiający dopuści wkręt stalowy łódkowaty fi 3,0mm dł 10-40mm

- Dot Pakiet II poz 10 czy zamawiający dopuści wkręt stalowy korowy fi 2,0 dł 6-38mm i 2,7mm dł 10-60mm

Wyjaśniamy:

AD 1. ; AD 2 TAK. Zamawiający dopuszcza gwóźdź o długości 280mm.

AD 3; AD 4; AD 5 Zamawiający dopuszcza

AD  6; AD 9  Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z siwz.

AD 7; AD 8; AD 10  Zamawiający dopuszcza.

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie w swoich ofertach powyższych odpowiedzi.

/ - / Grzegorz Wojtas

St. Inspektor ds. Zam. Publicznych

…………………………

(podpis)