Starachowice, data 14.06.2011r.

P/28/06/2011/OBŁOŻENIA

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny jednorazowej i sterylnych zestawów operacyjnych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, nr ogłoszenia: 150308-2011; data zamieszczenia: 09.06.2011

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Pakiet nr 2

poz. 6

1. Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie serwety jałowej z włókniny foliowanej 43 g/m2 w rozmiarze 200 x150 cm?

Poz. 10

2. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowanie sukienek operacyjnych o tożsamych parametrach technicznych jak ubranie operacyjne w pozycji nr 10?

Pakiet nr 3

Poz. 1

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

Zestaw do operacji stawu biodrowego , jałowy, wysterylizowany w EO.

Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą   producenta ,służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową .Wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/5cm i mokro  61N/5cm.Odporność na przenikanie cieczy 191 cm H2O.Laminat o drapowanej powierzchn,73g/m2.Skład zestawu:

-Serweta z laminatu trójwarstwowego  260x240cm z  przylepcem i wycięciem U 100x20cm-1szt

-Serweta z laminatu trójwarstwowego  240x150cm z  przylepcem-1szt

-Pokrowiec na nogę z laminatu trójwarstwowego  120x37cm-1szt

-Kieszeń na płyny z kształtką z folii, jednokomorowa z przylepcem40x30cm-1szt

-Taśmy medyczne mocujące 50x9cm-6szt

-Serweta na stół instrumentalny 190x150cm 1szt

-Serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 145x80cm 1szt

-Serwetki do osuszania rąk z włókniny kompresowej 20x40cm-4szt

Poz. 3

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

Zestaw do cesarskiego ciecia ,jednorazowy, wysterylizowany w EO Zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Serwety wykonane z włókniny foliowanej polipropylen/polietylen,56g/m2. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji medycznej. Skład:

-serweta laminowana 315x250cm w kształcie litery T ze zbiornikiem na płyny i folia chirurgiczną-1szt,

-podkład z pulpą celulozową 90x60cm-1szt

-serweta na stół instrumentalny 190x150cm-1szt

-serweta na stolik Mayo 145x80cm,składana teleskopowo,1szt

-serwetki do osuszania rak włókninowe 40x20cm-2szt.

Poz.5

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie

Zestaw do operacji stawu barkowego, jałowy, wysterylizowany w EO. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą  ważności, nazwą   producenta ,służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową .Wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/5cm i mokro 61N/5cm.Odporność na przenikanie cieczy 191 cm H2O.Laminat o drapowanej powierzchni, 73g/m2.Skład zestawu:

-Serweta z laminatu trójwarstwowego 320x240cm z elementem elastycznym  i otworem o śr.6,5cm z workiem do zbierania płynów. Worek trójkątny z zaworem odprowadzającym płyny- 1szt

-Pokrowiec na kończynę górną z laminatu trójwarstwowego 75x37cm z przylepcem o szer.5cm-1szt

-Serweta pod kończynę górną z laminatu trójwarstwowego 90x75cm z przylepcem o szer.5cm-1szt

-Taśmy medyczne mocujące 50x9cm-2szt

-Serweta na stół instrumentalny 190x150cm 1szt

-Serweta na stolik Mayo 145x80cm 1szt

-Serwetki do osuszania rąk z włókniny kompresowej 20x40cm-4szt

Poz.6

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie

Zestaw do artroskopii kolana, jałowy, wysterylizowany w EO. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii ,datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/5cm i mokro 61N/5cm.Odporność na przenikanie cieczy 191 cm H2O.Laminat o drapowanej powierzchn,73g/m2.Skład zestawu:

-Serweta z laminatu trójwarstwowego  320x240cm z  elementem elastycznym  i otworem o śr.6,5cm z workiem do zbierania płynów z kształtką-1szt

-Pokrowiec na nogę z laminatu trójwarstwowego  75x37cm-1szt

-Taśmy medyczne mocujące 50x9cm-2szt

-Serweta na stół instrumentalny 190x150cm 1szt

-Serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 145x80cm 1szt

-Serwetki do osuszania rąk z włókniny kompresowej 20x40cm-4szt

Poz.7

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie

Zestaw do  kolana, jałowy, wysterylizowany w EO. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Wytrzymałość laminatu dwuwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/5cm i mokro  80N/5cm.Odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O.Laminat o drapowanej powierzchn,56g/m2.Skład zestawu:

-Serweta z laminatu dwuwarstwowego  320x240cm z elementem elastycznym  i otworem o śr.6,5cm 1szt

-Pokrowiec na nogę z laminatu dwuwarstwowego  75x37cm-1szt

-Taśmy medyczne mocujące 50x9cm-2szt

-Serwetki do osuszania rąk z włókniny kompresowej 20x40cm

Pakiet nr 3

Poz. 2

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

Zestaw tur ,jednorazowy, wysterylizowany w EO Zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Serwety wykonane z włókniny foliowanej polipropylen/polietylen,56g/m2. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji medycznej. Skład:

Serweta w rozmiarze 215 x 180 cm z trzema otworami elastycznymi w kształcie okręgu w o średnicy 8,5,4 cm, ochraniaczem na palec i workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu i zintegrowanymi nogawicami

serweta na stół instrum. 190 x150cm

serweta na stolik Mayo 145 x 80cm

serwetki do rąk 40 x20 cm taśma medyczna 1 szt. 9 x 50cm

Odpowiedzi:

Ad. 1,3,4,5,6,7,8 – Zmawiający dopuszcza

Ad. 2 – Zamawiający oczekuje sukienek o tożsamych parametrach technicznych jak ubranie operacyjne w pozycji nr 10.

Prosimy o uwzględnienie ww. odpowiedzi i zmian w składanych ofertach.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Małgorzata Szwajnoch