Starachowice, data 14.06.2011r.

P/28/06/2011/OBŁOŻENIA

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny jednorazowej i sterylnych zestawów operacyjnych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, nr ogłoszenia: 150308-2011; data zamieszczenia: 09.06.2011

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 11

1. Czy Zamawiający dopuści myjkę jednorazową do pielęgnacji chorych, wykonanej z celulozy laminowanej folią polietylenową o wymiarach 18x25cm?

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 25

2. Czy Zamawiający dopuści serwetę chłonną 45x75cm jałową z otworem o śr. 6cm klejone?

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 26

3. Czy Zamawiający dopuści serwetę chłonną 45x75cm jałową z otworem o śr. 10cm klejone?

Pakiet 3

4. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu nr 3 pozycji 3 i 4 co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 zestawu do cesarskiego cięcia w składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190cm

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 120 x 140cm

- 2 x ręcznik chłonny 15 x 20cm

- 1 x taśma klejąca foliowa 8 x 40cm

- 1 x serweta główna 196 x 249 x 300cm z osłoną ramion stołu, otwór trójkątny 30 x 36cm z folią operacyjną wokół brzegów, 4 podwójne uchwyty na przewody, torba na płyny, 2 porty do ssaka.

Pragniemy nadmienić, iż całość pakowana jest: w jeden worek, z 4 jednorodnymi samoprzylepnymi metkami z numerami katalogowymi, datą ważności oraz numerem serii do archiwizacji danych.

6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 torby na płyny z podłączeniem do ssaka w kształci trójkąta w rozmiarze 50 x 50cm wykonanej z folii.

Odpowiedzi:

Ad. 1 – Zmawiający dopuszcza

Ad. 2,3,4,5,6 – Zamawiający nie dopuszcza

Prosimy o uwzględnienie ww. odpowiedzi i zmian w składanych ofertach.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Małgorzata Szwajnoch