Starachowice 14.07.2011r.

DZP- P/31/06/2011/OKO

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, nr ogłoszenia: 2011/S 117-193271

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Pytanie 1, dot. § 2 ust. 3 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww.  paragrafu projektu umowy wg poniższej propozycji:

„Terminy przydatności przedmiotu zamówienia nie mogą być krótsze niż 36 miesięcy – w przypadku soczewek, oraz 18 miesięcy  - w przypadku materiałów wiskoelastycznych i zestawów operacyjnych.”

Odp.: Zamawiający przyjmuje taki zapis umowy.

Pytanie 2, dot. § 3 ust. 3 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie czasu dostawy zamówionego przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego: w godzinach od 8.00 - 14.00.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę w godz. 8.00 – 14.00.

Pytanie 3, dot. § 3 ust. 3 projektu umowy:

Czy ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta, Zamawiający wyrazi zgodę na pierwszą dostawę jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania procedury witrektomii z nożem do 5000 cięć: 20G po 6 tygodniach od podpisania umowy, a do tego czasu dostawy zestawów zastępczych o przybliżonym składzie? Jeśli tak, to prosimy o umieszczenie stosownego zapisu w umowie.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4, dot. § 10 ust. 1 pkt. 1) projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wysokości kar umownych, wg poniższej propozycji:

„1) 0,5% wartości brutto zamówionego towaru: …”

Odp.: Zamawiający przyjmuje taki zapis umowy.

Pytanie 5, dot. Załącznika nr 3 poz. 2 – soczewka sztywna przedniokomorowa:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostawy soczewki o ukątowaniu części haptycznej 0,5° czy 0,5mm?

Odp.: Zamawiający wymaga soczewki o ukątowaniu części haptycznej 0,5°.

Pytanie 6, dot. Opisu przedmiotu zamówienia, Projektu umowy:

Zważywszy na fakt, że zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ Zamawiający wymaga przekazania do bezpłatnego użytkowania 2 aparatów: aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy oraz aparatu do witrektomii przedniej i tylnej oraz do fakoemulsyfikacji zaćmy, wnosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ (tytuł postępowania, Rozdział III SIWZ), oraz projektu umowy (§ 11 ust. 1), tak by zawierały w swej treści ww. aparaty.

Odp.: Zamawiający zobowiązuje się dokonać stosowne zmiany.

SPROSTOWANIE:

Zamawiający dokonuje sprostowania:

1. Tytuł postępowania otrzymuje brzmienie: „Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów wiskoelastycznych oraz zestawów niezbędnych do przeprowadzenia operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i wykonania procedury witrektomii wraz z przekazaniem aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy oraz aparatu do witrektomii przedniej i tylnej oraz do fakoemulsyfikacji zaćmy do bezpłatnego użytkowania na czas trwania umowy”.

2. Rozdział III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów wiskoelastycznych oraz zestawów niezbędnych do przeprowadzenia operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i wykonania procedury witrektomii w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo na załączonych formularzach cenowych (załącznik 3 do SIWZ) wraz z przekazaniem aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy oraz aparatu do witrektomii przedniej i tylnej oraz do fakoemulsyfikacji zaćmy do bezpłatnego użytkowania na czas trwania umowy o parametrach wymaganych opisanych w załączniku 4 do SIWZ oraz na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

Prosimy o uwzględnienie ww. odpowiedzi i zmian w składanych ofertach.

/-/ Z-ca Dyrektora	         							 Zatwierdził dn. 14.07.2011r. .............................