Starachowice 26.08.2011

DEZ – P/35/07/2011/HMD/II/P1

Uczestnicy postępowania

Dot. dostawa leczniczych środków technicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Dot. Projektu umowy. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy poprzez zmianę §1 ust.9: „W okresie obowiązywania umowy, cena ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT”

- Dot projektu umowy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu §1 ust 10?

- Dot projektu umowy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w §1 ust 12 poprzez dodanie zapisu: „ (…). Jednocześnie strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w trybie art. 144 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych w razie wycofania przedmiotu umowy z produkcji.”

- dot. Projektu umowy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy poprzez wykreślenie z §1 ust 13?

- dot. Projektu umowy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w §2 ust 1 poprzez określenie terminu dostawy jako „ 3 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku”?

- dot. Projektu umowy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia z §2 ust 2?

- dot. Projektu umowy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia z §3 ust.5?

- dot. Projektu umowy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy poprzez zmianę §6 ust.3 umowy w następujący sposób: „W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wskazującego brak ilościowy Zamawiający sporządzi na te okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni roboczych dostarczyć brakujący towar oraz dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy jeśli reklamacja co do wad towaru okaże się zasadna”?

- dot. Projektu umowy. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy poprzez zapisanie iż trzykrotna zasadna reklamacja upoważnia do rozwiązania umowy w trybie §6 ust 5 umowy.

- dot. Projektu umowy. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy poprzez wykreślenie z §8 ust.1 pkt b, c,d, e ?

- dot. Projektu umowy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia §9 umowy?

- dot pakietu nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie stentu o RBP równym 16 atm o długościach 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30 mm, z 9 miesięcznym okresem obserwacji potwierdzonym publikacją, z hybrydowym pokryciem (węglikiem krzemu oraz lekiem Syrolimus) na polimerze biodegradowalnym?

- dot pakietu nr 1. Czy zamawiający w zadaniu nr 1 Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym (sirolimus lub jego pochodne) dopuści do zaoferowania stentów ośrednicy 4,0 przy RBP 15. oraz stentów dla średnicy 2,25 do 3,5 mm przy RBP 16, spełniających jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej?

- Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 pozycja 2b cewniki balonowe o nieznacznie zmienionych parametrach: shaft proksymalny 2,1 F dla c.balonowego  o śr. 2,5 mm oraz spełniających pozostałe wymagania zamawiającego?

- dot pakietu nr 2b cewnik balonowy niskoprofilowany. Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy o profilu balonu 0,029” dla średnicy 2.5 mm i RBP 14 atm dla średnicy 3.0 mm, shaft dla średnicy 3.0 mm proksym 2.1F dystalnie 2.4F?

- dot pakietu nr3b cewnik balonowy do predykacji i postdylatacji techniką „kising balon”. Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy o profilu 0,029” dla średnicy 2.5mm i RBP 14 atm dla średnicy 3.0 mm, shaft dla średnicy 3.0 mm proksym 2.1F, dystalnie 2.4F?

- dot Pakietu nr 13. Czy Zamawiający dopuści system do protekcji, którego częścią integralną jest prowadnik tj. bez możliwości zmiany/wyboru prowadnika stosowanego w systemie, prowadnik występuje w jednym typie sztywności końcówki (floppy), filtr przymocowany do prowadnika?

- dot projektu umowy. Czy Zamawiający dopuści do umieszczenia w umowie zapisu:

a) W trakcie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca ma prawo do dokonywania inwentaryzacji wyrobów medycznych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym - raz na kwartał?

- Jeżeli w trakcie końcowej inwentaryzacji, strony stwierdzą niedobory w ilości niewykorzystanych wyrobów medycznych, znajdujących się w siedzibie Zamawiającego, spowodowanych brakiem odpowiedniego nadzoru lub nie stosowania się do warunków umowy, Wykonawca obciąży fakturą Zamawiającego za stwierdzone braki według cen sprzedaży określonych w niniejszej umowie?

- Za niedobór uważany jest również wyrób rozsterylizowany lub z uszkodzonym opakowaniem zewnętrznym, bezpośrednim?

Wyjaśniamy:

AD 1. Zamawiający modyfikuje w umowie §1 ust.9 nadając mu następującą treść: „W okresie obowiązywania umowy, cena ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT”

AD 2; AD 3. AD 8. AD 9. Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

AD 4. Zamawiający modyfikuje projekt umowy poprzez wykreślenie z § 1 ustępu 13.

AD 5. Zamawiający modyfikuje w projekcie umowy § 2 ust 1 poprzez określenie terminu dostawy jako „3 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku”.

AD 6. Zamawiający modyfikuje projekt umowy poprzez wykreślenie z § 2 ustępu 2.

AD 7. Zamawiający modyfikuje projekt umowy poprzez wykreślenie z § 3 ustępu 5.

AD 10.  AD 11.  Projekt umowy pozostaje bez zmian. Zapisy w umowie dają Zamawiającemu możliwość zastosowania kar i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego a nie obowiązek.

AD.12; AD 13; AD 14 ; AD.15; AD 16; AD 17 Zamawiający dopuszcza.

AD 18 Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia takich zapisów do umowy.

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie w swoich ofertach powyższych wyjaśnień.

st.inspektor ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia

Grzegorz Wojtas

…………………………

(podpis osoby)