Starachowice, data 11.08.2011r.

P/40/07/2011/RM/Z1

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę rękawic medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, nr ogłoszenia: 228866-2011; data zamieszczenia: 03.08.2011

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Dotyczy formularz cenowego, pakiet 1

1. Poz. 1 – Proszę o dopuszczenie rękawic lateksowych, pudrowanych o średniej grubości ścianki palca 0,16mm, dłoni 0,13mm.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

2. Poz. 2 – Proszę o dopuszczenie rękawic lateksowych, bezpudrowych o średniej grubości ścianki palca 0,16mm, dłoni 0,13mm.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy formularza cenowego, pakiet 1

3. Poz. 2 – zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce rękawic lateksowych, bezpudrowych rękawic: nitrylowych, bezpudrowych, diagnostycznych, niezawierających ftalanów, przebadanych na przepuszczalność wirusów wg ASTM F1671 oraz chroniącymi przed niektórymi substancjami chemicznymi – wg normy SN 374. o średniej grubości ścianek: dłoń – 0,08mm, palec – 0,13mm.

Odp.: Asortyment zgodny z SIWZ

4. Pakiet 1 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, niesterylne, diagnostyczne bezpudrowe – z wewnętrzną warstwą polimeru, grubość palca 0,15; grubość dłoni 0,11, reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu reszty parametrów.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 ust. 1 zapisu „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,

- Istotnej zmiany cen przez producenta”?

Odp.:  Projekt umowy pozostaje bez zmian.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §7 ustęp 1 zapisu „doręczenia prawidłowo wystawionej faktury...” na „wystawienia faktury VAT”?

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §10 zapisu „wartość wynagrodzenia określonego w par. 5 niniejszej umowy” na „wartość niezrealizowanej części umowy”?

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian.

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie paragrafu 13?

Odp.: Projekt umowy bez zmian.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych o grubościach: palce 0,14 (+/- 0,02)mm, dłoń 0,12 (+/- 0,02)mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

10. Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 1 i 2 oraz w pakiecie 4 w pozycji 1 rękawic o kształcie uniwersalnym pasującym na prawą i lewą dłoń co jest charakterystyczne dla rękawic diagnostycznych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

11. Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 1 rękawic o grubości na palcu 0,08, na dłoni 0,08mm spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

12. Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 2 rękawic o grubości na palcu 0,08 i dłoni 0,08mm spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

13. Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 w pozycji 1 rękawic o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,33, dłoni 0,32 i mankiecie 0,20mm spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odp.: Asortyment zgodny z SIWZ

14. Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 w pozycji 1-6 rękawic o grubości na palcu 0,21-0,22, na dłoni 0,20-0,21 i na mankiecie 0,15-0,16mm spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odp.: asortyment zgodny z SIWZ

15. Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 w pozycji 10 rękawic o grubości na mankiecie 0,26mm spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

16. Proszę o wydzielenie z pakietu 3 pozycji 7-9 i utworzenie z nich samodzielnej części. Pozwoli to złożyć konkurencyjną cenowo ofertę?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza dzielenia pakietów.

17. Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 w pozycji 1 rękawic pakowanych a’200szt. Z właściwym przeliczeniem zamawianych ilości, bez powłoki polimerowej o minimalnej grubości na palcu 0,09, na dłoni 0,06 i na mankiecie 0,05mm spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

18. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości lub wyrazi zgodę na dołączenie oświadczenia producenta potwierdzające spełnienie określonych norm lub specyfikacji technicznych?

Odp.: Zamawiający uzna za wystarczające dołączenie do oferty oświadczenia producenta potwierdzające spełnienie określonych norm lub specyfikacji technicznych. Oświadczenie w oryginale lub poświadczone za zgodność i w języku polskim.

Prosimy o uwzględnienie ww. odpowiedzi i zmian w składanych ofertach.

Inspektor ds. zamówień publicznych

11.08.2011r    ..............................