Numer sprawy P/47/08/Odcz./Dz./15                                   Starachowice dn. 23.09.2011r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

odczynników dla pracowni bakteriologii wraz z dzierżawą aparatu

do posiewu krwi i płynów ustrojowych i/lub dostawą probówek

dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 249 541 – 2011 z dn. 20.09.2011r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ

niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -  (tj. Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopisze do zał. nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w art. 24 ust. 1 punkt.1a) dot. wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5, POZ. 13 I NR 28, POZ. 143)?

Ad.1: Przedstawiony na stronie internetowej naszego szpitala dokument o nazwie

„SIWZ +załącznik nr 1,2,3 i 4” został w dniu 22.09.2011r. o godz.14.47 uzupełniony

w zakresie załącznika nr 3 o punkt „1a”. W związku z powyższym w składanych ofertach

należy składać oświadczenie ( załącznik nr 3 ) z dokonaną przez Zamawiającego niniejszą

zmianą.

Pytanie nr 2:

Załącznik nr 4 § 2 pkt 6 – czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w tym ustępie „jednak nie więcej niż 20% wartości zamówienia”

Ad.2: Nie wyrażamy zgody na zaproponowaną przez Państwa zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 3:

Załącznik nr 4 §  3 pkt 4 – Czy Zamawiający  wyraża zgodę na zaoferowanie podłoży

z minimalnym 7 miesięcznym terminem ważności  ?

Ad. 3: Wyrażamy zgodę na zaoferowanie podłoży z minimalnym 7 miesięcznym terminem

ważności.

Pytanie nr 4:

Załącznik nr 4 §  9 Czy Zamawiający  wyraża zgodę na zmianę wysokości kar umownych na :

Ust 1 a i 2 a:  10% wartości niezrealizowanej części umowy

Ust 1 b i 2 b : „0,5% wartości umownej .....”  ?

Ad.4: Nie wyrażamy zgody na zaproponowane przez Państwa zmiany w treści projektu umowy.

Pytanie nr 5:

Zadanie 1

Czy zamawiający wyraża zgodę ma zaoferowanie podłoży konfekcjonowanych po 100 butelek

w opakowaniu.?

Opakowanie po 50 sztuk sugeruje, że tylko aparat firmy Becton Dickinson może zostać zaproponowany z uwagi na obecność na rynku polskim tyko dwóch systemów automatycznych do posiewów krwi.

Ilość butelek w opakowaniu nie powinna być wyznacznikiem w specyfikacji, bo ogranicza liczbę uczestników, zwłaszcza jeśli terminy ważności odczynników mogą sięgać 7 do 9 miesięcy.

Ad. 5: Zamawiający wyraża zgodę ma zaoferowanie podłoży konfekcjonowanych po 100 butelek

w opakowaniu jeśli oferent odbierze od Zamawiającego niewykorzystane podłoża z uwagi

na dobiegający końca termin ich ważności ze względu na zbyt małą ilość wykonanych

posiewów. W takim przypadku Wykonawca nie będzie mógł Zamawiającego obciążyć

kosztami niewykorzystanych podłoży i ich transportem do Wykonawcy.

Pytania nr 6-8 dot. zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych aparatu

Pytanie nr 6:

pkt 5 Czy Zamawiający umieszczając w SIWZ zapis o możliwości podglądu prób ma na myśli podgląd danych o wprowadzonej do aparatu próbie tzn. m.in. jej numeru, imienia i nazwiska pacjenta, od którego pochodzi badanie, miejsca w aparacie, w którym znajduje się próba, jej wyniku i wykresu odnoszącego się do odczytów?

Ad. 6: Nie.

Pytanie nr 7:

pkt 8 Zapis w specyfikacji "Brak drobin węgla aktywnego w preparacie mikroskopowym" sugeruje, że Zamawiający dokonał wyboru analizatora Bactec firmy Becton Dickinson przed ogłoszeniem przetargu, ponieważ węgiel aktywny występuje w podłożach z inhibitorem produkcji bioMerieux, czyli drugiego dostawcy analizatorów do posiewów krwi na rynku polskim. Jako, że Zamawiający nigdy nie był użytkownikiem systemu do posiewu krwi, w którym miałby do czynienia z butelkami z węglem aktywnym, trudno się doszukiwać innej podstawy takiego sformułowania parametru w SIWZ, niż chęć odrzucenia na wstępie innej oferty niż Becton Dickinson. Doświadczenie pracowników w laboratoriach na całym świecie (gdzie oba systemy zarówno bioMerieux jak

i Becton Dickinson są traktowane różnorzędnie) pozwala na wykonywanie i prawidłową ocenę bezpośrednich preparatów mikroskopowych z dodatnich próbek krwi, pomimo obecności

w podłożu cząsteczek węgla aktywnego. W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego parametru z zapisów parametrów wymaganych ?

Ad.7: Zamawiający pomimo, że nie był użytkownikiem analizatora do posiewu krwi, w praktyce

zapoznał się  z aparatami obu firm. Dla nieposiadającego doświadczenia według oferenta

Zamawiającego, tym bardziej czytelność preparatu na podstawie którego lekarz otrzymuje

wstępną informację, a co pociąga za sobą np. zmianę czy wybór antybiotyku, ma kluczowe

znaczenie w diagnostyce bakteriologicznej. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje treść

zapisu pkt 8.

Pytanie nr 8:

pkt 10 Czy Zamawiający dopuści podłoża pediatryczne umożliwiające posiew materiału

w objętości do 4 ml? Sformułowanie z SIWS wskazuje na podłoża pediatryczne firmy Becton Dickinson (ich instrukcję techniczną) i nie ma uzasadnienia merytorycznego, ponieważ

o objętości krwi pobieranej przez dzieci decyduje ich waga i objętość krążącej krwi, a nie wymóg związany z podłożem.

Ad. 8: Ze względu na oddział pediatryczny i noworodkowy dla Zamawiającego niezbędne jest

podłoże gwarantujące wzrost drobnoustrojów z jak najmniejszej objętości krwi.

Nierealnym wydaje się uzyskanie ilości 4 ml od noworodka. W związku z powyższym nie

wyrażamy zgody na Państwa propozycję.

Pytania nr 9-11 dot. załącznika nr 6 poz. 5 i 6

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuszcza wymazówki wykonane w całości z tworzywa sztucznego, z wacikiem

z włókna syntetycznego (sztuczny jedwab) ? Wymazówki z drewnianym patyczkiem oraz bawełnianym wacikiem mogą zawierać substancje które inaktywują niektóre wirusy oraz hamują PCR .

Ad. 9: Zamawiający dopuszcza wymazówki wykonane w całości z tworzywa sztucznego

z wacikiem bawełnianym – dotyczy pkt 6.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający wymaga wymazówki przeznaczone do transportu wymazów z naturalnych otworów ciała oraz z otwartych ran?

Ad. 10: Tak – dotyczy pkt 5

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia próbki z ofertą?

Ad. 11: Zamawiający nie wymaga dostarczenia próbek.

Pytanie nr 12:

Dotyczy zadania nr 2:

- Czy w poz.1 poprzez zapis „czerwony i biały korek” Zamawiający dopuszcza zarówno korki czerwone jak i białe?

- Czy w poz.1 Zamawiający dopuści opakowanie = 1000 szt. i zaoferowanie 12 op.

po 1000 szt. probówek?

Ad. 12a: Zamawiający będzie wymagał dostarczenia po połowie korków czerwonych i białych.

Ad. 12b: Wyrażamy zgodę.

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

Lek. med. Jolanta Kręcka