Nr sprawy: P/57/10/2011/END                                        Starachowice, dnia 14.11.2011

Zamawiający zmienia odpowiedź na pytanie nr 26 i pytanie nr 47

Pytanie 26 dotyczy pakietu 16 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie prowadnicy o długości 180cm (16.1). Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 47 dotyczy pakietu 17 poz. 17.2

Czy w pozycji nr 17.2 Zamawiający dopuści złożenie oferty na kosze o średnicy 20 lub 25 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jeżeli koszyki nadają się potencjalnie do litotrypsji awaryjnej i są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego zestawem do litotrypsji awaryjnej.

Sporządził                                                       Dyrektor /-/

Zbigniew Kawałek                                     ………………………….