## Endoskopia + Pr. ECPW wycena
Wycena i opis wymagań minimalnych z ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku Pr. Endoskopii i Pr. ECPW
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
PAKIET 1
1 | Cewnik trzustkowy wielorazowy z krótką zwężaną końcowką średnicy 2,5 f przyjmujący prowadnice 0,025 posiadający znacznik fluoroskopowy na koncu minimalna długośc roboczą 1950 mm minimalna srednica kanału 2,2. Możliwość wprowadzania przez kanał duodenoskopu |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 2
1 | Osłona wielorazowego użycia do litotrypsji kompatybilna z posiadaną raczka Pauldrach |  | szt | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 3
1 | Pętle do polipektomii wielorazowe minimalna średnica kanału roboczago 2,8mm, dł robocza 2300mm,średnica pętli 40mm,średnica drutu 0,47mm. kompatybilna z osłonami firmy OLYMPUS (SD-5U/6U-1) i uchwytem firmy OLYMPUS (MH-264), które Zamawiający posiada. |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pętle do polipektomii wielorazowe minimalna średnica kanału roboczago 2,8mm, dł robocza 2300mm,średnica pętli 50mm,średnica drutu 0,47mm. kompatybilna z osłonami firmy OLYMPUS (SD-5U/6U-1) i uchwytem firmy OLYMPUS (MH-264), które Zamawiający posiada. Drut pleciony poprawiający kontrolę cięcia i zmniejszający krwawienie |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pętle do polipektomii wielorazowe minimalna średnica kanału roboczago 2,8mm, dł robocza 2300mm,średnica pętli 30mm,średnica drutu 0,43mm. kompatybilna z osłonami firmy OLYMPUS (SD-5U/6U-1) i uchwytem firmy OLYMPUS (MH-264), które Zamawiający posiada. Drut pleciony poprawiający kontrolę cięcia i zmniejszający krwawienie |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Wielorazowa elektrochirurgiczna pętla owalna z ząbkami. Do resekcji sluzówki i płaskich polipów. Min. średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 2300mm, średnica pętli 50mm, średnica drutu 0,43mm. Współpracująca z osłoną zewnętrzna teflonową do użycia z pętlą i uchwytem MH-264, którą Zamawiający posiada |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Wielorazowa elektrochirurgiczna pętla owalna z ząbkami. Do resekcji sluzówki i płaskich polipów. Min. średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 2300mm, średnica pętli 30mm, średnica drutu 0,43mm. Współpracująca z osłoną zewnętrzna teflonową do użycia z pętlą i uchwytem MH-264, którą Zamawiający posiada |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jednorazowa elektrochirurgiczna pętla owalna twarda. Min. średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 2300mm, średnica pętli 20mm, średnica drutu 0,48mm. Sztywny drut ułatwiający chwytanie tkanki, płaskich zmian i polipów, skręcenie drutów pętli zmniejszające jej ześlizgiwanie |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 4
1 | Ustniki jednorazowe duże z gumką. op. a'50 szt z końcówką umożliwiającą podłączenie drenu z tlenem. |  | op | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 5
1 | Trójnik - łącznik do ECPW, kompatybilny z cewnikami i balonami firmy Hammer-Med, jakie Zamawiający posiada |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 6
1 | Prowadnica o średnicy 0,018mm, prowadniki z nitinolowym rdzeniem o standardowej sztywności z miękkim atraumatycznym końcem o dł. ok. 5cm widoczny w RTG i sztywniejsza część proksymalna ułatwiająca wprowadzenie protezy, o hydrofilnych właściwościach, dł. 450-480cm |  | szt | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 7
1 | Kaniulotom - Osobne kanały na prowadnice drut tnący oraz iniekcji kontrasu, stabilna orientacja noża tnącego, widoczność końcówki podczas fluoroskopii, uchwyt utrzymujący zagięcie, długość końcówki dystalnej 3m, długość cięciwy 20mm, średnica końcówki dystalnej 4,5 Fr, min. średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1700 mm, przyjmujący prowadnice 0,038 mm. |  | szt | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 8
1 | Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych w składzie: 1. Cewniki drenażowe o średniczch 5,0 do 7,0 .Fr do dróg żółciowych z mechanizmem blokującym , stożkowym zakończeniem, cewnik widoczny w skopii RTG (hydrofilowe pokrycie końcówki). 2. Troakar ze stali nierdzewnej. 3. Kompatybilna z zestawem kaniula elastyczna do wprowadzania cewnika widoczna w skopii RTG, z możliwością podawania kontrasru podczas zabiegu |  | szt | 35 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | Próbki
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Dodatkowe informacje:
W przypadku oferowania asortymentu o innych nr katalogowych niż podane, oferowany towar nie może być gorszych parametrów.
W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Oferent jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru (1szt lub 2szt z danej pozycji) na żądanie zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych
od momentu zawiadomienia pisemnego (fax) o takiej potrzebie.
|  | Podsumowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0