Starachowice 29.02.2012

DEZ –  P/11/02/2012/ST/KARD /P1

Uczestnicy postępowania

Dot. Przetarg nieograniczony na stymulatory jedno i dwujamowe dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej , sprawa P/11/02/2012/ST/KARD

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Czy Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, podał prawidłowo opis parametrów dla zestawu nr 3 Wkłucia wymagając  zaoferowania wkłuć o średnicy  9 – 10 Fr w zależności od zapotrzebowania (zestaw wkłucia powinien składać się z koszulki, dializatora, prowadnika igły i strzykawki końcówka luer). Standardowy zestaw wkłucia składa się z : koszuli, dilatatora, prowadnika, igły i strzykawki z końcówką luer.”.

Wyjaśniamy

Ad 1. W opisie wystąpił błąd pisarski, chodzi o zestaw składający się z: koszulki, dilatatora, prowadnika, igły i strzykawki końcówka luer.

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w swoich ofertach.

St.insp.ds Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

/ - / Grzegorz Wojtas

……………………………………….

( podpis osoby upoważnionej )