L.dz. P/24/04/2012/NICI					Starachowice 21.05.2012 r.

Wykonawcy Postępowania

Przetargowego

Nr ogłoszenia 154502 - 2012

Dotyczy: postępowania przetargowego na „dostawę nici chirurgicznych” nr sprawy P/24/04/2012/NICI

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe dotyczące przetargu j.w. następującej treści na które odpowiadamy:

Pytanie 1 Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 2 dopuści szew z igłą o krzywiźnie 3/8 koła?

Odp.: Tak, , Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 1-4 dopuści szew z igłą z mikroostrzem z jednoczesnym zachowaniem wymaganych części penetrujących, stosowany w Państwa Placówce w ciągu ostatnich lat?

Odp.: Tak, , Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 5 dopuści szew z   igłą pojedynczą, stosowany w Państwa placówce w ciągu ostatnich lat?

Odp.: Tak, , Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 7 dopuści szew o długości 45 cm (wymagane 30 cm)?

Odp.: Tak, , Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 8 dopuści szew z igłą – szpatułka prosta podwójna z mikroostrzem oraz długości nici 23 cm, stosowany w Państwa placówce w ciągu ostatnich lat?

Odp.: Tak, , Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 Prosimy o doprecyzowanie grubości i długości nici w zakresie pakietu 6 poz. 29

Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje nici o grubości 1, długości nici  70 cm, długości igły 36 mm.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje nici o grubości 1, o długości  70 cm, długości igły 36 mm.

Pytanie 7 Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 32 miał na myśli szew bez igły – podwiązkę

Odp.: Tak, , Zamawiający miał na myśli podwiązkę

Pytanie 8 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 miał na myśli szew antybakteryjny w poz. 3-4 zamiast 4-5?

Jeśli nie, prosimy o dopuszczenie w poz. 3 szwu antybakteryjnego z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian oraz dopuszczenie w poz. 5 szwu bez właściwości antybakteryjnych

Odp.:  Tak,  Zamawiający wymaga nasączonego środkiem antybakteryjnym w poz. 3,4. i jednocześnie  odstępuje od wymogu oferowania  szwu nasączonego środkiem antybakteryjnym w poz. 5 pakietu 7

Pytanie 9, dot. Pakietu nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą podwójną o długości 5,51mm (zamiast 7mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Tak, , Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10, dot. Pakietu nr 1, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą podwójną o długości 5,51mm (zamiast 6mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Tak, , Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11, dot. Pakietu nr 1, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą podwójną o długości 6,55mm (zamiast 7mm), typu szpatuła, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12, dot. Pakietu nr 1, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą podwójną o długości 11,04mm (zamiast 11mm), typu odwrotnie tnąca szpatuła, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Tak, , Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13, dot. Pakietu nr 1, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z nitką o grubości 4/0 (zamiast 5/0), igłą pojedynczą o długości 13,99mm (zamiast 13mm), typu okrągłą tnąca, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14, dot. Pakietu nr 1, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą podwójną o długości 13,07mm (zamiast 13mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Tak, , Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15, dot. Pakietu nr 1, poz. 7:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie ww. pozycji do innego pakietu lub umożliwienie składania ofert w tym pakiecie na poszczególne pozycje.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu.

Nadmienia się, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za to, że część potencjalnych wykonawców  nie posiada w swojej ofercie wymaganego asortymentu.

Wykonawca może uzupełnić swoją ofertę handlową dokonując zakupu u producenta lub innego wykonawcy. Zatem jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest w sposób na tyle precyzyjny, że wskazuje na jednego producenta, to i tak,  nie przesądza to o liczbie wykonawców mogących przystąpić do postępowania. Istnieje również możliwość składania ofert przez występujących wspólnie wykonawców. Możliwość taką daje zapis art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 16, dot. Pakietu nr 1, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z nitką o długości 20cm (zamiast 30cm), z igłą podwójną o długości 16,15 mm (zamiast 16mm), typu szpatuła, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt 17. dot. Pakietu 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici niewchłanialnych, syntetycznych, jednowłókowych, w których chłonność zminimalizowana jest do minimum, lecz nici te nie są pakowane na mokro.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18 dot. Pakietu 3 poz. 2, 4, 7

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną w chirurgii plastycznej i kosmetycznej, Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie tarmatyzację tkanki.

Pozostawiając Tak, i opis w w/w pozycjach Zamawiający wskazuje tylko na jednego Wykonawcę który ma możliwość wykorzystania monopolisty na ten asortyment i narzucenia odpowiednio wysokiej ceny.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. . Uzasadnienie w pytaniu 15

Pytanie 19 dot. Pakietu 4

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie nici monofilamenowych wykonanych z polifluorku winylideny (nazwa handlowa PVDF)?

PVDF jest jednowłókowym, syntetycznym, niewchałanialnym , niebieski szwem chirurgicznym. Jednorodna gładka o nieporowatej powierzchni nić PVDF łagodnie i z łatwością przechodzi przez tkankę. Rodzaje tkanek, w których można stosować PVDF są praktycznie identyczne jak te, w których stosujemy polipropylen ale cechuje się optymalną gładkością powierzchni, lepszymi właściwościami wiązania i dużo mocniejszym w porównaniu do innych materiałów wytworzonym w węzłem. Nici chirurgiczne z PVDF odpowiadają wymaganiom stawianym przez Farmakopeę Polską i Farmakopeę Europejską.

Wskazania i zastosowanie

Kombinacja nici PVDF i igieł stosuje się w zależności  od rodzaju ran pacjenta, obszaru i potrzeb użycia, technik chirurgicznych i doświadczenia. Służąco zespalania większości tkanek. Materiały Szewne wykonane z PVDF używane są do szycia tkanek miękkich i skóry, do szycia i zespalania naczyń krwionośnych również w kardiochirurgii, w okulistyce, w chirurgii urazowej, plastycznej i urologii.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. . Uzasadnienie w Pytaniu 15

Pytanie 20 dot. Pakietu 4 poz.8,9

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew be koralików i zaciskaczy i w drugim przypadku bez guzików mocujących, w przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. .

Pytanie 21 dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w Pakiecie dopuści szwy syntetyczne, wchłaniane, plecione, bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Pozostawiając Tak, i opis w w/w pozycjach Zamawiający wskazuje tylko na jednego Wykonawcę który ma możliwość wykorzystania monopolisty na ten asortyment i narzucenia odpowiednio wysokiej ceny.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. . Uzasadnienie w pytaniu 15

Pytanie 22 dot. Pakietu 6 poz. 8, 9, 15, 19-22

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści standardowe igły okrągłe bez określenia „rozwarstwiające” , pozostałe parametry bez zmian?

Pozostawiając Tak, i opis w w/w pozycjach Zamawiający wskazuje tylko na jednego Wykonawcę który ma możliwość wykorzystania monopolisty na ten asortyment i narzucenia odpowiednio wysokiej ceny.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. . Uzasadnienie w pytaniu 15

Pytanie 23 dot. Pakietu 7 poz. 4,5

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w/w pozycjach dopuści  szwy syntetyczne, wchłaniane, jednowłóknowe, bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian ?

Pozostawiając taki opis w w/w pozycjach Zamawiający wskazuje tylko na jednego Wykonawcę który ma możliwość wykorzystania monopolisty na ten asortyment i narzucenia odpowiednio wysokiej ceny.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią  do pytania 8 Zamawiający wymaga nasączonego środkiem antybakteryjnym w poz. 3,4. Zamawiający  odstępuje od wymogu oferowania  szwu nasączonego środkiem antybakteryjnym w poz. 5 pakietu 7

Pytanie 24 Dot. Pakietu 8

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w Pakiecie dopuści szwy syntetyczne, wchłaniane, jednowłóknowe, bez powleczenia antybakteryjnego, o okresie wchłaniania 180-210 dni?

Pozostawiając taki opis w w/w pozycjach Zamawiający wskazuje tylko na jednego Wykonawcę który ma możliwość wykorzystania monopolisty na ten asortyment i narzucenia odpowiednio wysokiej ceny.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. . Uzasadnienie w pytaniu 15

Pytanie 25

Czy Zamawiający wyłączy/ wykreśli z Pakietu 3 poz. 1?

Uzasadnienie: Jest to szew specjalistyczny, jednocześnie zapotrzebowany przez Zamawiającego w niewielkiej ilości. Wyłączenie/wykreślenie powyższej pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. . Uzasadnienie w pytaniu 15

Pytanie 26

Czy Zamawiający w pakiecie 3 wykreśli z opisu nici „pakowany na mokro”?

Uzasadnienie: Według naszej wiedzy nici monofilamentowe pakowane zarówno na sucho jak i na mokro posiadają te same właściwości, ponieważ monofil nie jest kapilarny. Nie posiada on zatem możliwości wchłaniania alkoholu, którym to jest przecierany przy pakowaniu na mokro. Co więcej przy otwieraniu opakowania nici alkohol 70% uwalnia się natychmiast a instrumentariusz przecierając przed zabiegiem palcami nić, ściera do końca ewentualne pozostałości alkoholu.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 1, 2 igły podwójnej mikroszpatułki o długości 6,2 mm i krzywiźnie 3/8 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odp.: Tak,  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 1 igły podwójnej o długości 6 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zamian

Odp.: Tak,  Zamawiający dopuszcza. .

Pytanie 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 2 igły podwójnej o długości 5,6 mm i nici o długości 20 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów

Odp.: Tak, , Zamawiający dopuszcza. .

Pytanie 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 3 igły o długości 7,8 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odp.: Tak,  Zamawiający dopuszcza. .

Pytanie 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zna zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 5,7 nici o długości 45 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odp.: Tak,  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 8 igły podwójnej mikroszpatułki i nici o długości 23 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycji 2 igły o długości 26 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez z mian.

Odp.: Tak,  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 2, 4 , 7 igły odwrotnie tnącej kosmetycznej przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji1 igły o długości 6 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odp.: Tak,  Zamawiający dopuszcza.  jak w odpowiedzi na pytanie 28

Pytanie 36

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wyłączenie z pakietu 3 pozycji 1 jako pozycji specjalistycznej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Uzasadnienie w pytaniu 15

Pytanie 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 1-8 szwu wykonanego z poliamidu nie pakowanego na mokro zmniejszonej chłonności i pamięci skrętu przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

/-/ Dyrektor Zakładu