## Arkusz1
Sprawa P/30/05/2012/BO/EL/WL
Zał. nr 5 cenowy - opis wymagań minimalnych z ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku
Pakiet 1 - Serwety
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Serweta operacyjna wielorazowa 210cm x 160 cm z polem krytycznym, gramatura w polu krytycznym 130g/m2, pole mniej krytyczne 80g/m2 |  | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
2. | Serweta operacyjna wielorazowa 80cm x 120 cm z polem krytycznym, gramatura w polu krytycznym 130g/m2, pole mniej krytyczne 80g/m2 |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
3. | Serweta operacyjna wielorazowa 50cm x 80 cm z polem krytycznym, gramatura w polu krytycznym 130g/m2, pole mniej krytyczne 80g/m2 |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
3. | Taśma dwustronnie klejąca do mocowania serwet operacyjnych, długość 100 m, szerokość 5 cm |  | rol | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
UWAGA!
Zamawiający wymaga serwet operacyjnych wykonanych z tkaniny barierowej zgodnej z normą PN-EN 13795, serwety operacyjne mają spełniać wymagania produktu medycznego zgodnie z ustawą o produktach medycznych. System ilości prań i sterylizacji. Zamawiający wymaga min 100 cykli
Pakiet 2 - Fartuchy i ubrania operacyjne
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Fartuch operacyjny standardowego ryzyka. Przód i tył fartucha z wykończeniem hydrofobowym. Pole krytyczne fartucha - 98% poliester + 2% włókno węglowe o gramaturze w zakresie 120 do 150 g/m2 Pole mniej krytyczne fartucha - 98% poliester + 2% włókno węglowe o gramaturze w zakresie 70 do 90 g/m2. (tkanina barierowa) Rozmiary w zakresie od M do XL w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego. Kolor zielony, wiązane w sposób na czysto i na brudno, mankiety ze ściągaczem elastycznym o długości min 8 cm |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
2. | Garnitury operacyjne, lekarskie, bawełniane. Bluza z trzema kieszeniami, dekoltem w serek. Spodnie klasyczne w gumkę, w kolorze ciemnozielonym w rozmiarach od M do XL, wykonane z tkaniny antybakteryjnej o gramaturze w zakresie od 130 do 170 g/m2 |  | szt | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
3. | Sukienka operacyjna w kolorze ciemnozielonym, krój klasyczny, prosty z dwoma krytymi kieszeniami, dekolt na zakładkę, cięcie na linii biustu w ramionach od M do XL, wykonane z tkaniny antybakteryjnej o gramaturze w zakresie od 130 do 170 g/m2 |  | szt | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
UWAGA!
1. | Zamawiający wymaga fartuchów operacyjnych wykonanych z tkaniny barierowej zgodnej z normą PN-EN 13795
2. | Produkty mają spełniać wymagania produktu medycznego zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 roku o produktach medycznych
3. System ilości prań i sterylizacji, min. 100 cykli
Pakiet 3 - Prowadnice do zabiegów ERCP
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Prowadnica do zabiegów ERCP, typu "zebra" przez co identyfikująca ruch, dł. 450-480cm, 5cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, posiada podwójny system znaczników w postaci: numeracji od 1 do 25cm, znaczniki co 5cm od końca dystalnego. 0,025 |  | szt | 70 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
2. | Prowadnica do zabiegów ERCP, typu "zebra" przez co identyfikująca ruch, dł. 450-480cm, 5cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, posiada podwójny system znaczników w postaci: numeracji od 1 do 25cm, znaczniki co 5cm od końca dystalnego. 0,035 |  | szt | 50 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 4 - Elektrody do diatermii chirurgicznej
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Elektroda neutralna jednorazowa dzielona |  | szt | 2500 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
2. | Elektroda neutralna jednorazowa niedzielona |  | szt | 400 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
3. | Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych Standard |  | szt | 12 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
4. | Kabel monopolarnyVIO, ICC, ACC do intrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji |  | szt | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
5. | Elektroda neutralna, silikonowa 295x175mm, niedzielona, powierzchnia 500 cm2 |  | szt | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
6. | Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC STANDARD, z kablem przyłączeniowym dł. 4m |  | szt | 12 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
7. | Elektroda nożowa, prosta 3,4 x 24 mm wielorazowa |  | szt | 15 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
8. | Elektroda nożowa, prosta 0,4 x 10 mm, dł. 100 mm, do głębokich jam ciała |  | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 5 - Elektrody do diatermii chirurgicznej
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Włókno laserowe wielokrotnego użycia (min. 9 x) do systemów laserowych Calculase Karl Storz, które Zamawiający posiada |  | szt | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Uwaga!
Zamawiający wymaga aby produkty były kompatybilne z diatermią chirurgiczną typu VIO, ICC 300, i ACC, którą Zamawiający posiada
Dotyczy Wszystkich Pakietów odpowiedno
W trakcie badania ofert Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbki towaru na żądanie zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od momentu pisemnego(fax) zawiadomienia o takiej potrzebie.