Starachowice 06.06.2012

DEZ –  P/27/04/2012/BO/AE/ED/WL/P1

Uczestnicy postępowania

Dot. : Dostawa bielizny operacyjnej, akcesoriów endoskopowych, elektrod do diatermii i włókna laserowego dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.

Numer ogłoszenia: 188300 - 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Dot. Pakiet 4 poz 1. Czy zamawiający wymaga elektrody neutralnej jednorazowej dzielonej o powierzchni 85cm2 z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym o pow. 23cm2, na podłożu z włókniny, z etykietami do wklejania do protokołu pacjenta?

- Dot. Pakiet 4 poz. 5. Czy zamawiający wymaga kabla do w/w elektrody o dł. min 4m ?

- Dot. Pakiet 4 pozycja 5. Czy zamawiający dopuści elektrodę nożową prostą 2,4mm x 12mm o długości 125 mm?

Wyjaśniamy

Ad 1. Ad 2.  Zamawiający wymaga.

Ad 3. Zamawiający dopuszcza.

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w swoich ofertach.

Z-ca Dyrektora

Ds. Administracyjno-Ekonomicznych

/ - /       Iwona Makowska

……………………………………….

( podpis osoby upoważnionej )