Starachowice 13.06.2012

DEZ –  P/27/04/2012/BO/AE/ED/WL/P3

Uczestnicy postępowania

Dot. : Dostawa bielizny operacyjnej, akcesoriów endoskopowych, elektrod do diatermii i włókna laserowego dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.

Numer ogłoszenia: 188300 - 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Dot. Pakiet 4 poz 1. Czy zamawiający wymaga elektrodę neutralną dla dorosłych i dzieci o pow. Ok. 88cm2 wraz z pierścieniem ekwipotencjalnym o pow. ok. 21cm2 kompatybilną m.in. z aparatami firmy Erbe?

- Dot. Pakiet 4 poz. 5. Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną silikonową z kablem dla dorosłych o wymiarach 26 x 16 cm?

- Dot. Pakiet 4 pozycja 6. Czy zamawiający dopuści uchwyt elektrody monopolarnej z kablem o długości 4,5m ?

- Dot. Pakiet 4 pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową prostą 3 x 24mm?

- Dot Pakietu 4 pozycja 8. Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową prostą 2,4 x 10mm o długości 10cm ?

- Dot Pakiet 4 poz 5 Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, silikonową 250 x 150mm, niedzieloną o powierzchni ok. 360cm2 ?

- Dot Pakietu 4 poz 6 Czy Zamawiający dopuści uchwyt z kablem 4,5m? Pozostałe parametry bez zmian.

- Dot Pakiet 4 poz 7 Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową, prostą 2,6 x 20mm, wielorazową?

- Dot Pakiet 4 poz 8 Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową, prostą 0,6x13mm, dł. 154mm, do głębokich jam ciała?

- Dot Pakiet 3 poz 1,2 Czy Zamawiający dopuści prowadnice 0,035 odługości 400 i 450 cm z systemem znaczników fiolet/biały ?

- Dot Pakiet 3 poz 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnicy jednorazowego użytku, średnica 0,025”, długość robocza 4500mm, końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiadająca znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; rdzeń wykonany z nitynolu pozwalający przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1 : 1; fluorowa powłoka zmniejszająca tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe ?

- Dotyczy zapisów umowy § 3 ust 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby każde zamówienie złożone telefonicznie było potwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego (np. fax) ?

- Dotyczy zapisów umowy § 7 ust 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy: „Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnego zamówienia powołując się na nieterminową płatność wynagrodzenia określonego w ust 1 – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 60 dni ponad termin określony w ust 1”?

- Dotyczy zapisów umowy § 9 ust 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na dostarczenie przedmiotu wolnego od wad oraz dostarczenie braków ilościowych zamówionego przedmiotu umowy z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną ?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 10 poniższego zapisu: „W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawca uprawniony będzie do naliczania odsetek ustawowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty(dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego na rzecz Wykonawcy).

- Dotyczy zapisów umowy  § 17 ust 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy: „Wykonawca nie może dokonywać cesji na rzecz osób trzecich przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności bez pisemnego powiadomienia Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed zamierzonym dokonaniem cesji” ?

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego ?

Wyjaśniamy

Ad 1.  Zamawiający nie wymaga. Wymagania zgodnie z SIWZ i udzieloną odpowiedzią w dniu 06.06.2012

Ad 2, Ad 6, Ad 8. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad 3 – Ad 5, Ad 7.  Zamawiający dopuszcza.

Ad 9. Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie informujemy iż w piśmie z dnia 06.06.2012 pytanie nr 3 i odpowiedź dotyczą pozycji 8 z pakietu 4 (błędnie podano pozycję 5 pakietu 4).

Ad 10.  Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie informujemy iż poz 2 z Pakietu nr 3 zostaje wycofana z postępowania

Ad 11. Zamawiający nie wyraża zgody, opis zgodnie z SIWZ

Ad 12. Zamówienie złożone telefoniczne będzie potwierdzane faksem.

Ad 13 – Ad 16. Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian. W § 10 Zamawiający dodaje ust. 2. następującej treści: „W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w swoich ofertach.

Z-ca Dyrektora

Ds. Administracyjno-Ekonomicznych

/ - /       Iwona Makowska

……………………………………….

( podpis osoby upoważnionej )