Numer sprawy P/34/06/2012/G.M./14                                          Starachowice dn. 25.06.2012 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

gazów medycznych i technicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej

w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 132 045 – 2012 z dn. 18.06.2012r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ

niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -  (tj. Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Pytania nr 1 - 4:

Wprowadzając podział na 2 zadania dostaw tlenu medycznego ciekłego i sprężonego Zamawiający dopuszcza możliwość iż tlen medyczny zasilający instalację – oddziały szpitalne – pochodził będzie od 2-ch różnych podmiotów z których każdy będzie chciał wziąć  odpowiedzialność wyłącznie za swój produkt.

Naszą wątpliwość budzi fakt, że tlen medyczny dostarczany przez dwóch dostawców może być podawany równocześnie poprzez tę samą instalację gazów medycznych. Nastąpi wówczas mieszanie produktów leczniczych pochodzących od dwóch różnych podmiotów poza kontrolą farmaceuty szpitalnego. Spowoduje to brak możliwości jednoznacznego ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za potencjalne „działania niepożądane”.

Pytanie nr 1:

1. Czy Zamawiający posiada system monitorowania wraz z historią - zasilania instalacji szpitalnej w tlen

medyczny?

Pytanie nr 2:

2. Czy Zamawiający ma opracowaną procedurę dotyczącą dochodzenia odpowiedzialności w przypadku

gdy tlen znajdujący się w instalacji tlenu medycznego – będzie zanieczyszczony, bądź budził obawy

co do jego jakości?

Pytanie nr 3:

3. W przypadku negatywnych odpowiedzi prosimy o połączenie pakietów 1 i 2 w 1 zadanie.

Pytanie nr 4:

4. W przypadku gdy dostawcą tlenu medycznego ciekłego i sprężonego będą dwa różne  podmioty, który

z nich będzie ponosił odpowiedzialność w sytuacji wystąpienia „działań niepożądanych”?

Ad. 1-4: Wyrażamy zgodę na połączenie pakietu nr 1 i pakietu nr 2. Nowy pakiet nr 1-2  przedstawiamy

w załączeniu.

Pytania nr 5 – 9  dotyczą załącznika nr 4  – Wzór umowy.

Pytanie nr 5:

W §4 pkt 1 prosimy o określenie terminu płatności licząc do dnia wystawienia faktury. Proponujemy zapis: „Zapłata za dostarczony przez Dostawcę Towar nastąpi po odbiorze każdej jego partii, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury VAT, w terminie … dni od daty wystawienia faktury, przy czym data wystawienia nie może być wcześniejszą niż data dostawy”.

Uzasadnienie: Z obiektywnych względów w przypadku dostawy gazów ciekłych nie ma możliwości wystawienia faktury z wskazaniem rozpoczęcia terminu płatności liczonego od otrzymania faktury VAT.

Przed dostawą – gdyż Kierownik Sekcji Technicznej z obiektywnych względów nie może przewidzieć ilości jaka zostanie zatankowana w konkretnej dostawie.

W czasie dostawy – gdyż kierowca nie jest uprawnioną osobą do wystawienia faktury

Po dostawie – gdyż osoba wystawiająca fakturę (drukująca) z obiektywnych wzglądów nie jest w stanie przewidzieć dnia wpływu (na drugi dzień, trzeci, kwestia dni wolnych od pracy) więc także nie jest w stanie wskazać terminu zapłaty na drukowanej fakturze – od otrzymania.

Ad. 5: W odpowiedzi na przedstawione pytanie  przedstawiamy poniżej aktualny zapis z §2 pkt 1:

„1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z odpowiednimi   świadectwami  jakości do  Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w terminie max. do 3 dni roboczych od daty złożenia, telefonicznego potwierdzonego pisemnie (fax.) zamówienia, w godzinach 08.00-14.00 (dotyczy także spedytorów realizujących dostawę na zlecenie Wykonawcy). Dostawa musi być dokonana jednorazowo zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym

i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie może być dzielona na części.”

Pytanie nr 6:

W nawiązaniu do powyższej argumentacji prosimy o wykreślenie z §2  w całości pkt 2.

Ad. 6: Wyrażamy zgodę na usunięcie  z §2  w całości pkt 2.

Pytanie nr 7:

W §6 pkt 4 prosimy o zmianę istniejącego przepisu na nowy o brzmieniu: „Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14  dni liczonych od daty otrzymania reklamacji, przy czym wymiana wadliwego towaru na wolny od wad nastąpi maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych”.

Uzasadnienie: 3 dni to zbyt krótki okres czasu na: transport, badania laboratoryjne, analitykę, ustosunkowanie się na piśmie co do przyczyn reklamacji  oraz poinformowanie o uznaniu lub nie uznaniu reklamacji.

Ad. 7: W odpowiedzi na pytanie przedstawiamy zmodyfikowany zapis §6 pkt 4:

„4. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy Zamawiający

sporządzi na te okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu

7 dni roboczych dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty

za zamawianą partię towaru.”

Pytanie nr 8:

W §8 pkt 1 ust b) prosimy o dodanie  stwierdzenia do istniejącego zapisu – „w wysokości 10% wartości umownej przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy”

Ad. 8: Proponowany przez Państwa zapis znajduje się w § 8 ust. 1a

Pytanie nr 9:

Prosimy o zmianę istniejącego §13 na nowy o brzmieniu: „Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny”.

Ad. 9: Wyrażamy zgodę na proponowaną treść §13 .

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej