Starachowice  02.08.2012

DEZ – P/41/07/2012/OP/CS/P1

Uczestnicy postępowania

Dot. dostawa opakowań sterylizacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz.1-14) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

- Czy Zamawiający w Poz.4 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 120mm x 200m w miejsce rękawa o wymiarach 125mm x 200m?

- Czy Zamawiający w Poz 9 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 350mm x 200m lub 400mm x 200m w miejsce rękawa o wymiarach 380mm x 200m?

- Czy Zamawiający w Poz 12 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 60mm zamiast 65mm ?

- Czy Zamawiający w Poz 13 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 70mm zamiast 65mm?

- Czy Zamawiający w Poz 14 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 350mm x 80mm x 100m lub 400mm x 80mm x 100m w miejsce rękawa o wymiarach 380mm x 80mm x 100m?

- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o folii 6-warstwowej łącznie z warstwą kleju?

- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe zgrzewalne w temperaturze 180-220°C?

- Dot. Zał nr 2 pozycja nr 11. Czy w miejsce rękawa 200 x 50 x 100 Zamawiający dopuści rękaw 200 x 55 x 100?

- Dot. Zał nr 2 pozycja nr 13. Czy w miejsce rękawa 300 x 65 x 100 Zamawiajacy dopuści rękaw 300 x 80 x 100?

- Dot, zał nr 2 pozycja nr 24-26: Asortyment wyszczególniony w poz. 24-26 tj. włóknina dwukolorowa niebiesko/fioletowa oferuje tylko jeden producent. Czy ze względu na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ich do oddzielnego pakietu?

- Dot. Zał nr 2 pozycja 24. Czy Zamawiający dopuści do oceny włókninę typu SMS o gramaturze 47/m2 w kolorze zielono/niebieskim, konfekcjonowaną w opakowaniach po 200 arkuszy w jednym kolorze?

- Dot zał nr 2 poz nr 25,26 Czy Zamawiający dopuści do oceny włóknine typu SMS o gramaturze 47 g/m2 w kolorze zielono/niebieskim, konfekcjonowaną w opakowaniach po 120 arkuszy w jednym kolorze?

Wyjaśniamy

Ad 1 Zamawiający nie przewiduje podziału na Pakiety.

Ad 2 do Ad 6; Ad 9, Ad 12 , Ad 13  Zamawiający dopuszcza.

Ad 7, Ad 8, Ad 10.  Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z siwz.

Ad 11 Zamawiający nie dzieli postępowania na  pakiety. Dopuszczamy zaoferowanie asortymentu w innym kolorze np. zielono/niebieski.

Prosimy Wykonawców o uwzględnienie w ofertach powyższych wyjaśnień.

Dyrektor PZOZ Starachowice

/ - / Lek med. Jolanta Kręcka

……………………………………….

( podpis osoby upoważnionej )