Starachowice  17.08.2012

DEZ – P/48/08/2012/R/PC/P1

Uczestnicy postępowania

Dot. Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na Pracownię Przygotowania Cytostatyków dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Numer ogłoszenia: 287526 - 2012; data zamieszczenia: 06.08.2012

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- załącznik nr 2 do SIWZ – przedmiar robót stanowiący podstawę wyceny prac zawiera w części architektonicznej pozycję 33 o treści: podstawa wyceny: „UWAGA”. Opis i wyliczenia: „OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE: - Kosztów robót budowlanych związanych z robotami instalacyjnymi”

Czy roboty wg poz 33 są wyłączone z zakresu zamówienia? Jeśli nie proszę o podanie sposobu jednoznacznego określenia ceny, tak by oferty poszczególnych wykonawców mogły być porównywalne (np. szczegółowego zakresu prac, które należy wykonać).

Wyjaśniamy

Ad 1 Zamawiający po konsultacji z projektantem wyjaśnia: na końcu przedmiaru robót części architektonicznej w wierszu oznaczonym poz 33 – zawarto uwagę o tym, że kosztorys nie zawiera robót budowlanych (np. przebicie otworów i montaż urządzeń instalacyjnych). Roboty budowlane związane z pracami instalacyjnymi zostały ujęte w kosztorysach instalacyjnych – elektrycznym i sanitarnym ( wod.kan i wentylacji i klimatyzacji)

Prosimy Wykonawców o uwzględnienie w ofertach powyższych wyjaśnień.

Z-ca   Dyrektora

Ds. Administracyjno-Ekonomicznych

/ - / Iwona Makowska

……………………………………….

( podpis osoby upoważnionej )