Nr sprawy: P/52/08/2012/BO/O                                                                    Starachowice, dnia 22.08.2012

Wykonawcy postępowania przetargowego nr ogłoszenia 303912-2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bielizny operacyjnej oraz obłożeń dla PZOZ w Starachowicach  /ogłoszenie w BZP nr 303912-2012 z dn. 17.08.2012 r. /

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1 Dotyczy poz. 3, 4

Czy podana gramatura jest parametrem określającym minimum, a jeśli nie, prosimy o ustalenie tolerancji +/- 5g/m².

Odpowiedź:

Podana w specyfikacji gramatura jest parametrem określającym minimum jakie Zamawiający wymaga.

Pytanie 2 dotyczy poz. nr 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18

Poz. 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18 – Prosimy o wyłączenie podanych pozycji do odrębnego pakietu lub możliwość wyceny na poszczególne pozycje.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 3 dotyczy poz. 6

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany fartuch był produktem jałowym?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby fartuch był produktem jałowym.

Pytanie 4 dotyczy poz. 10

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 15x100cm.

Zamawiający nie dopuszcza podkładu o takich rozmiarach.

Pytanie 5 dotyczy poz. 11

Prosimy o dopuszczenie gramatury 38,5g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podkład o takiej gramaturze.

Pytanie 6 dotyczy poz. 14

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 75x90cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza podkładu o takich rozmiarach

Pytanie 7 dotyczy poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek, typu beret 18 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 dotyczy poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek furażerka, 26 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – brak oznaczenia pozycji- Czepek chirurgoczny z włokniny polipropylenowej 17g/m2 z napotnikiem.

Czy zamawiający dopuści czepek chirurgiczny wykonany z włókniny Printbonded z napornikiem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 dotyczy poz. 3

Czy zamawiający dopuści fartuch z włókniny polipropylenowej 28 g/m2?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 dotyczy poz. 4

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny lekarski z mankietem 30 g/m2?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 dotyczy poz. 4

Czy zamawiający dopuści fartuch przedni o gramaturze 41 g/m2?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza fartucha w takim fasonie i gramaturze.

Pytanie 13 dotyczy poz. 7

Czy zamawiający dopuści jednorazowe spodenki o gramaturze 40 g/m2?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza spodenki o takiej gramaturze.

Pytanie 14 dotyczy poz. 10

Czy zamawiający dopuści serwetę sterylną100x150cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę o takich rozmiarach.

Pytanie 15 dotyczy poz. 11

Czy zamawiający dopuści podkład 80x90cm 40g/m2?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza podkład o takich parametrach.

Pytanie 16 dotyczy poz. 12

Czy zamawiający dopuści podkład w rozm. 80x100cm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17 dotyczy poz. 13

Czy zamawiający dopuści podkład w rozm. 90x140cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18 dotyczy poz. 14

Czy zamawiający dopuści sterylny podkład pola operacyjnego 75x90cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 dotyczy poz. 15

Czy zamawiający dopuści pościel poszwa na kołdrę 140x210cm, poszewka na poduszkę 80x90cm, prześcieradło 130x210cm o gramaturze 40 g/m2?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza ponieważ prześcieradło i poszwa nie odpowiadają parametrom jakie stawia Zamawiający.

Pytanie 20 dotyczy poz. 16

Czy zamawiający dopuści prześcieradło 160x210cm – 40 g/m2?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza prześcieradło w takim rozmiarze.

Pytanie 21 dotyczy poz. 17

Czy zamawiający dopuści serwetę rozm. 50x60cm otwór 7cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 22 dotyczy poz. 18

Czy zamawiający dopuści serwetę rozm. 45x75 cm otwór 7cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23 dotyczy poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodenek do kolonoskopii w rozmiarze M, L?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24 dotyczy poz. 10, 17, 18

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane podkłady oraz serwety na opakowaniu posiadały etykiety typu TAG z dwoma przylepnymi etykietami umożliwiającymi przeklejenie ich do dokumentacji zabiegowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza aby podkłady i serwety posiadały etykiety typu TAG.

Pytanie 25 dotyczy poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rozmiarze 90 x 150cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podkładu o takich parametrach.

Pytanie 26 dotyczy poz. 14

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i czy miał na myśli sztuki jako jednostki miary?

Odpowiedź:

Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w poz. nr 14, w kolumnie jm, powinno być szt. zamiast rol.

Pytanie 27 dotyczy poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet chłonnych w rozmiarze 45x75cm 
z otworem o średnicy 5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę za zaoferowanie serwet o takich parametrach.

Pytanie 28 dotyczy produktów sterylnych zawartych w pakiecie.

Czy w zakresie sterylnych wyrobów w ramach tego pakietu, Zamawiający wymaga dla potwierdzenia poprawnej sterylizacji w zwalidowanym procesie przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą PN EN 17665-1:2008 dla pary wodnej oraz PN EN 11135-1:2009 dla tlenku etylenu wymaganego prawem od każdego producenta jałowych wyrobów medycznych. Dokument ten pozwoli na zweryfikowanie bezpieczeństwa oferowanych wyrobów.

Sterylizacja jest procesem specjalnym, ponieważ w czasie codziennej rutynowej kontroli efektywność sterylizacji nie może być weryfikowana poprzez sprawdzanie produktów końcowych (wyrobów wysterylizowanych). Z tego powodu proces sterylizacji w celu potwierdzenia jego skuteczności musi być walidowany, przebieg procesu rutynowo monitorowany, a urządzenia muszą znajdować się pod stałą kontrolą.

Walidacja procesów sterylizacji jest wymagana przez Dyrektywę o Wyrobach Medycznych 93/42 EEC. Walidacja procesu sterylizacji jest to badanie, czy urządzenie i zastosowany program umożliwiają wysterylizowanie wyrobów poddanych procesowi w sposób powtarzalny. W wyniku walidacji otrzymujemy dowód, że dany proces sterylizacji przy zachowaniu określonych warunków obejmujących instalację, wyroby medyczne przeznaczone do sterylizacji, typy opakowań, wzory załadunku jest skuteczny i powtarzalny. Walidacja procesu sterylizacji jest przeprowadzana dla każdej przemysłowej formy jałowienia (pary wodnej, tlenku etylenu oraz radiacji).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji.

Pytanie 29 dotyczy zapisów w projekcie umowy

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać, aby za dni robocze były uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach 
i w takiej samej cenie?

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać, że zakaz wstrzymywania dostaw nie obowiązuje 
w przypadku gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

- Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na: „za nieterminową dostawę przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% zł wartości niezrealizowanej części dostawy - za każdy dzień zwłoki?

- Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy przetargowej?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odpowiedź:

- Zamawiający rozumie pod określeniem „dni robocze”, dni od poniedziałku do piątku wyłączając dni ustawowo wolne od pracy. Dlatego też nie widzi potrzeby zmieniać ten zapis w projekcie umowy.

- Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w takich przypadkach produktu równoważnego pod warunkiem że ta kwestia będzie odpowiednio wcześniej uzgodniona  z pracownikiem działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

- Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie takiego zapisu w projekcie umowy.

- Zamawiający określił ten czas na 90 dni i nie zmieni tego zapisu.

- Zamawiający wyjaśnił te kwestię w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w §6 pkt. 2 projektu umowy w dziale „Wynagrodzenie i zasady płatności” przewidując możliwość zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający nie zapisał w projekcie umowy takiego zwrotu, natomiast zapisał zwrot „0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5niniejszej umowy:

  - za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy,” i tego zapisu nie zmieni

- Zamawiający wymaga sygnowania faktury nr umowy, ponieważ ułatwia to pracę w dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia jak i dziale Księgowości.

Sporządził:                                                                                Zatwierdził:

Specjalista ds.                                                                                        Z-ca Dyrektora ds.

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia                                                  Administracyjno-Ekonomicznych

Zbigniew Kawałek  /-/                                                       Iwona Makowska /-/