Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 307476-2012 z dnia 2012-08-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Starachowice
Narzędzie laparoskopowe typu Protack - do mocowania siatki przepuklinowej metodą laparoskopową - średnica 5mm szt 10 Jednorazowa końcówka endoskopowa do noża harmonicznego dł. Ramienia 36 cm, śr 5 mm. Końcówka posiadająca dwa...
Termin składania ofert: 2012-08-31

Numer ogłoszenia: 311752 - 2012; data zamieszczenia: 23.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 307476 - 2012 data 21.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2745202 w. 182, fax. 041 2746158.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

- W ogłoszeniu jest: Narzędzie laparoskopowe typu Protack - do mocowania siatki przepuklinowej metodą laparoskopową - średnica 5mm szt 10 Jednorazowa końcówka endoskopowa do noża harmonicznego dł. Ramienia 36 cm, śr 5 mm. Końcówka posiadająca dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy szt 10 Jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 3,5 mm po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze. 12 szt w opakowaniu op 20 Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego prostego przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm szt 10 Silikonowe lejce naczyniowe jednorazowego użytku do odciągania naczyń, nerwów, moczowodów. Średnica 1,5 x 1mm dł 40 cm szt 220 kateter moczowodowy typ nelaton 4f 70 cm dla urologii szt 30..

- W ogłoszeniu powinno być: Narzędzie laparoskopowe typu Protack - do mocowania siatki przepuklinowej metodą laparoskopową - średnica 5mm szt 5. Jednorazowe, jałowe narzędzie przeznaczone do mocowania siatek, o długości trzonu 36 cm i średnicy 5 mm, z trzydziestoma wchłanialnymi, polimerowymi wkrętami o wielkości 5,1mm, istotnym okresie wchłaniania 3-5 miesięcy. Trzon narzędzia musi posiadać możliwość odkręcenia podczas zabiegu wkrętek przymocowanych w niewłaściwym miejscu szt 12. Jednorazowa końcówka endoskopowa do noża harmonicznego dł. Ramienia 36 cm, śr 5 mm. Końcówka posiadająca dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy szt 10 Jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 3,5 mm po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze. 12 szt w opakowaniu op 20 Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego prostego przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm szt 10 Silikonowe lejce naczyniowe jednorazowego użytku do odciągania naczyń, nerwów, moczowodów. Średnica 1,5 x 1mm dł 40 cm szt 220 kateter moczowodowy typ nelaton 4f 70 cm dla urologii szt 30..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

- W ogłoszeniu jest: 31.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, Kancelaria pok. nr 245.

- W ogłoszeniu powinno być: 04.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, Kancelaria pok. nr 245.