## Arkusz1
Zamawiający zmienił jednostkę miary w pakiecie 2, poz. 2
Było op. teraz jest szt.
Poniżej poprawiony załącznik nr 5
Załącznik nr 5 do SIWZ - opis wymagań minimalnych z ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku
Pakiet 1 - Narzędzie laparoskopowe PROTACK
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru i nr katalogowy | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Narzędzie laparoskopowe typu Protack - do mocowania siatki przepuklinowej metodą laparoskopową - średnica 5mm |  | szt | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowe, jałowe narzędzie przeznaczone do mocowania siatek, o długości trzonu 36 cm i średnicy 5 mm, z trzydzistoma wchłanialnymi, polimerowymi wkrętami o wielkości 5,1mm, istotnym okresie wchłaniania 3-5 miesięcy. Trzon narzędzia musi posiadać możliwość odkręcenia podczas zabiegu wkrętek przymocowanych w niewłaściwym miejscu |  | szt | 12 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 | 0 | 0
Pakiet 2 - Osprzęt noża harmonicznego
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru i nr katalogowy | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowa końcówka endoskopowa do noża harmonicznego dł. Ramienia 36 cm, śr 5 mm. Końcówka posiadająca dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy |  | szt | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 3,5 mm po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze. 12 szt w opakowaniu |  | szt | 20 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego prostego przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm |  | szt | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 | 0 | 0
Pakiet 3 - Lejce naczyniowe
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Silikonowe lejce naczyniowe jednorazowego użytku do odciągania naczyń, nerwów, moczowodów. Średnica 1,5 x 1mm dł 40 cm |  | szt | 220 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 4 - Kateter moczowodowy
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | kateter moczowodowy typ nelaton 4f 70 cm dla urologii |  | szt | 30 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Podsumowanie |  | 0 | 0 | 0