## Arkusz1
Załącznik nr 5 ofertowy - opis wymagań minimalnych
Testy immunoenzymatyczne
Wartość roczna
Lp | Nazwa | Nazwa jak na fakturze, nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto za opakowanie | Cena z VAT brutto | VAT | Wartość netto | Wartość Brutto
1 | Test immunoenzymatyczny do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile w próbkach kału |  | opak. = 96 oznaczeń | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Test immunoenzymatyczny- kasetkowy do jednoczesnego wykrywania dehydrogenazy glutaminowej oraz toksyny A i B Clostridium difficile w próbkach kału |  | opak. = 25 oznaczeń | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0
Wymagane certyfikaty kontroli jakości po 1 przykładowym do każdej pozycji dołączone do oferty i do każdej dostawy
Do oferty dołączyć metodykę w języku polskim dotyczącą poszczególnych pozycji zawierającą wymagane w specyfikacji parametry
Wymagane dołączenie kopii certyfikatu ISO 13485 i ISO 9001 lub równowazne
Wymagane karty charakterystyki do poszczególnych pozycji
Termin ważności min 1 rok od daty dostawy
Poz. nr 1
Możliwość odczytu wizualnego i na czytniku.
Kontrola dodatnia i ujemna oraz miarowe pipetki zawarte w zestawie
Wykrywalność toksyny A – min. 0.8 ng/ml.
Wykrywalność toksyny B – min. 2.5 ng/ml.
Test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 72 godzin
Test z możliwością przechowywania próbki w temp - 20ºC.
Poz. nr 2
Wykrywalność toksyny A – nie gorsza niż 0.7 ng/ml.
Wykrywalność toksyny B – nie gorsza niż 0.2 ng/ml.
Wykrywalność GDH – nie gorsza niż 0.8 ng/ml
Kontrola dodatnia (antygen) i miarowe pipetki zawarte w zestawie.
Test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 72 godzin.