Postępowanie nr P/61/09/2012/ORT/IMPL                                                                   Starachowice 2012-10-10

Uczestnicy postępowania przetargowego

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego i akcesoriów dla Pr. Endoskopii Zabiegowej PZOZ  z siedzibą w Starachowicach  /ogłoszenie w BZP nr 379112-2012 z dn. 03.10.2012 roku

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 3 i 5

Czy zamawiający odstąpi od wymogu wypożyczenia bezpłatnego napędu w  pakietach 3 i 5 Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od tego warunku.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 3

Czy zamawiający dopuści płyty i wkręty o następujących parametrach:

| PAKIET NR 3 |  |
| --- | --- |
|  | Płyty i wkręty ortopedyczne |  |
| Lp. | Nazwa, wymagane parametry | Ilość |
| 1. | Płytka tytanowa , T-kształtna, ukośna, 5 i 6-otworowa, otwory gwintowane pod wkręty fi 2,7mm, kształtowa, lewa i prawa, dł. 34,3 mm i 41,8 mm | 30 |
| 2. | Wkręty tytanowe o średnicy 2,7mm, z łbem gwintowanym, samgwintujące | 120 |
| 3. | Wkrety tytanowe o średnicy 2,7 mm, z łbem zaokrąglonym, korowe, samogwintujące | 20 |
| 4. | Płyta stalowa, prosta, do kości drobnych, 1.4 koła, , pod wkręty korowe o średnicy 2,7mm w długości od 26-66mm | 30 |
| 5. | Płyta stalowa, kształtowa, zakrąglona, L kształtna, liczba otworów w części poprzecznej - 2, w części trzonowej - 3 lub 4 , otwory pod wkręty korowe i blokowane o średnicy 2,7mm | 40 |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza płyty i wkręty o parametrach wymienionych w powyższej tabeli.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 3

Czy zamawiający zezwoli aby instrumentarium było dosyłane na jednorazowe zabiegi, po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy 2-3 przed planowanym zabiegiem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje warunki SIWZ.

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 5

Czy zamawiający dopuści płyty i wkręty o następujących parametrach:

| PAKIET NR 5 |  |
| --- | --- |
|  | Gwożdzie i płyty ortopedyczne |  |
| Lp. | Nazwa, wymagane parametry | Ilość |
| 1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy lity Długość gwoździa 300-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-12 mm. Mo liwość blokowania przy pomocy śrób blokujących oraz śruby spiralneo-nożowej dla lepszego umocowania w kości osteoporotycznej ze stabilizacją kątową. | 15 |
| 2 | Śruba blokująca tytanowa ø4.9 mm i dł. 26-100 mm | 50 |
| 3 | ostrze spiralno-nożowe tytanowe 70-120mm | 5 |
| 4 | nakładka pozycyjna do ostrzy spiralnych | 5 |
| 5 | Zaślepka tytanowa, o dł. 0 mm ,10mm i 20mm | 15 |
| 6 | Stalowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy Długość gwoździa 255-420 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 8-9 mm. Gwoźdź w kpl razem z zaślepką. | 15 |
| 7 | Śruba blokująca stalowa, ø 3.9 mm i dł. 20-80 mm | 50 |
| 14 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany. Długość gwoździa od 300-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9-16mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 130°.Gwózdz z mo liwoscia blokowania proksymalnego 120° antegrade. | 5 |
| 15 | Śruba doszyjkowa tytanowa, ø 6.5 mm, dł. śruby 6-130 mm | 10 |
| 16 | Śruba blokująca tytanowa,, ø 5 mm, dł. 26-100mm | 10 |
| 18 | Zaślepka tytanowa dł. 0 mm -20mm ze skokiem co 5mm | 5 |
| 19 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, powlekany gentamecyną, kaniulowany. Długość gwoździa 255-465 , ze skokiem co 15mm, średnica gwoździa 8-13mm. . Gwoździe uniwersalne | 1 |
| 20 | Śruba blokująca tytanowa, , ø 4 i 5 mm, dł. 26-100 mm | 4 |
| 22 | Zaślepka tytanowa, kaniulowana o przewyższeniu 0-15mm co 5mm | 1 |
| 23 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 180 i 240 mm. Średnica gwoździa 10,12 i 13mm. Gwóźdź wygięty pod kątem 12stopni w części bliższej. Gwoździe prawe/lewe. | 1 |
| 24 | Śruba blokująca tytanowa, ø 5 mm, dł. 26-100 mm ze skokiem co 2.o mmm do 80mm i po 5mm do 100mm | 4 |
| 25 | Śruba blokująca tytanowa, ø 6 mm, dł. 26-125 mm | 2 |
| 26 | Zaślepka tytanowa - 0mm. | 1 |
| 27 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie:5-13. Długość płyty: 156-316 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm. W trzonie płyty otwory combinowane ( na śruby korowe lub blokowane 4.5/5.0mm) . Możliwość zastosowania przeziernego celownika | 15 |
| 28 | Stalowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-90 mm | 75 |
| 29 | Stalowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-110 mm | 40 |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tylko płyty i wkręty o parametrach wymienionych w poz. nr 5, 14, 18, 22, 27, 28, 29 powyższej tabeli, produkty z poz. nr 1-4, 6, 7, 15, 16, 19, 20, 23-26 nie dopuszcza, ponieważ nie spełniają warunków określonych w SIWZ.

Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 5

Czy zamawiający zezwoli aby instrumentarium razem z implantami było dosyłane na jednorazowe zabiegi, po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy 2-3 przed planowanym zabiegiem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje warunki SIWZ.

Pytanie 6 dotyczy zapisów pod formularzem ofertowym

Czy Zamawiający może doprecyzować do których pakietów wymaga użyczenia napędu na okres trwania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga użyczenia napędu do pakietów nr 1, 2 i 5.

Pytanie 7 dotyczy zapisów projektu umowy

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §4 ust. 2 oraz §5 z 90 dni na 30 dni?

Przewidziany termin płatności plus zaproponowany w umowie okres zwłoki daje możliwość w regulowaniu przez Zamawiającego płatności z blisko półroczną zwłoką. Takie postanowienie jest niezgodne z art. 5 k.c. oraz Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach  handlowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy. Proponowane zapisy w umowie co prawda w pewien sposób ograniczają uprawnienia sprzedającego wynikające z k.c., to jednak strony mogą w umowie zawrzeć postanowienia odmienne od treści art. 552 k.c.. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej musi mieć zapewnioną ciągłość dostaw, mimo np. opóźnień w otrzymywaniu środków z NFZ, a tym samym mimo opóźnień w regulowaniu swoich zobowiązań. Wykonawca otrzyma swoją zapłatę za wyroby, choć może nastąpić to z pewnym opóźnieniem.

Pytanie 8 dotyczy zapisów projektu umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź:

Zamawiający uważa, że ten zapis jest jasno sprecyzowany w projekcie umowy. W myśl tego zapisu Wykonawca ma 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji pisemnie (fax) na ustosunkowanie się do reklamowanego produktu i jego wymianę na wolny od wad.

Sporządził:                                                                                                                             Zatwierdził:

Zbigniew Kawałek /-/                                                                                                           DYREKTOR

Jolanta Kręcka /-/