Postępowanie nr P/61/09/2012/ORT/IMPL                                                                   Starachowice 2012-10-15

Odpowiedzi na pytania 4

Uczestnicy postępowania przetargowego

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów ortopedycznych dla PZOZ  z siedzibą w Starachowicach  /ogłoszenie w BZP nr 379112-2012 z dn. 03.10.2012 roku

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 6, 7, 8 do oddzielnego pakietu celem zachowania uczciwej konkurencji? Proponowane rozwiązanie umożliwi złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert, a tym samym istotnie wpłynie na interes ekonomiczny Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wydzieli pozycje nr 6, 7 i 8 z pakietu nr 3 do osobnego pakietu pod nazwą „ Pakiet 3A -Płyty i wkręty ortopedyczne” i zamieści odpowiednie zmiany na stronie internetowej Zamawiającego w pliku pod nazwą „Zmodyfikowany załącznik nr 5 ofertowy”.

Pytanie 2 dotyczy zmodyfikowanego pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 w pozycjach 6, 7 i 8 implanty o parametrach:

| 6. | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe oraz kolumny pośredniej, z otwartymi blokująco-kompresyjnymi pod śruby blokowane fi 2,4mm i korowe fi 2,4mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzania śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. |
| --- | --- |
| 7. | Śruba blokowana tytanowa o średnicy 2,4 mm, długość w zakresie 6-30 mm |
| 8. | Śruba korowa tytanowa o średnicy 2,4mm i 2,7mm, długość w zakresie 6-30 mm |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza implantów o takich parametrach w tym pakiecie. Pozycje te zostaną wyłączone do osobnego pakietu, patrz odpowiedź powyżej.

Sporządził:                                                                                                                             Zatwierdził:

Zbigniew Kawałek /-/                                                                                                  Iwona Makowska /-/