Nr sprawy:  P/63/10/2012/STENT 			Starachowice 12.10.2012r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia 380242-2012

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2 stentów uwalniających lek z trwałego polimeru wykonanych ze stopu platynowo-chromowego (37% żelazo, 33% platyna, 18% chrom , 9 % nikiel, 3% molibden) profil przejścia 0,046” dla średnicy 3,00 mm, zakres średnic 2,25-4,0 mm; pozostałe parametry bez zmian?

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 stenty wieńcowe kobaltowo chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym (sirolimus lub jego pochodne) dopuści do zaoferowania stentów o średnicy 4,0 przy RBP 15, oraz stentów dla średnicy 2,25 do 3,5 mm przy RBP 16 spełniających jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej?

- Pytanie 1 do Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści DES chromowo-kobaltowy, hybrydowy uwalniający sirolimus oraz pokryty pasywnie o długościach 9, 13, 15, 18, 20, 22, 26, 30 mm z wielkością ciśnienia RBP 16 atm? Reszta wymogów zgodna ze specyfikacją

- Pytanie 2 do Wzoru Umowy - § 1 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w wyjątkowych sytuacjach zamówienia składane telefonicznie były potwierdzane przez przesłanie zamówienia pisemnie (faksem)?

- Pytanie 3 do wzoru Umowy § 3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie , że chodzi o 3 dni „robocze”

- Pytanie nr 4 do wzoru Umowy - § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie poprzez dodanie na początku drugiego zdania słów: „W przypadku uznania reklamacji”?

- Pytanie nr 5 do wzoru Umowy - § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że chodzi o 5 dni „roboczych”?

- Pytanie nr 6 do wzoru Umowy - § 8  ust. 1 pkt 1 a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie poprzez wskazanie że, chodzi o każdy „dzień roboczy zwłoki”, a nie dzień „opóźnienia”?

- Pytanie nr 7 do wzoru umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie polegające na tym że, dodany zostanie nowy ust. 3 o treści: „ 3. Łączna kwota kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę nie może przekroczyć 15% kwoty wskazanej w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy.”?

- Pytanie 8 do wzoru umowy § 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby wszelkie wierzytelności były płacone przez Wykonawcę i nie potrącane z należności? Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty uzasadnionych wierzytelności na podstawie noty księgowej w terminie 7 dni.

na które odpowiadamy:

Ad 1. Zamawiający wyraża zgodę.

Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody, wymagania zgodnie z SIWZ

Ad 3. Zamawiający nie wyraża zgody, wymagania zgodnie z SIWZ

Ad 4. Tak , Zamawiający potwierdzi faxem każde telefoniczne zamówienie w

możliwie najkrótszym czasie.

Ad 5. Tak, Zamawiający doprecyzowuje brzmienie § 3 ust. 4 który otrzymuje brzmienie „Wykonawca  w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia o którym mowa w pkt. 3 uzupełni brakujące dokumenty.

Ad 6. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad 7. Tak, Zamawiający doprecyzowuje brzmienie § 6 ust. 3 który otrzymuje brzmienia „W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy Zamawiający sporządzi na te okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni roboczych  dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru.”

Ad 8. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad 9. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad 10. Zamawiający nie wyraża zgody

/-/ Dyrektor Zakładu