Nr sprawy:  P/63/10/2012/STENT 			Starachowice 09.10.2012r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia 380242-2012

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr  1 stentów wieńcowych z systemem uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mających bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia (lek nie jest uwalniany do krwi), lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia oraz dostępnych długościach stentu: 12 mm, 16mm, 20mm, 25mm, 31mm; pozostałe parametry bez zmian.”

- Czy w pakiecie nr 2, Zamawiający dopuści do zaoferowania stenty o profilu 0,047” dla średnicy 3,0 mm i wymiarach: długości stentu 12; 15; 18; 21; 24; 29; 33; 36 mm , średnice stentu 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm (dla wszystkich w/w długości dostępne wszystkie średnice)?

na które odpowiadamy:

Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody, wymagania zgodnie z SIWZ

Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody, wymagania zgodnie z SIWZ

/-/ Dyrektor Zakładu