Starachowice 12.12.2012 r.

Nr sprawy – P/79/12/2012/LBO .

Wykonawcy postępowania

Nr ogłoszenia 496180-2012

(adresat)

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P/79/12/2012/LBO w trybie przetargu nieograniczonego  na „ Dostawa narzędzi i urządzeń do zabiegów laparoskopowych dla bloku operacyjnego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Niniejszym informujemy, że wpłynęło zapytanie ofertowe następującej treści:

- Czy z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia produkowany jest partiami, w celu zapewnienia gwarantowanego czasu dostawy i utrzymania ciągłości dostaw, Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie wyrobów wyprodukowanych w 3 i 4 kwartale 2011 oraz w roku 2012?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 4 tyg.?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby faktura sprzedażowa (VAT) była wystawiona na poszczególne pozycje wchodzące w skład danego zestawu?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,5 na 0,2% wartości umownej za każdy dzień zwłoki wyrobów nie dostarczonych w terminie/ niezgodnej dostawy, nieterminowe uzupełnienie dokumentów lub brak uzupełnionych dokumentów?

- Czy Zamawiający w pozycjach 3.14; 3.16; 3.17; 3.19 pozwoli na ergonomiczne plastikowe uchwyty ponieważ narzędzia są monopolarne?

Na które odpowiadamy:

Ad 1. Tak Zamawiający wyraża zgodę na oferowanie wyrobów wyprodukowanych w

3 i 4 kwartale 2011 oraz w 2012 roku pod warunkiem, że wyroby te nie są

wyrobami powystawowymi ani w jakikolwiek używane a Wykonawca udzieli

Zamawiającemu gwarancji na te wyroby od daty sprzedaży i uruchomienia.

Ad 2. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na  wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni

od daty podpisania umowy.

Ad 3. Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Ad 4. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych .

Ad 5. tak Zamawiający wyraża zgodę

Zamawiający  nie przesuwa terminu składania ofert.

/-/ Z-ca Dyrektora

Ds. Administracyjno-Ekonomicznych