## Endoskopia + ECPW + VIO wycena
Załącznik nr 5 cenowy do SIWZ
Wycena i opis wymagań minimalnych z ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku Pr. Endoskopii i Pr. ECPW
Pakiet 1
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Protezy typu Amsterdam charakteryzujace się elastycznością ułatwiającą wprowadzenie a jednocześnie dostateczną twardością materiału zapobiegającą zagięciom podczas wprowadzenia poprzez zwężenia ze ,,skrzydłami,,(zaczepami) stabilizujące położenie z gładką powierzchnią wewnętrzną ułatwiającąodpływ i zapobiegającąinkrustacji żółci. Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiające. Protezy o średnicy 5Fr długości pomiędzy zaczepami 5, 7, 9, 12 i 15 cm |  | szt | 150 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | po jednej z każdego rozmiaru
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiającego
Pakiet 2
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Protezy typu Amsterdam charakteryzujace się elastycznością ułatwiającą wprowadzenie a jednocześnie dostateczną twardością materiału zapobiegającą zagięciom podczas wprowadzenia poprzez zwężenia ze ,,skrzydłami,,(zaczepami) stabilizujące położenie z gładką powierzchnią wewnętrzną ułatwiającąodpływ i zapobiegającąinkrustacji żółci. Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiające. Protezy o średnicy 8,5Fr długości pomiędzy zaczepami 5, 7, 9, 12 i 15 cm |  | szt | 150 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | po jednej z każdego rozmiaru
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiającego
Pakiet 3
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Protezy średnicy 10 Fr. długości pomiędzy zaczepami proste 5, 7, 9 i 12 cm |  | szt | 15 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiającego
Pakiet 4
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Protezy typu Zimmon średnicy 5Fr, 7Fr (pojedyńczy "świński ogon" oraz liczne otwory boczne) 2, 4, 6, 8, 10 i 12 cm |  | szt | 200 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | po jednej z każdego rozmiaru
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiającego
PAKIET 5
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Proteza podwójny świński ogon średnicy 5 f/5cm |  | szt | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 6
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Protezy o średnicy 7 Fr typu Amsterdam zagięte od strony dwunastnicy z temperowanym końcem: od strony dróg żółciowych
| 5 cm, 7 cm, 10cm, 12cm, 15cm |  | szt | 40 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | po jednej z każdego rozmiaru
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiającego
PAKIET 7
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych w składzie: 1. Igła PTC, rozm. 9G, cewnik 5Fr, długość 30cm 2. Prowadnica stalowa pokryta teflonem, 0,035 inch, długość 100cm 3. Wymienna prowadnica PTC o rozm,035 inch, długość 82,45 cm. 4. Cewnik drenażowy o rozm. 7Fr, długość 50cm, 6 portów |  | szt | 20 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 8
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Zestaw do drenażu przezustnego
2. | średnicy 5Fr |  | szt | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | średnicy 7Fr |  | szt | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 9
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Zestaw do rozszerzania dróg żółciowych typu Soehendra posiadający znacznik radiologiczny
1.1. | średnicy 6Fr |  | szt | 4 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | średnicy 8Fr |  | szt | 3 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | średnicy 10Fr |  | szt | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiającego
PAKIET 10
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Popychacze do protez, nie ulegające pofałdowaniu podczas przesuwania prowadnicy. Wykazujące dostateczną sztywność dla prawidłowego wprowadzenia protezy, średnicy 5Fr lub 8,5 Fr |  | szt | 40 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiającego
PAKIET 11
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Wielorazowy papilotom trójkanałowy końcówka widoczna w fluoroskopi min śr kanału roboczego 2,8mm, przyjmujący prowadnice 0,035 dł cięciwy roboczej20mm, dł końcówki dystalnej pomiędzy 3-7mm śr końcówk i 4,5Fr. Min dł robocza 1950mm. Długość końcówki dystalnej w zależności od potrzeb Zamawiającego. |  | szt | 50 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 12
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Papillotomy igłowe wielorazowe. Z ostrzem igłowym minimalna średnica kanału 2,2mm, dł robocza 1950mm,igła wysuwana 4mm |  | szt | 8 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 13
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Cewnik trzustkowy wielorazowy z krótką zwężaną końcowką średnicy 2,5 f przyjmujący prowadnice 0,025 posiadający znacznik fluoroskopowy na koncu minimalna długośc roboczą 1950 mm minimalna srednica kanału 2,2 |  | szt | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 14
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Cewnik żółciowy cewnik wielorazowy z krótką zwężaną końcówka średnicy 3,5 Fr przyjmujacy prowdnice 0,035, posiadajacy znacznik fluoroskopowy na końcu minimalbna długość robocza 1950, Minimalna średnica kanału 2,2. |  | szt | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 15
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Osłona metalowa wielorazowego użycia do litotrypsji kompatybilna z posiadaną raczka firmy ,,Pauldrach ,, |  | szt | 4 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 16
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Balony do usuwania złogów z możliwością inflacji do średnicy w granicach 9mm- 18mm, współpracuje z prowadnikiem 0,035”, możliwość kontrastowania dystalnie balonu, |  | szt | 50 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 17
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Proteza jelitowa, właściwa do protezowania jelita grubego, samorozprężalna z nitinolu rozszerzana na końcach , Giętki zestaw wprowadzajacy dostosowany do wspólpracy z prowadnicą 0,035, system aplikacji pozwalajacy na korektę płożenia po częsciowym uwolnieniu dł.cewnika wprowadzającego min.205 cm |  | szt | 12 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Pakiet 18
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych z nitinolu, rozszerzana na końcach, pokryta tworzywem w celu zapobiegania przerastania nowotworu. Gietki system aplikacji pozwalajacy na korektę płożenia po częsciowym uwolnieniu , system uwalniania od strony dystalnej |  | szt | 15 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Pakiet 19
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Proteza samorozprężalna przełykowa z nitinolu poszerzana na obu końcach , pokrywana część robocza po rozprężeniu max 18mm, znaczniki RTG widoczne na OBU KOŃCACH PROTEZY, system uwalniania od strony dystalnej umożliwiajacy repozycje po MIN 30% wysunięcia |  | szt | 3 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Pakiet 20
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Stent (samorozprężalny) dwunastniczy z nitinolu rozszerzana na końcach , Giętki zestaw wprowadzajacy dostosowany do wspólpracy z prowadnicą 0,035, system aplikacji pozwalajacy na korektę płożenia po częsciowym uwolnieniu dł.cewnika wprowadzającego min.20 |  | szt | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 21
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Koszyk wilorazowy z dodatkowymi ramionami typu kwiat minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1950mm,średnica koszyka 20 |  | szt | 15 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | KOSZYK BEZ DODADKOWYCH RAMION MINIMALNA ŚREDNICA KANAŁU ROBOCZEGO 2,8MMDŁ ROBOCZA1900MMśrednica koszyka22mm |  | szt | 25 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Pakiet 22
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Koszyk spiralny wielorazowy, min 1900 mm długości roboczej szerokość rozwarcia 15,20 30mm |  | szt | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiającego
PAKIET 23
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | igły do ostrzykiwania średnica kanału roboczego 2,8mm,dł robocza 2300,średnica igły 0,6mm, dł igły 5mm |  | szt | 100 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2. | igły do ostrzykiwania średnica kanału roboczego 2,8mm,dł robocza 2300,średnica igły 0,6mm, długość max. igły 5mm, możliwość wprowadzenia do duodenoskopu |  | szt | 50 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Razem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 24
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Szczypce biopsyjne uchylne z możliwością biopsji stycznej, kolonoskopowe, wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu wydłużone, owalne, z okienkiem, szczęki aligatora i ząb szczura, z igłą i bez igły w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego, długość narzędzia 230 cm, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowane pojedyńczo |  | szt | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 25
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Szczypce biopsyjne uchylne z możliwością biopsji stycznej, gastroskopowe, wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu wydłużone, owalne, z okienkiem, szczęki aligatora i ząb szczura, z igłą i bez igły w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego. Długość narzędzia 155 cm, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowane pojedyńczo |  | szt | 2 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 26
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Szczypce chwytajace zębem szczura, szerokość rozwarcia ramion 4,7mm, szerokość kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1650mm |  | szt | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 27
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Prowadnica do zabiegów ERCP, typu "zebra" przez co identyfikująca ruch, dł. 450-480cm, 5cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, średnica prowadnicy 0,018, 0,021, 0,025 i 0,035 z miękką końcówką wykazującą właściwą sztywność w części proksymalnej zapobiegającą wyciągnięciu podczs protezowania. |  | szt | 220 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | po jednej z każdego rozmiaru
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiającego
PAKIET 28
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Koszyk do ekstrakcji złogów czterodrutowy z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, z krótkim kanałem na prowadnik od strony dystalnej, współpracuje z prowadnikiem 0,035”; wymagane rozmiary kosza: 1,5cmx3cm, umożliwiające łatwe podanie kontrastu |  | szt | 20 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 29
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Samorozprężalny stent do protezowania nienowotworowych zwężeń przełyku; wykonany z siatki poliestrowej, pokryty na całej długości tworzywem silokonowym, z markerami na obu końcach i w środku widocznymi w obrazie endoskopowym i w promieniach RTG, możliwość |  | szt | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Samorozprężalny stent do protezowania nienowotworowych zwężeń dróg żółciowych; wykonany z siatki poliestrowej, pokryty na całej długości tworzywem silokonowym, z markerami na obu końcach i w środku widocznymi w obrazie endoskopowym i w promieniach RTG, możliwość |  | szt | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 30
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Szczotki do badań cytologicznych mozliwe do wprowadzenia do kanału roboczego srednicy 2,8 mm, Długość robocza minimalna 1900 mm Szczotka wysuwana z osłony w miejscu pobrania materiału |  | szt | 20 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 31
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Korki bipsyjne do endoskopów GIF Q 180 CFQ180AL firmy OLYMPUS, które Zamawiający posiada, |  | szt | 100 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Ilości w poszczególnych rozmiarach i kształtach pętli wg zapotrzebowań Zamawiającego
PAKIET 32
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Trójnik - łącznik do ECPW |  | szt | 50 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 33
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | osłony do duoendoskopu
2. | osłona do duoendoskopu TFJ 140R | MAJ-311 | szt | 2 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | osłona do duoendoskopu TFJ 160R | MAJ 411 | szt | 2 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 34
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1 | Zestaw do bandingu żylaków przełyku typu six shuter - mozliwość założenia czterech- szęściu gumek bez wyjmowania aparatu nie wymagający wprowadzania dodatkowych elementów podczas zabiegu. |  | szt | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 35
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Klipsownice hemostatyczne jednorazowego użytku: z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach pozwalających na stosowanie w gastro i kolonoskopie, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 50 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 36
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu: do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego: wymiary otworu głównego 22 x 27 mm, wykonany z polipropylenu |  | szt | 200 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga przedstawienia opini użytkownika, który zakupił od dostawcy więcej niż 1000 szt ustników
PAKIET 37
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Klipsy jednorazowego użytku kompatybilne z klipsownicą HX11 OUR firmy OLYMPUS, którą Zamawiający posiada, kąt rozwarcia klipsów w zakresie 90-135 stopni, długość ramion klipsa od 7,5 mm do 10 mm, pakowane po 40 szt |  | op | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| PAKIET 38 | Endoskopia
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1. | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe wielorazowe z plecionego drutu o średnicy 0,4 mm, kształt duży heksagonalny o średnicy 22 mm bez osłonki, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Osłonka z czarnego tworzywa, wielorazowa do pętli elektrochirurgicznych, kolonoskopowych SD-5U i SD-6U, długośćnarzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowane pojedyńczo, kompatybilne rękojeścią typ SD do pętli elektrochirurgicznych serii SD, noża igłowego KD-31C-1 oraz szczypczyków do goracej biopsji serii FD które Zamawiający posiada |  | szt | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| PAKIET 39 | Endoskopia
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek
1 | Szczypce biopsyjne gastroskopowe wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standardowe, owalne, z okienkiem i z igłą, długośćnarzędzia 155 cm, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowane pojedyńczo |  | szt | 8 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Szczypce biopsyjne kolonoskopowe wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standardowe, owalne, z okienkiem i z igłą, długośćnarzędzia 230 cm, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowane pojedyńczo |  | szt | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Podsumowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Proponowany skład Komisji przetargowej:
1. Andrzej Jamry - Przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Bujak - Członek Komisji
3. Aneta Wojton - Członek Komisji
4. Teresa Pryciak - Członek Komisji
5. Zbigniew Kawałek - Sekretarz
Starachowice 13.12.2012