Starachowice 13.02. 2013 r.

Nr sprawy – P/05/02/2013/DIALIZ .

Wykonawca postępowania

Nr ogłoszenia 51372-2013

(adresat)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P/05/02/2013/DIALIZ w trybie przetargu nieograniczonego  na „ Dostawę dializatorów, przewodów i igieł”

Niniejszym informujemy, że wpłynęły  zapytania ofertowe dotyczące postępowania j.w. następującej treści :

- „ Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza dializatory polisulfonowe niskoprzepływowe sterylizowane parą wodną: pojemność 78 ml, powierzchnia 1,3m2, klirens 200(ml/min): - mocznik 186, kreatynina 173, fosforany 148 – współczynnik UF 13 ml/godz. X mm Hg?

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza dializatory polisulfonowe niskoprzepływowe sterylizowane parą wodną: pojemność 96 ml, powierzchnia 1,6 m2, klirene 200(ml/min): - mocznik 188, kreatynina 175, fosforany 155 – współczynnik UF 16 ml/godz. mm Hg?

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza dializatory polisulfonowe niskoprzepływowe sterylizowane parą wodną: pojemność 113 ml, powierzchnia 1,8 m2, klirens 200(ml/min): - mocznik 190, kreatynina 177 fosforany 159– współczynnik UF 18 ml/godz. mm Hg?

na które odpowiadamy:

Ad 1. Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad 2. Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad 3. Tak, Zamawiający dopuszcza

Zamawiający  nie przesuwa terminu składania ofert.

p.o. Dyrektora

Powiatowego Zakładu

Opieki Zdrowotnej

W Starachowicach