Nr sprawy: P/15/03/2013/Odzc/SL                                         Starachowice, dnia 29.03.2013

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 98756-2013 z dn. 12.03.2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników analitycznych i sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania 4:

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 7, poz. 20

Prosimy o wyjaśnienie czy w opisanym przedmiocie zamówienia nie zaszła pomyłka w określeniu pojemności kapilar. Według naszych informacji na rynku nie istnieją kapilary o pojemności 125 ml i wymiarach śr. 1,6 mm x 125 mm, jak określił Zamawiający. Kapilary o podanych wymiarach (1,6mm x 125mm) mieszczą bowiem 100µl krwi.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści kapilary o pojemności 100 µl i wymiarach śr. 1,6 mm i dł. 125 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający popełnił omyłkę pisarską i w związku z tym dopuszcza kapilary o pojemności 100 µl i wymiarach śr. 1,6 mm i dł. 125 mm.

Sporządził:

Spec. ds. Zam. Publ. i Zaop.

Zbigniew Kawałek /-/

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Andrzej Zieliński /-/