## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ ofertowy
Odczynniki oraz sprzęt laboratoryjny
Pakiet 1- Odczynniki do metod manualnych
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Białko w moczu i PMR + wzorzec | 3x100ml | opak | 9 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Paski do moczu Uristik A 10 (10-parametrowe) | 1x 100 szt | opak | 220 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Paski do glukozy w moczu (2-parametrowe) | 1x 100 szt | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mocz kontrolny dodatni | 1x25 szt | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mocz kontrolny ujemny | 1x25 szt | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Odczynnik Waaler-Rose + kontrola dodatnia i ujemna | 100 testów | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Mukoproteidy | R1 1x120 R2 2x100+wzorzec | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Surowica kontrolna - parametry biochemiczne Normal | 20x5 ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Surowica kontrolna - parametry biochemiczne Patologiczny | 20x5 ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Test Adeno - Virus w kale | 1x25 testów | opak | 14 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Test Rota - Virus w kale | 1x25 testów | opak | 17 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Test Norowirus w kale | 1x20 testów | opak | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Helicobacter Pylorii w kale | 1x25 testów | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 20% kwas sulfoslicylowy | 1000 ml | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | WR - test przesiewowy+kontr. Dodatnia i ujemna | 100 oznaczeń | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Test potwierdzający TPHA+płytki z celkami do oznaczania TPHA na 100 oznaczeń | 100 oznaczeń | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Wzorzec albuminy | 3-5 ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Marihuana w moczu | 1x25testów | opak | 13 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Amfetamina w moczu | 1x25testów | opak | 13 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Opiaty w moczu | 1x25testów | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Metadon w moczu | 1x25testów | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Extaza w moczu | opak | opak | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Benzodiazepiny w moczu | opak | opak | 13 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Barbiturany w moczu | 1x25testów | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Glukoza z odbiałczaniem + wzorzec | 2x500 ml | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Test na krew utajoną w kale bez diety | 1x25 testów | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 5 % TCA | 1000 ml | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Antygen lamblii w kale-zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x 96 | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Test immunoenzymatyczny do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile w próbkach kału | CLOSTRIDIUM DIFF. TOX A/B 69ozn., 30397 | opak. = 96 oznaczeń | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Test immunoenzymatyczny- kasetkowy do jednoczesnego wykrywania dehydrogenazy glutaminowej oraz toksyny A i B Clostridium difficile w próbkach kału | CLOSTRIDIUM CHEK COMPLETE/ 25ozn., T30525C | opak. = 25 oznaczeń | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
UWAGA:
Zamawiający w poz. 2 (paski do moczu Uristik A 10 )rozumie paski kompatybilne z aparatem Clinitec 500
Zamawiajacy w poz. 16 (TPHA) rozumie dopasowanie ilości płytek z celkami do ilości odczynnika .Termin ważności minimum 8 miesięcy.
WYMAGANIA poz. 28 (LAMBLIE)test wykrywający antygen GSA 65, limit detekcji nie gorszy niż 3,9 ng białka Gsa 65 na ml, mozliwość odczytu wizualnego
Poz.13 (HELICOBACTER PYLORI)Granica wykrywalności dla Helicobacter pylori wymagana 4-8 ng/ml
Poz.26 test na krew utajoną w kale, czułość wymagana10 ng/ml hemoglobiny w próbce
Wymagane certyfikaty kontroli jakości po 1 przykładowym do każdej pozycji dołączone do oferty i do każdej dostawy
Do oferty dołączyć metodykę w języku polskim dotyczącą poszczególnych pozycji zawierającą wymagane w specyfikacji parametry
Wymagane dołączenie kopii certyfikatu ISO 13485 i ISO 9001 lub równowazne
Wymagane karty charakterystyki do poszczególnych pozycji
Termin ważności min 1 rok od daty dostawy
Poz. nr 29
Możliwość odczytu wizualnego i na czytniku.
Kontrola dodatnia i ujemna oraz miarowe pipetki zawarte w zestawie
Wykrywalność toksyny A – min. 0.8 ng/ml.
Wykrywalność toksyny B – min. 2.5 ng/ml.
Test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 72 godzin
Test z możliwością przechowywania próbki w temp - 20ºC.
Poz. nr 30
Wykrywalność toksyny A – nie gorsza niż 0.7 ng/ml.
Wykrywalność toksyny B – nie gorsza niż 0.2 ng/ml.
Wykrywalność GDH – nie gorsza niż 0.8 ng/ml
Kontrola dodatnia (antygen) i miarowe pipetki zawarte w zestawie.
Test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 72 godzin.
Pakiet 2 -Barwniki
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Fiolet krystaliczny | 1000ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | safranina lub fuksyna kwaśna | 1000ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | lugol | 1000ml | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | odbarwiacz do metody GRAMMA | 1000ml | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Odczynnik Sudan III | 1x100ml | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Olejek imersyjny | 1x500 ml | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Barwnik May Grunwalda(roztwór) | 1000 ml | opak | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Barwik Giemzy | 500 ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Barwnik do retikulocytów | 100 ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Odczynnik Meltzera | 100ml | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Odczynnik Pandyego | 100ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Odczynnik Nonne Apelta | 100ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Pakiet 3 -Zestawy do badań serologicznych
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | P/ciała ANA(screening)zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x 96 oznaczeń | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Mykoplazma IgM-zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x 96 oznaczeń | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mykoplazma IgG-zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x 96 „ | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | RF Sorbo Tech ( do Mycoplazmy Ig M ) | 1x 2 ml |  | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Borelioza IgM Western Blotta(antygen rekombinowany)zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x20 | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Borelioza IgG Western Blotta (antygen rekombinowany)zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x20 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
UWAGI:
Zamawiający bezwzględnie wymaga polskojęzycznej instrukcji obsługi wykonania badań oraz co najmniej 3 miesięcznego okresu ważności odczynników po otwarciu odczynników.
Wymagania:
Poz.1.Test półilościowy.Wyszczególnione wykrywane p/ciała skierowane przeciwko antygenom:Jo-1,M-2,rybosomalne białko P,dsDNA,histonom,Sm/RNP,SS-A,SS-B,Scl-70,centromeromi PCNA. Wyniki obliczane z absorbancji próbek badanych i cut off. Stabilność kontroli i odczynników wchodzących w skład zestawu(po otwarciu) co najmniej 3 miesiące)przechowywane w temp.lodówki
WARUNKI BEZWZGLĘDNE dla testów Borelia Ig G i Borelia Ig M( poz 4 i 5):
oprócz polskojęzycznej instrukcji wykonania wymaga się dołączenia materiałów reklamowych potwierdzających wymagania zawarte w poniższych punktach: -Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i PMR przy użyciu tego samego zestawu(metodyka testu zawiera procedurę rozcienczania i wykonania oznaczeń z PMR ) - Wykrywanie 3 genogatunków europejskich z zastosowaniem do opłaszczenia płytki rekombinowanych antygenów: B.afzelli.B.garinii i B.burgdorfrei sensu stricto.
Pakiet 4-Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu Cobas b 221
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Odczynnik S1 | opak - 2 pojemniki | opak | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Odczynnik S2 | opak. 1 pojemnik | opak | 16 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Clot catcher | 1x250 szt | opak | 13 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Adapters for sample | 1x150szt | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kapilary z heparyną litową 200 | opak(4x250 sztuk ) | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Owężowanie do pompki |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Elektroda pH |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Elektroda pCO2 |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Elektroda pO2 |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Elektroda Ca |  | sat | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Elektroda K |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Elektroda Na |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Elektroda Cl |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Elektroda referencyjna BG |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Elektroda referencyjna jony |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Deproteinizer | 1x125ml | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Filtr powietrza | 1x4 szt | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Kuweta do hemoglobiny | 1x1szt | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Kontrola Combitroll Plus B level 1 | 1x30 fiolek | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Kontrola Combitroll Plus B level 2 | 1x30 fiolek | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kontrola Combitroll Plus B level 3 | 1x30 fiolek | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Kapturki do kapilar z heparyną litową | 1x500 | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
UWAGA!
Zamawiający wymaga aby był wykonany bezpłatny roczny przegląd serwisowy aparatu Cobas b 221 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
Pakiet 5 - Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora RKZ Rapidlab 248
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Bufor kalibracyjny (Cal-Pack 248) | 1x4 butelki | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Odczynnik myjący Wash | 1x4 butelki |  | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Płyn do napełniania elektrody pH | 3x3 ml |  | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Płyn do napełniania elektrody referencyjnej | 4x5 ml |  | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | pompka próbki i reagentu (komplet) |  | szt | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Elektroda pH |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Elektroda pCO2 |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Elektroda pO2 |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kaseta do elektrody referencyjnej |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Materiał kontrolny poziom niski | 1x30 amp. | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Materiał kontrolny poziom Normalny | 1x30 amp. | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Materiał kontrolny poziom Wysoki | 1x30 amp. | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Uwaga:
1. Zamawiający wymaga aby asortyment oferowany w tym pakiecie był zgodny z intrukcją analizatora
2. Zamawiajacy wymaga aby asortyment oferowany w tym Pakiecie pochodził od jednego producenta
3. Zamawiajacy wymaga posiadania przez Wykonawcę autoryzowanego serwisu producenta aparatu RAPIDLAB do wykonywaniaq badań RKZ.
4. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu producenta aparatu o przeprowadzeniu walidacji odczynników na w/w aparat
5. Zamawiajacy wymaga aby gwarancja elektrod była zgodna z gwarancją czasu producenta
6. Bufory kalibracyjne i odczynnik myjący powinny być takie aby było można zachować warunki gwarancji dla elektrod.
7. Materiał kontrolny musi zachować stabilne wartości oznaczanych parametrów zgodne z danymi dedykowanymiprzez producenta w okresie do daty ważności serii.
8. Materiał kontrolny musi posiadać okres ważności przynajmniej 1 rok.
9.Zamawiający wymaga aby był wykonany bezpłatny roczny przegląd serwisowy analizatora Rapidlab 248 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
Pakiet 6 - Odczynniki do automatu jonoselektywnego AVL 988-3 konfiguracja Ca/K/Na/ref.
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Standard A | 3x 430 ml | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Standard B | 3x 90 ml | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Standard ISE | 3 x 90 ml | opak | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kondycjoner | 1x 125 ml | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Płyn Czyszczący na bazie podchlorynu | 1x 125 ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Płyn do napełniania elektrody Na |  | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Płyn do napełniania elektrody K |  | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Elektroda potasowa (obsługowa - do napełniania) |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Elektroda sodowa (obsługowa do napełniania) |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Naczyńka do analizatora AVL 988 2,0 ml (typu technicon) | 1x1000 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga aby był wykonany bezpłatny roczny przegląd serwisowy aparatu AVL 988-3 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
Pakiet 7 - Sprzęt laboratoryjny jednorazowy
Lp | Nazwa |  | Jedn. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Probówki do separacji surowicy 11ml (czerwony i biały korek) | 1x100 | opak | 350 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Probówki do separacji surowicy 4-5ml (czerwony i biały korek) | 1x200 | opak | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Probówki z polistyrenu 4 ml | 1x200 | opak | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | korki do probówerk 11ml | 1x500 | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Korki do probówerk 4ml | 1x500 | opak | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Probówki z EDTA-K na 1ml krwi | 1x200 | opak | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Probówki z EDTA-K na 5ml krwi | 1x50 | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Probówki z cytrynianem sodu 1,8 ml krwi do koagulologii - długie | 1x200 | opak | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Probówki z polistyrenu 11 ml okrągłodenne | 1x100 | opak | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Płyty serologiczne do nastawiania grup krwi białe 5x12 |  | szt | 900 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Zestaw do OB. na 1 ml krwi | 1x200 | opak | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Probówki typu Eppendorf z dnem soczewkowym 2 ml | 1x1000 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Probówki typu Eppendorf z dnem stożkowym 1,5 | 1x1000 | opak | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Probówki typu Eppendorf z dnem stożkowym 0,5ml | 1x1000 | opak | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Probówki z kapilarą do oznaczania glukozy na 100 ul | 1x100 | opak | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Probówki z kapilarą z EDTA-K na 200 ul krwi | 1x100 | opak | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Probówki z polipropylenu 11 ml okrągłodenne | 1x100 | opak | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Naczynka jednorazowe na mocz z pokrywką – niejalowe | 1x1000 | opak | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Naczynka jednorazowe na mocz z pokrywką – jałowe pak. Oddzielnie poj. 100ml |  | szt. | 3500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Kapilary 125 ml do RKZ (śr. 1,6mm dł. 125mm) | 1x250 | opak | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kapturki do kapilar do gazometrii | 1x500 | opak | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Mieszalniki do kapilar 1,6mm ø 0,6-0,9 mm +magnes |  | szt | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22a | Magnesy do RKZ |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Końcówki żółte 200 ul do pipet z wyrzutnikiem | 1x1000 | opak | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Końcówki białe 5000 ul do pipet z wyrzutnikiem | 1x200 | opak. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Końcówki niebieskie 1000 ul do pipet z wyrzutnikiem | 1x1000 | opak | 14 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Nakłuwacze nożykowe 2,0 mm | 1x200 | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Nakłuwacze igłowe 1,8mm | 1x200 | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Szkielka podstawowe | 1x50 | opak | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Szkiełka podstawowe szlifowane | 1x50 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Szkielka nakrywkowe 24x24mm | 1x1000 | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Szkielka nakrywkowe 20x20mm | 1x1000 | opak | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Pipeta Pasteura z PE 3 ml |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Kuwety półmikro poj. 0,5-2,5 ml z dwiema ścianami optycznie gładkimi | 1x100 | opak | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Naczynka na kał z łopatką | 1x100 | opak | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Probówki z PP stozkowe z kołnierzem(16x65) | 1x100 | opak | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Korki do probówek z PP stożkowych z kołnierzem(16x65) | 1x100 | opak | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Końcówki żółte 200 ul do pipet z wyrzutnikiem jałowe w pudełku plastikowym |  | opak | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Wymazówki sterylne z podłożem transportowym bez węgla aktywnego |  | szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Wymazówki jałowe z podłożem AMIES z węglem aktywnym |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Wymazówki jałowe - wacik bawełniany bez podłoża w probówce |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Wymazówki jałowe pakowane pojedyńczo. Wacik dakron na aplikatorze z tworzywa sztucznego w probówce |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Wymazówki jałowe pakowane pojedyńczo. Wacik bawełniany bez probówki |  | szt | 10000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Pipeta z PS o poj. 3-5ml jałowe pakowane po 5szt |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Eza jałowa z PS o poj. 0,01ml |  | szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Eza jalowa z PS o poj. 0,001ml |  | szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Płytki Petriego jałowe ø 90 mm z PS | 1x10 | opak | 240 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Eza metalowa o poj. 0,01ml | 1x10 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Eza metalowa o poj. 0,001ml | 1x10 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Probówki z polistyrenowe 4-5ml jałowe z korkiem |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Probówki z polistyrenowe 11ml jałowe z korkiem |  | szt | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Naczyńka do analizatora AVL 988 2,0 ml (typu technicon) | 1x1000 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Probówki do oznaczania glukozy 1,8ml krwi, zawierające 0,2ml roztworu NaF i EDTA-K2 |  | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Naczynka na kał z łopatką jałowe |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Końcówki niebieskie 1000 ul do pipet z wyrzutnikiem jałowe w pudełku plastikowym(96 szt) |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Zestaw do wirówkiMPW 341 "CYTOTEST" Wkładka "cyto" kompletna (szkiełka mikroskopowe podstawowe,bibuła filtracyjna, wkładka "cyto"podstawka-zbiorniczek, probówka zlewkowa) |  | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Szkiełka nakrywkowe 24x40mm | 1x1000 | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Szkiełka nakrywkowe 24x60mm | 1x1000 | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Szkiełka podstawowe z polem do opisu | 1x50 | opak | 170 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Nożyki mikrotomowe R35 | 1x50 | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 8- Odczynniki do analizatora hematologicznego SYSMEX K-4500 wraz z dzierżawą analizatora rezerwowego BACKUP
L.p | Nazwa | wielkość opakowań | j.m | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Cell Pack | 20L | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sulfolyser - 3 WP lub równoważne | 5L | szt. | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Stromatolyser - 3WP lub równoważne | 5L | szt. | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cell Clean CL-50 lub równoważne | 50ml | szt. | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Materiał kontrolny Poziom low | 4,6 ml | fiolka | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Materiał kontrolny Poziom normal | 4,6 ml | fiolka | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Materiał kontrolny Poziom high | 4,6 ml | fiolka | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dzierżawa analizatora |  | m-c | 12 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
| Uwaga: | 1. Jakość oferowanych odczynników musi być tożsama z odczynnikami oryginalnymi tzn. stosowanie oferowanych odczynników nie może powodować konieczności kalibracji aparatu częściej niż przy stosowaniu oryginalnych odczynników.
2. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis analizatora będącego własnością Zamawiajacego w celu dokonywania kalibracji aparatu.
3. Pracownicy serwisu /o którym mowa w pkt.2 i pkt.9 / muszą posiadać udokumentowane szkolenie /w zakresie opisanym w pkt. 2 i pkt.9 /.nie starsze niż z 2010r i muszą być upoważnieni przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywnia czynności konserwacji,przeglądów i obsługi serwisowej analizatora , zgodnie z Art.90 Ustawy o wyrobach medycznych.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za awarie aparatu spowodowaną stosowaniem dostarczonych przez niego odczynników tzn.: na pisemne potwierdzenie serwisu wskazanego przez producenta analizatora stwierdzające, że przyczyną awarii było stosowanie odczynników o złej jakości, wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów: serwisu i części wymienionych.
5. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wielkości opakowań, ponadto opakowania muszą kształtem i gwintem być dostosowane do analizatora K-4500, niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek adapterów czyli „przejściówek” celem podłączenia odczynnika.
6. Niedopuszczalna jest zmiana aplikacji fabrycznych analizatora w celu stosowania oferowanych przez wykonawcę odczynników.
7. Odczynniki muszą posiadać karty odczynnikowe potwierdzające zgodność składu ze składem chemicznym odczynników podanym w instrukcji obsługi aparatu Sysmex K 4500.
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia o następującej treści: Oświadczam, że jesteśmy upoważnieni przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności konserwacji, przeglądówi obsługi serwisowej analizatora SYSMEX K-4500, zgodnie z Art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania bezpłatnego przeglądu rocznego analizatora SYSMEX K-4500,będącego własnością Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
10.Oferent wydzierżawi na okres trwania umowy analizator BACKUP pracujący w oparciu o te same odczynniki co analizator K4500 będący własnością zamawiającego (GWARANCJA na analizator BACKUP na okres trwania umowy wraz z bezpłatnymi przeglądami serwisowymi co najmniej 1 raz w roku))Analizator BACKUP nie starszy niż 2004rok-po gruntownym przeglądzie
Pakiet 9 - Karty i akcesoria do wirówki ID – Centrifuge 6 S
| Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Końcówki do pipety automatycznej MP-1 | 1x1000 | opak | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ID - Karty „LISS/Coombs” | 24x12 | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ID – Karty „Coombs Anti – IgG” | 4x12 szt | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ID - Karty ABO/Rh for newborns" | 4x12 szt | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ID - Karty ABO/D + reverse grouping" | 4x12 szt | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Diluent 2 | 500ml | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wykonawca zapewni bezpłatny autoryzowany serwis wirówki w celu dokonywania walidacji "ID - mCentrifuge 65" oraz bezpłatną walidację pipety automatycznej MP-1
Pakiet 10 - Odczynniki serologiczne i krwinki wzorcowe
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania p/ciał. UWAGA! Gęste (nierozcieńczone) | Komplet | kpl | 26 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Krwinki wzorcowe do układu ABO | Komplet | kpl | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Odczynnik monoklonalny Anty-A kl. I | Amp. 10ml | szt. | 33 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | „ Anty- A kl.II | Amp. 10ml | szt. | 35 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | “ Anty- B kl. I | Amp. 10ml | szt. | 33 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | „ Anty- B kl. II | Amp. 10ml | szt. | 35 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | “ Anty- D (RUM) | Amp. 10ml | szt. | 75 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | „ Anty- D (BLEND) | Amp. 10ml | szt. | 42 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Dolichotest | Amp. 2ml | szt. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Standard Anty- D | Amp. 2ml | szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PBS | 5000ml | szt. | 36 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Surowica AB | 5 ml | amp. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Odczynnik monoklonalny Anty-K | 10ml | amp. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Odczynnik monoklonalny Anty-k | 10ml | amp. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 11 - Żele do elektroforezy
L.p | Nazwa | wielkość opakowań | j.m | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Żele agarozowe do elektroforezy | 10x10 | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Uwaga:
Elektroforeza wykonywana w systemie Paragon, densytometr Appraise firmy BECKMAN
Wymagania Zamawiajacego:
1. Chemiczne utrwalanie z użyciem alkoholu etylowego
2. W procedurze wykonania nie używa się alkoholu metylowego
3. Rozdział na 6 frakcji (beta 1 i beta 2)
4. Maksymalny czas rozdziału 20 min.
Pakiet 12- Żele do immunofiksacji
L.p | Nazwa | wielkość opakowań | j.m | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | zestaw żeli do immunofiksacji IF K 20 | 1x10 żeli | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw żeli do białka Bence_Jonesa |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
UWAGA!
Immunofiksacja wykonywana w systemie Paragon, densytometr Appraise firmy BECKMAN
Pakiet 13- odczynniki biochemiczne do aparatu OLYMPUS AU 400 i Vitalab Flexor
L.p | Nazwa | Wielkość opak. | j.m. | ilość opakowań | cena jed. netto za 1 opak | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Albumina | 4x29ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | AST | 4x25+4x25 | opak | 9 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ALT | 4x50+4x25 | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ALP | 4x30+4x30 | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Amylaza | 4x40 | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CK-MB | 2x25+2x5 | opak | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Mocznik | 4x25+4x25 | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kreatynina | 4x51+4x51 | opak | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Bilirubina total | 4x15+4x15 | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Bilirubina bezpośrednia | 4x6+4x6 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Cholesterol | 4x22,5 | opak | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Glukoza | 4x25+4x12,5 | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Żelazo | 4x15+4x15 | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Wapń | 4x30 | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Magnez | 4x40 | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Trójglicerydy | 4x20+4x5 | opak | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cholesterol HDL met. bezposrednia | 4x27+4x9 | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | CRP met. immunoturbidymetryczna | 4x30+4x30 | opak | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Alkohol etylowy | 4x20+2x10 | opak | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Hemoglobina glikowana | 2x19+2x19+2x37,5 | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Białko całkowite | 4x25+4x25 | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | CK-NAC | 4x22+4x6 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Fosfor | 4x15+4x15 | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | GGT | 4x40+4x40 | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Kwas moczowy | 4x12+4x5 | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Mleczany | 4x10+4xLyo | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | UIBC | 4x27+4x6 | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ASO | 4x51+4x7 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Odczynnik do denaturacji HbA1c | 2x250 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Dehydrogeneza mleczanowa(LDH) | 4x40+4x20 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
31 | RF-latex | 4x200oznaczeń | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | RF-latex Calibrator |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
33 | System Calibrator | 20x5ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Kalibrator HbA1c |  | kpl | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Serum Protein Multi Calibrator |  | kpl | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
36 | HDL Cholesterol Calibrator | 2x3ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
37 | CK-MB Calibrator | 6x1ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CRP normal calibrator |  | kpl | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Alkohol etylowy calibrator | 10x1ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Kalibrator do bilirubiny noworodka o wysokim stężeniu ok.. 20 mg/dl | 10x3ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Control serum poziom I | 20x5ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Control serum poziom II | 20x5ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Surowica kontrolna do CK-MB poziom I | 9x2ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Surowica kontrolna do CK-MB poziom II | 9x2ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Materiał kontrolny do białek specyficznych poziom I | 6x2ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Materiał kontrolny do białek specyficznych poziom III | 6x2ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
47 | HbA1c Control |  | kpl | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
48 | HDL Control |  | kpl | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Alkohol etylowy control poziom średni | 10x1ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Alkohol etylowy control poziom wysoki | 10x1ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ISE MID Standard | 4x2000 | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ISE Bufor | 4x2000 | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ISE reference | 4x1000 | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ISE Low Serum Standard | 4x100 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ISE High Serum Standard | 4x100 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ISE Low/High Urine Standard | 2x100+2x100 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Elektroda Na |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Elektroda Potasowa |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ISE cleaning solution | 6x500ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ISE Na/K Selectivity Check Solution | 2x25 | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Kody kreskowe na kalibratory i kontrole pakiet podstawowy |  | kpl | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Płyn myjący | 6x2000ml | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Żarówka |  | szt | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Wężyki pompy perystaltycznej |  | szt | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Wężyki zaworu przystawki ISE |  | szt | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Filtr wstępny 0930 |  | szt | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Filtr wstępny 0905 |  | szt | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Fitr wstępny węglowy Matrix |  | szt | 7 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Wymiennik jonowy LC 114 |  | szt | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Surowica kontrolna wieloparametrowa innego producenta niż Beckman Coulter poziom I | 20x5 ml | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Surowica kontrolna wieloparametrowa innego producenta niż Beckman Coulter poziom II | 20x5 ml | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
1. Zamawiający wymaga aby był wykonany bezpłatny roczny przegląd serwisowy analizatora AU 400 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
2. Zamawiający wymaga aby oferowane odczynniki posiadały: aplikację do analizatora Olympus AU 400 i Vitalab Fleksor, umożliwiać pracę na analizatorze Olympus AU 400 i Vitalab Flexor, min. 6 miesięcy termin ważności licząc od daty każdej dostawy, normę dla oznaczanego parametru, polską instrukcję wykonania, zasadę metody i wielkość opakowania. Oferowane odczynniki muszą być w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie wstawienie ich do aparatu, muszą być zaopatrzone w kody kreskowe umożliwiające analizatorowi odczytanie następujących informacji: rodzaj testu, data ważności odczynnika, numer serii, wielkość i numer butelki.
3.Pozycja 31 Latex oraz pozycja 54,55 ISE STANDARD wymagany termin ważności minimum 10 miesięcy .
WYMAGANIA GRANICZNE: Oferent zapewni 24-o godzinny telefoniczny dostęp do SERWISU analizatora AU-400 oraz w przypadku awarii aparatu -przyjazd w czasie nie dłuższym niż 48 godzin.
Pakiet 14-Testy immunologiczne wraz z dzierżawą analizatora(Umowa na 24 miesiące)
L.p | Nazwa | Wielkość opak. | j.m. | ilość opakowań | cena jed. netto za 1 opak | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | D-Dimer | 60 testów | opakowanie | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Borelioza IgG | 60 testów | opakowanie | 17 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Borelioza IgM | 60 testów | opakowanie | 17 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Anty TG | 30 testów | opakowanie | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | EBV VCA Ig M | 30 testów | opakowanie | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Anti-TPO | 30 testów | opakowanie | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dzierżawa | 1 | miesiąc | 24 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Materiały zużywalne i eksploatacyjne( wypełnia Oferent) |  | kpl | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
WYMAGANIA GRANICZNE:
1 | Test D-Dimer ilościowy,liniowość do 10000 pg/ml
2 | Zestawy testowe kompletne zawierające kontrole,kalibratory i wszystkie akcesoria niezbędne do wykonania oznaczenia
3 | Analizator dostępny w trybia całodobowym , niewymagający codziennych zabiegów konserwacyjnych(typu płukanie,mycie)
4 | Analizator bezigłowy wykluczający kontaminację między kolejnymi próbkami
5 | Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania bezpłatnego przeglądu co najmniej 1 raz w roku oraz serwisowania bezpłatnego przez cały okres trwania umowy.
6 | Serwis dostępny telefonicznie w godzinach 8-15. W przypadku awarii aparatu naprawa w czasie 48 godzin( w dni robocze).W przypadku awarii trwającej dłużej niż 3 dni oferent zapewni aparat zastępczy.Dostawa i szkolenie w zakresie obsługi analizatora do 2 tygodni od podpisania Umowy.Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu 1 dzień roboczy.
7 | Zamawiający wymaga aby rok produkcji analizatora był min. 2008.
Pakiet 15- Odczynniki chemiczne
L.p | Nazwa | Wielkość opak. | j.m. | ilość opakowań | cena jed. netto za 1 opak | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Ksylen | 1 litr | szt | 45 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Aceton | 1 litr | szt | 60 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fenol | 1 litr | szt | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Amonu glinu siarczan |  | kg | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Balsam kanadyjski do mikroskopii |  | kg | 0.5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Medium do zamrażania w kriostacie |  | opak | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Aerozol do utrwalania preparatów cytologicznych | 150 ml | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Podsumowanie |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość w € |  |  | 0