Numer sprawy P/23/04/2013/SR2/7	                                       Starachowice dn. 17.04.2013 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 55781-2013 z dn. 12.04.2013r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ

niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -  (tj. Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Pytania nr 1-4: dotyczą zadania nr 2

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści ergometr o obciążeniu do 180 kg?

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuści ergometr o ciężarze koła zamachowego 10 kg?

Ad. 1-2: Nie wyrażamy zgody na powyższe odstępstwa od SIWZ.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuści ergometr z elektromagnetycznym systemem hamowania?

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający dopuści ergometr z oporem ustawianym z poziomu pulpitu sterowania?

Ad. 3-4: Wyrażamy zgodę na przedstawione propozycje i dopuszczamy zaproponowane

odstępstwa od SIWZ. Pozostałe warunki bez zmian.

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej