Nr sprawy: P/26/04/2013/Odcz 2                                         Starachowice, dnia 06.05.2013

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 62407-2013 z dn. 24.04.2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 1, poz. nr 2

Czy w poz. 2 Zamawiający wymaga testu do równoczesnego wykrywania antygenu (GDII) i/lub toksyn (A/B) w postaci jednej kasetki.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 2, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 testu ilościowego do wykrywania ANA niemieckiej firmy Human, który wykrywa cały zakres przeciwciał ANA, jednakże nie są one wyszczególnione w metodyce?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania takiego testu.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 2, poz. nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na niewycenianie pozycji nr 3 w momencie gdy test do wykrywania Mycoplasma IgM nie wymaga zastosowania tego odczynnika?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 2, poz. 4 i 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz.4 i 5  testów typu LIA (Line Immunoassay) - Wysoko specyficznych testów potwierdzenia do oznaczania przeciwciał anty-Borrelia w oparciu o 8 białek:

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Sporządził:

Spec. ds. Zam. Publ. i Zaop.

Zbigniew Kawałek /-/

Zatwierdził

P.O. Dyrektora

Iwona Makowska /-/