## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ ofertowy
Odczynniki oraz sprzęt laboratoryjny
Pakiet 1 - Testy immunoenzymatyczne
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Test immunoenzymatyczny do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile w próbkach kału | CLOSTRIDIUM DIFF. TOX A/B 69ozn., 30397 | opak. = 96 oznaczeń | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Test immunoenzymatyczny- kasetkowy do jednoczesnego wykrywania dehydrogenazy glutaminowej oraz toksyny A i B Clostridium difficile w próbkach kału | CLOSTRIDIUM CHEK COMPLETE/ 25ozn., T30525C | opak. = 25 oznaczeń | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Poz. nr 1
Możliwość odczytu wizualnego i na czytniku.
Kontrola dodatnia i ujemna oraz miarowe pipetki zawarte w zestawie
Wykrywalność toksyny A – min. 0.8 ng/ml.
Wykrywalność toksyny B – min. 2.5 ng/ml.
Test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 72 godzin
Test z możliwością przechowywania próbki w temp - 20ºC.
Poz. nr 2
Wykrywalność toksyny A – nie gorsza niż 0.7 ng/ml.
Wykrywalność toksyny B – nie gorsza niż 0.2 ng/ml.
Wykrywalność GDH – nie gorsza niż 0.8 ng/ml
Kontrola dodatnia (antygen) i miarowe pipetki zawarte w zestawie.
Test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 72 godzin.
Pakiet 2 -Zestawy do badań serologicznych
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | P/ciała ANA(screening)zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x 96 oznaczeń | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Mykoplazma IgM-zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x 96 oznaczeń | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Mykoplazma IgG-zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x 96 „ | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | RF Sorbo Tech ( do Mycoplazmy Ig M ) | 1x 2 ml |  | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Borelioza IgM Western Blotta(antygen rekombinowany)zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x20 | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Borelioza IgG Western Blotta (antygen rekombinowany)zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x20 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
UWAGI:
Zamawiający bezwzględnie wymaga polskojęzycznej instrukcji obsługi wykonania badań oraz co najmniej 3 miesięcznego okresu ważności odczynników po otwarciu odczynników.
Wymagania:
Poz.1.Test półilościowy.Wyszczególnione wykrywane p/ciała skierowane przeciwko antygenom:Jo-1,M-2,rybosomalne białko P,dsDNA,histonom,Sm/RNP,SS-A,SS-B,Scl-70,centromeromi PCNA. Wyniki obliczane z absorbancji próbek badanych i cut off. Stabilność kontroli i odczynników wchodzących w skład zestawu(po otwarciu) co najmniej 3 miesiące)przechowywane w temp.lodówki
WARUNKI BEZWZGLĘDNE dla testów Borelia Ig G i Borelia Ig M( poz 4 i 5):
oprócz polskojęzycznej instrukcji wykonania wymaga się dołączenia materiałów reklamowych potwierdzających wymagania zawarte w poniższych punktach: -Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i PMR przy użyciu tego samego zestawu(metodyka testu zawiera procedurę rozcienczania i wykonania oznaczeń z PMR ) - Wykrywanie 3 genogatunków europejskich z zastosowaniem do opłaszczenia płytki rekombinowanych antygenów: B.afzelli.B.garinii i B.burgdorfrei sensu stricto.
Pakiet 3 - Serotypowanie E.coli i Shigella/Salmonella
Lp. | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | wielkość opakowania | j.m | ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | wartość netto | Wartość brutto | Wartość VAT
1 | zestaw lateksowy do wykrywania i identyfikacji EPEC |  |  |  | opak. 300 oznaczeń | opak. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | zestaw lateksowy do wykrywania i identyfikacji grupowych antygenów Salmonella |  |  |  | opak. 300 oznaczeń | opak. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | odczynnik lateksowy do wykrywania i identyfikacji grupowych antygenów Shigella sonnei |  |  |  | opak. 300 oznaczeń | opak. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | odczynnik lateksowy do wykrywania i identyfikacji E.coli O157 |  |  |  | opak. 300 oznaczeń | opak. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Razem | 0 | 0 | 0
Wymagania dotyczące odczynników:
do oferty należy dostarczyć : -Certyfikat ISO 9001,ISO 13485:2003
Certyfikaty Kontroli Jakości dostarczone do oferty i każdej dostawy danego asortymentu
karty charakterystyki zgodnie z wymogami prawnymi
ulotki w języku polskim dostarczone do oferty i pierwszej dostawy danego asortymentu
poz. 1 zestaw zawiera odczynniki wieloważne dla antygenów A,B,C, EPEC
poz. 2 zestaw zawiera odczynnik wieloważny B,E,G, oraz jednoważne grupy B,C1,C2,D,E,G,
zestawy muszą zawierać kontrolę dodatnią, ujemną, karty reakcyjne, odczynniki z zakraplaczami, możliwość wykonania testów z podłoża płynnego seleninowo-fosforanowego jak i z podłoża stałego
Daty ważności odczynników lateksowych min 1 rok od daty dostawy
Pakiet 4 - odczynniki chemiczne
Lp. | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | wielkość opakowania | j.m | ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | wartość netto | Wartość brutto | Wartość VAT
1 | EDTA 0,5M do oznaczania MBL |  |  |  | 2ml | op | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kwas fenyloboronowy do oznaczania KPC |  |  |  | 2ml | op | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | KOH 20% lub10% |  |  |  | 100ml | op | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Razem | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Podsumowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość w € | [5 empty] | 0